Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: dostawa listew zasilających do modernizacji serwerowni IMPAN.

      - Zakres dostawy:

- Listwa do szafy serwerowej PLANET Vertical IP-based 16-port:

- Vertical IP-based 16-port Switched Power Manager with 2 Cascaded Ports (AC 100-240V, 32A max. input, IEC60309 receptacle, 16 IEC C13 outlet 10A max. output, LCD Display, provides 1 Temp./Humidity Sensor, 6 RJ11 Ports for 3 DI, 2DO & 1 reserved

- Part number: IPM-16230

- Typy PDU: Przełączane,

- Pojemność stelaża: 0U,

- Materiał obudowy: Aluminium.

- Wartość nominalna napięcia wejściowego: 100 - 240 V,

- Maksymalne natężenie prądu: 32 A,

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz.

- Certyfikaty: CE, FCC IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 10/100BASE-TX.

- Szerokość produktu: 1126 mm,

- Głębokość produktu: 66 mm,

- Wysokość produktu: 44,5 mm

- Listwa przeciwprzepięciowa Brennenstuhl Premium Protect line 6 gniazd 3m

- Kod produktu: 1391014600

- Listwa przeciwprzepięciowa Premium Protect line w kolorze czarno-srebrnym

- 6 gniazdowa listwa przeciwprzepięciowa z uziemieniem,

- ochrona Child Protect

- kabel o długości 3m.

- Chroni podłączone urządzenia przed przepięciami o mocy do 60.000A,

- Wbudowany filtr EMI/RFI niwelujący zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne.

- Bezpiecznik automatyczny 16A/230V.

- Możliwość zamontowania listwy na ścianie bądź nodze stołu

- Podświetlany włącznik

- Listwa przeciwprzepięciowa Brennenstuhl  Premium Protect line 8 gniazd 3m 60A

- Kod produktu: 1391014800

- Listwa przeciwprzepięciowa Premium Protect line w kolorze czarno-srebrnym

- 8 gniazdowa listwa przeciwprzepięciowa z uziemieniem,

- ochrona Child Protect

- kabel o długości 3m.

- Chroni podłączone urządzenia przed przepięciami o mocy do 60.000A,

- Wbudowany filtr EMI/RFI niwelujący zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne.

- Bezpiecznik automatyczny 16A/230V.

- Możliwość zamontowania listwy na ścianie bądź nodze stołu

- Podświetlany włącznik.

- Listwa przeciwprzepięciowa Brennenstuhl  14 gniazd 120A kabel 3 metry USB 2 włączniki

- Kod produktu: 1392000232

- Listwa przeciwprzepięciowa Premium Protect line w kolorze czarno-srebrnym

- 14 gniazdowa listwa przeciwprzepięciowa z uziemieniem,

- 4 gniazda stałe

- ochrona Child Protect

- kabel o długości 3m.

- Chroni podłączone urządzenia przed przepięciami o mocy do 120.000A,

- Wbudowany filtr EMI/RFI niwelujący zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne.

- Bezpiecznik automatyczny 16A/230V.

- Możliwość zamontowania listwy na ścianie bądź nodze stołu

- Dwa włączniki, pierwszy dla 4 gniazd Euro i 2 gniazd USB; drugi dla 6 gniazd euro.

      - Warunki realizacji:

- Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania i posiadać certyfikat CE (Conformité Européenne).

- Dostęp do strony internetowej producenta oferowanego sprzętu, a także prawo do pobierania / instalacji aktualizacji, sterowników, poprawek, uaktualnień oprogramowania układowego (firmware), bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego;

- Wykonawca musi zapewnić możliwość sprawdzenia konfiguracji oraz warunków gwarancji oferowanego sprzętu na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego.

- Zamawiający musi mieć możliwość dokonywania zgłoszeń poprzez:

- Wyznaczone autoryzowane, polskojęzyczne punkty serwisowe producenta oraz serwis telefoniczny producenta, pracujący co najmniej w godzinach 9:00-16:00 we wszystkie dni robocze, bezpłatnie lub w cenie połączenia lokalnego w całej Polsce.

- Stronę WWW producenta w języku polskim zapewniającą przyjmowanie zgłoszeń serwisowych.

- Zgłoszenie jak i obsługa zgłoszenia realizowana będzie w języku polskim.

      - Warunki gwarancji:

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez strony bez uwag.

- Wszystkie awarie będą usuwane przez serwis producenta.

      - Miejsce dostawy: Siedziba Instytutu Matematycznego PAN, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, 
00-656 Warszawa.

      - Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty wysłania zamówienia.