## Wymagania urządzenia
LP | Wymagania szafka 1000x950x500mm | TAK | NIE | Uwagi
1 | Szafka do przechowywania substancji niebezpiecznych różnego rodzaju ( żrące, łatwopalne, areozole, rozpuszczalniki ). Uniwersalna.
2 | Ilość - 4szt
3 | Możliwa tolerancja w wymiarach +/- 5-10cm
4 | Kolor - dowolny (dobrze widoczny, preferowany żółty)
5 | Materiał - blacha stalowa (odporna na rozlanie substancji) o minimalnej grubości 0,6mm
6 | Otwory wentylacyjne
7 | Drzwi zamykane na klucz
8 | Typ otwierania drzwi - skrzydłowe
9 | Minimalna ilość kluczy - 3szt
10 | Dostosowane do przechowywania substancji chemicznych, ciekłych bądź stałych, substancji łatwopalnenych, żrących, toksycznych, aerozoli
11 | Odporność ogniowa szafy co najmniej 30 min
12 | Wymagane tace ociekowe lub wanny wychwytowe (proszę o określenie wybranej opcji w uwagach oraz uwzględnienie czy są one na stałe czy z możliwością wyjęcia)
13 | Ilość półek - minimalnie 2
14 | Nośność półek - min. 40 kg
15 | Możliwość wysuwania półek (opcjonalnie)
16 | Możliwość regulacji półek
17 | Umieszczenie znaków ostrzegwaczych BHP oraz określonej nośności półek na produkcie
18 | Stopki poziomujące w zestawie
19 | Dostawa szafy już złożonej
20 | Dostawa szafy w kartonach do złożenia po stronie zamawiającego
21 | Transport do trzech różnych lokalizacji w cenie: 1) ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów ProLogis Park Chorzów Budynek DC2 2) ul. Wojska Polskiego 14, 66-200 Świebodzin 3) ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce
22 | Rozbicie zamówienia na trzy faktury (ze względu na podział na trzy różne lokalizacje)
23 | Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
24 | Gwarancja min 12 miesięcy
25 | Waluta do rozliczania: PLN lub EURO
LP | Wymagania szafka 1000x500x500 mm | TAK | NIE | Uwagi
1 | Szafka do przechowywania substancji niebezpiecznych różnego rodzaju ( żrące, łatwopalne, areozole, rozpuszczalniki ). Uniwersalna.
2 | Ilość - 3szt
3 | Możliwa tolerancja w wymiarach +/- 5-10cm
4 | Kolor - dowolny (dobrze widoczny, preferowany żółty)
5 | Materiał - blacha stalowa (odporna na rozlanie substancji) o minimalnej grubości 0,6mm
6 | Otwory wentylacyjne
7 | Drzwi zamykane na klucz
8 | Typ otwierania drzwi - skrzydłowe
9 | Minimalna ilość kluczy - 3szt
10 | Dostosowane do przechowywania substancji chemicznych, ciekłych bądź stałych, substancji łatwopalnenych, żrących, toksycznych, aerozoli
11 | Odporność ogniowa szafy co najmniej 30 min
12 | Wymagane tace ociekowe lub wanny wychwytowe (proszę o określenie wybranej opcji w uwagach oraz uwzględnienie czy są one na stałe czy z możliwością wyjęcia)
13 | Ilość półek - minimalnie 2
14 | Nośność półek - min. 40 kg
15 | Możliwość wysuwania półek (opcjonalnie)
16 | Możliwość regulacji półek
17 | Umieszczenie znaków ostrzegwaczych BHP oraz określonej nośności półek na produkcie
18 | Stopki poziomujące w zestawie
19 | Dostawa szafy już złożonej
20 | Dostawa szafy w kartonach do złożenia po stronie zamawiającego
21 | Transport do trzech różnych lokalizacji w cenie: 1) ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów ProLogis Park Chorzów Budynek DC2 2) ul. Wojska Polskiego 14, 66-200 Świebodzin 3) ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce
22 | Rozbicie zamówienia na trzy faktury (ze względu na podział na trzy różne lokalizacje)
23 | Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
24 | Gwarancja min 12 miesięcy
25 | Waluta do rozliczania: PLN lub EURO
LP | Wymagania szafka 2000x1000x500 mm | TAK | NIE | Uwagi
1 | Szafka do przechowywania substancji niebezpiecznych różnego rodzaju ( żrące, łatwopalne, areozole, rozpuszczalniki ). Uniwersalna.
2 | Ilość - 1szt
3 | Możliwa tolerancja w wymiarach +/- 5-10cm
4 | Kolor - dowolny (dobrze widoczny, preferowany żółty)
5 | Materiał - blacha stalowa (odporna na rozlanie substancji) o minimalnej grubości 0,6mm
6 | Otwory wentylacyjne
7 | Drzwi zamykane na klucz
8 | Typ otwierania drzwi - skrzydłowe
9 | Minimalna ilość kluczy - 3szt
10 | Dostosowane do przechowywania substancji chemicznych, ciekłych bądź stałych, substancji łatwopalnenych, żrących, toksycznych, aerozoli
11 | Odporność ogniowa szafy co najmniej 30 min
12 | Wymagane tace ociekowe lub wanny wychwytowe (proszę o określenie wybranej opcji w uwagach oraz uwzględnienie czy są one na stałe czy z możliwością wyjęcia)
13 | Ilość półek - minimalnie 4
14 | Nośność półek - min. 40 kg
15 | Możliwość wysuwania półek (opcjonalnie)
16 | Możliwość regulacji półek
17 | Umieszczenie znaków ostrzegwaczych BHP oraz określonej nośności półek na produkcie
18 | Stopki poziomujące w zestawie
19 | Dostawa szafy już złożonej
20 | Dostawa szafy w kartonach do złożenia po stronie zamawiającego
21 | Transport do trzech różnych lokalizacji w cenie: 1) ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów ProLogis Park Chorzów Budynek DC2 2) ul. Wojska Polskiego 14, 66-200 Świebodzin 3) ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce
22 | Rozbicie zamówienia na trzy faktury (ze względu na podział na trzy różne lokalizacje)
23 | Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
24 | Gwarancja min 12 miesięcy
25 | Waluta do rozliczania: PLN lub EURO