Załącznik Nr 1 do umowy CRU-K/By/  /2026 - Zakres remontu nawierzchni torowej oraz wykaz 
                                                                                           materiałów niezbędnych do wykonania naprawy

Sekcja Utrzymania Taboru w Toruniu

Remont kanału

w torze

nr 323C

Tor z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaprawa naprawcza do betonu (25 kg) | opak | 25 |
| 2 | Emalia chlorokauczuk (opakowania 10 L) | litr | 250 |
| 3 | Lampy oświetleniowe (ledowe) | Szt. | 26 |
| 4 | Okablowanie do oświetlenia | m | 400 |
| 5 | Kratki kanałowe 90/90 nowe | szt. | 100 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Oczyszczenie i umycie kanału (posadzki i ścian bocznych ze starego smaru i oleju) długości 100m |
| 2 | Naprawa pęknięć i ubytków w posadzkach i ścianach kanału |
| 3 | Ułożenie krat kanałowych |
| 4 | Malowanie ścian kanału (wewnątrz i zewnątrz) |
| 5 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez PR Bydgoszcz |
| 6 | Utylizacja zdemontowanych elementów |

Remont kanału

w torze

nr 322C

Tor z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaprawa naprawcza do betonu (25 kg) | opak | 25 |
| 2 | Emalia chlorokauczuk (opakowania 10 L) | litr | 250 |
| 3 | Lampy oświetleniowe (ledowe) | Szt. | 26 |
| 4 | Okablowanie do oświetlenia | m | 400 |
| 5 | Kratki kanałowe 90/90 nowe | szt. | 100 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Oczyszczenie i umycie kanału (posadzki i ścian bocznych ze starego smaru i oleju) długości 100m |
| 2 | Naprawa pęknięć i ubytków w posadzkach i ścianach kanału |
| 3 | Ułożenie krat kanałowych |
| 4 | Malowanie ścian kanału (wewnątrz i zewnątrz) |
| 5 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez PR Bydgoszcz |
| 6 | Utylizacja zdemontowanych elementów |

Remont kanału

w torze

nr 349AB

Tor z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaprawa naprawcza do betonu (25 kg) | opak | 45 |
| 2 | Emalia chlorokauczuk (opakowania 10 L) | litr | 350 |
| 3 | Lampy oświetleniowe (ledowe) | Szt. | 48 |
| 4 | Okablowanie do oświetlenia | m | 500 |
| 5 | Kratki kanałowe 90/90 nowe | szt. | 150 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Oczyszczenie i umycie kanału (posadzki i ścian bocznych ze starego smaru i oleju) długości 150m |
| 2 | Naprawa pęknięć i ubytków w posadzkach i ścianach kanału |
| 3 | Ułożenie krat kanałowych |
| 4 | Malowanie ścian kanału (wewnątrz i zewnątrz) |
| 5 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez PR Bydgoszcz |
| 6 | Utylizacja zdemontowanych elementów |

- Czas realizacji zadania do 90 dni kalendarzowych od przekazania miejsca robót.

- Możliwość wizji lokalnej w dni powszednie w godzinach 9:00 – 12:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie nr tel. 510420874

- Termin płatności – 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Sposób płatności – przelew

- Gwarancja 24 miesiące