ORLEN Termika Silesia S.A.

ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Biuro Przetargów i Zakupów

Dział Zakupów

Dotyczy: Postępowanie nr TEP/108/2025

Przedmiot zamówienia: Opomiarowanie produkcji energii cieplnej na magistralach sieciowych ORLEN Termika Silesia S.A.

Nazwa: ................................................................................................................................................................ …………...............................................................................NIP:............................................................

Siedziba: ................................................................................................................................................ BDO: .............................., Właściwy Urząd Skarbowy: ..........................................................................

Nr telefonu: ............................................................................................................................................. Adres e-mail: ……………………………………………………………………….........................................

Składamy naszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami:

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie wskazane w formularzu „Wynagrodzenie”. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do 14.08.2026 r., przy zachowaniu poniższych terminów:

  - Wykonanie prac przygotowawczych możliwe jest pod nadzorem w trakcie trwania sezonu grzewczego 2025/26,

  - Prace związane z montażem ciepłomierzy należy rozpocząć po zakończeniu sezonu ciepłowniczego 2025/26 (szacowany termin to: 01.06.2026 r.),

  - Wykonanie robót technologicznych – do dnia 31.07.2026 r.

  - Zakończenie całości zadania – do dnia 14.08.2026 r.

- Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności zgodnie z OPZ.*/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisanych w dokumentach postepowania. (Tabela 1 OPZ)*

- Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia i materiały na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy także, że nie wnosimy zastrzeżeń do załączonego Wzoru Umowy oraz do formy prowadzenia Postępowania.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami ze stosownymi kwalifikacjami i uprawnieniami, niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt. 6.1 Instrukcji dla Wykonawców oraz nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 6.4  Instrukcji dla Wykonawców.

- Oświadczamy, że w cenach określonych w formularzu „Wynagrodzenie” uwzględniliśmy wszystkie elementy składowe dostaw i usług, niezbędne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć realizacja przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy (z uwzględnieniem zmian poczynionych w toku postępowania) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy i wypełnimy zobowiązania dotyczące Polisy ubezpieczeniowej 
w zakresie prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami § 6 ust. 8. Wzoru Umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego tj. 60 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności 30 dni od daty nadania fakturze numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur [„KSeF”]. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem zobowiązanym do wystawiania faktur w KSeF, wówczas Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu faktury (wraz z kopią protokołu odbioru) do Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną Zamawiającego dołączoną do dokumentacji przetargowej i akceptujemy Instrukcję dla Wykonawców.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi u Zamawiającego Polityką przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN, Polityką zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN, a treść przedmiotowych Polityk została udostępniona na stronie https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/standardy-antykorupcyjne.

- Do składania oświadczeń woli w naszym imieniu uprawnione są niżej wymienione osoby:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

- Niżej wymienioną tabelę wypełnia tylko i wyłącznie Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne opisane w Tabeli 1 Opisu przedmiotu zamówienia).

Dodatkowo Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne przedłoży wraz z ofertą dowody/dokumenty potwierdzające, iż zaoferowane urządzenia/materiały spełniają wymagania Zamawiającego określone w Tabeli 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.

| Lp. | Nazwa urządzenia/ materiału | Kryteria równoważności | ## Dowody/ dokumenty (W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych opisanych w kolumnie III należy wskazać oraz załączyć do oferty stosowne dowody/dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w kolumnie III. Dowody/dokumenty należy oznaczyć w sposób umożliwiający przypisanie do właściwego urządzenia/materiału) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Ciepłomierze Kamstrup Miltical 603 DN100 | Można zastosować rozwiązanie równoważne polegające na dostawie i montażu ciepłomierzy o następujących parametrach: - Przepływ nominalny [Qn] – 60 m3/h - Przepływ minimalny [Qmin] - 0,12 m3/h - ΔP przy Qn [Bar] – 0,03 - Ciśnienie robocze [Bar] - 16 |  |
| 2. | Ciepłomierze Kamstrup Ultraflow54 Multical DN200 | Można zastosować rozwiązanie równoważne polegające na dostawie i montażu ciepłomierzy o następujących parametrach: - Przepływ nominalny [Qn] – 400 m3/h - Przepływ minimalny [Qmin] - 2 m3/h - ΔP przy Qn [Bar] – 0,01 - Ciśnienie robocze [Bar] - 16 |  |
| 3. | Ciepłomierz Siemens Sitrans FUE380 DN350 | Można zastosować rozwiązanie równoważne polegające na dostawie i montażu ciepłomierzy o następujących parametrach: - Przepływ nominalny [Qn] – 1500 m3/h - Przepływ minimalny [Qmin] – 7,5 m3/h - ΔP przy Qn [Bar] – 0,1 - Ciśnienie robocze [Bar] - 16 |  |
| 4. | Ciepłomierze Kamstrup Miltical 603 DN150 | Można zastosować rozwiązanie równoważne polegające na dostawie i montażu ciepłomierzy o następujących parametrach: - Przepływ nominalny [Qn] – 250 m3/h - Przepływ minimalny [Qmin] – 1,25 m3/h - ΔP przy Qn [Bar] – 0,055 - Ciśnienie robocze [Bar] - 16 |  |
| 5. | Ciepłomierze Kamstrup Miltical 603 DN80 | Można zastosować rozwiązanie równoważne polegające na dostawie i montażu ciepłomierzy o następujących parametrach: - Przepływ nominalny [Qn] – 40 m3/h - Przepływ minimalny [Qmin] – 0,08 m3/h - ΔP przy Qn [Bar] – 0,05 - Ciśnienie robocze [Bar] - 16 |  |
| 6. | Ciepłomierze Kamstrup Miltical 603 DN125 | Można zastosować rozwiązanie równoważne polegające na dostawie i montażu ciepłomierzy o następujących parametrach: - Przepływ nominalny [Qn] – 100 m3/h - Przepływ minimalny [Qmin] – 0,2 m3/h - ΔP przy Qn [Bar] – 0,07 - Ciśnienie robocze [Bar] - 16 |  |
| 7. | Ciepłomierze Kamstrup Miltical 603 DN65 | Można zastosować rozwiązanie równoważne polegające na dostawie i montażu ciepłomierzy o następujących parametrach: - Przepływ nominalny [Qn] – 25 m3/h - Przepływ minimalny [Qmin] – 0,05 m3/h - ΔP przy Qn [Bar] – 0,06 - Ciśnienie robocze [Bar] - 16 |  |
| 8. | Ciepłomierze Kamstrup Miltical 603 DN50 | Można zastosować rozwiązanie równoważne polegające na dostawie i montażu ciepłomierzy o następujących parametrach: - Przepływ nominalny [Qn] – 15 m3/h - Przepływ minimalny [Qmin] – 0,03 m3/h - ΔP przy Qn [Bar] – 0,14 - Ciśnienie robocze [Bar] - 16 |  |

- Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) / Formularz ”Wynagrodzenie”/ Oświadczenie dot. Przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę / Referencje/rekomendacje / KRS/CeiDG / Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej / Dokumenty potwierdzające, iż proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Tabeli równoważności parametrów dla ciepłomierzy w pkt. 3 Załącznika nr 1 do IDW - OPZ (jeżeli dotyczy)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Adres e-mail

Miejsce i data

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).