Załącznik nr 2a do Umowy

LINIE NAPROWADZAJĄCE TYP - TPU/SD

- listwy z tworzywa sztucznego, które po przymocowaniu do podłoża stają się ścieżkami naprowadzającymi, inaczej liniami naprowadzającymi, ułatwiającymi poruszanie się osobom niewidomym w nieznanym otoczeniu. Ścieżki naprowadzające kierują osoby niewidome do przejść dla pieszych, przystanków, wejść do obiektów użyteczności publicznej. Materiał: wysokogatunkowy poliuretan

Wykończenie: podłużne pasy, żebra, wykończenie powierzchni wzorem, zaokrąglone krawędzie

Rozmiar: katalogowy: - szerokość 20 mm - długość 300mm - wysokość 3,3mm (+ 0,6mm podklejenie)

Wykonanie: - samoprzylepne - przekrój półkolisty - promień R12

Zdjęcie poglądowe (dostępne w Internecie)