Załącznik nr 2

Wykaz nieruchomości i ilości Logoterm

| L.p. | POK | Adres nieruchomości | Ilość stacji wymiennikowych w budynku | Typ Logoterm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ul. Św. Wawrzyńca 26 a i b | 16 | MEIBES |
| 2 |  | ul. Słowackiego 62/ Wawrzyniaka 12 | 26 | MEIBES |
| 3 | 2 | ul. Nadolnik 9 | 30 | THERMATIC |
| 4 |  | ul. Nadolnik 10 | 15 | THERMATIC |
| 5 |  | ul. Nadolnik 10B | 36 | THERMATIC |
| 6 |  | ul. Nadolnik 13 | 27 | THERMATIC |
| 7 |  | ul. Nadolnik 14 | 18 | THERMATIC |
| 8 |  | ul. Nadolnik 15 | 51 | THERMATIC |
| 9 |  | ul. Nadolnik 16 | 27 | THERMATIC |
| 10 |  | ul. Nadolnik 17 | 36 | THERMATIC |
| 11 | 3 | ul. 23 lutego 8 | 20 | MEIBES |
| 12 |  | ul. Nowowiejskiego 23 | 37 | THERMATIC |
| 13 |  | ul. 23 Lutego 18 | 14 | MEIBES |
| 14 |  | ul. Półwiejska 31 | 18 | MEIBES SATURN |
| 15 |  | ul. Grobla 4 i 5 | 37 | MEIBES URAN |
| 16 | 4 | ul. Okrzei 46-48/Sempołowskiej 10-12 | 90 | THERMATIC |
| 17 | 5 | ul. Siemiradzkiego 2 | 20 | MEIBES URAN |
| 18 |  | ul. Głogowska 195 AB | 18 | SATURN TG 26 |
| 19 |  | ul. Głogowska 183-185 | 29 | SATURN TG 26 |