OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i wymiana osłon okiennych w Zakładzie „Czajka”

- Ogólny opis usługi: Dostawa i wymiana osłon okiennych w Zakładzie „Czajka”

- Zakres usługi:

- Demontaż starych osłon, dostawa i montaż rolet:

  - Rolety materiałowe w kasetach z prowadnicami bocznymi wykonane z tkaniny 100% poliester z atestem trudnopalności i atestem higienicznym.

| Pomieszczenie | Wymiar pionowy | Wymiar poziomy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Szatnia 1.09 | 33 cm | 90 cm | 1 |
| Drzwi dyspozytorni | 186 cm | 81,5 cm | 1 |
| Klatka schodowa na dyspozytornie | 240 cm | 154 cm | 1 |

  - Wszystkie rolety montowane z zastosowaniem mechanizmem systemu kasetowego wyposażonego w samohamowny mechanizm operacyjny obsługiwany łańcuszkiem kulkowym z zapinką i uchwytem do blokowania łańcuszka, chyba, że producent przewidział inne rozwiązanie blokowania rolety w dowolnej pozycji.

  - Sposób  montażu – nawierzchniowo, bez użycia wkrętów

  - Kolor rolet od strony wewnętrznej - wybór koloru do wyboru według próbnika Wykonawcy przekazanego Zamawiającemu, jakim dysponuje w celu doboru odpowiedniego koloru rolet.

  - Gramatura materiału z jakiego są wykonane rolety powyżej 210 g/m2

- Dostawa i montaż moskitier

  - Moskitiery montowane na zewnętrznej stronie okna, na stałe do framug okiennych, 
w ramach wykonanych z proszkowo pomalowanych profili aluminiowych w kolorze szarym (podobnym do koloru zamontowanych okien).

  - Siatka wykonana z włókna szklanego powlekanego PCV o gramaturze ≥150g/m2 .  Oczko o wymiarach 0,9x0,9mm.

  - Pomieszczenie szatni brudnej 1.09

| Wymiar pionowy | Wymiar poziomy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 122 cm | 78,5 cm | 1 |

  - Pomieszczenie biurowe 1.17

| Wymiar pionowy | Wymiar poziomy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 112 cm | 112 cm | 2 |

- Dodatkowe informacje:

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przybędzie do wskazanego 
w nim miejsca realizacji zamówienia w celu dokonania pomiaru. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i mogą się nieznacznie różnić.

- Wykonawca będzie dokonywał montażu przy użyciu własnych materiałów, części, narzędzi i środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.

- Wykonawca zdemontuje wyeksploatowane wyposażenie w cenie montażu bez naliczania dodatkowego kosztu za demontaż. W ramach demontażu Wykonawca zutylizuje zdemontowane verticale, żaluzje i wszystkie elementy montażowe.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji na czynności wykonane w związku z realizacją usługi na okres 24 miesięcy oraz użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i części na okres przewidziany przez producenta materiałów i części nie krócej jednak niż na 24 miesięcy, od momentu podpisania protokołu końcowego z realizacji usługi bez uwag.

- Po wykonaniu usługi Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych prac i przekaże Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z montażem oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za dokonane szkody wynikające z niewłaściwego sposobu montażu.

- Termin realizacji: 4 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia

- Miejsce realizacji: Zakład „Czajka”, ul. Farysa 1, 01-971 Warszawa: