ZAMAWIAJĄCY:

# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

02-015 Warszawa

Pl. Starynkiewicza 5

# Przetarg pn.:

Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania

Specyfikacja WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Warszawa, kwiecień 2026 r.

- ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Spółka Akcyjna

Pl. Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138

Regon: 015314758 NIP: 525-000-56-62 BDO: 000020307

Kapitał zakładowy: 2.823.080.100,00 zł (wpłacony w całości)

- UWAGI OGÓLNE

  - Niniejsza SWZ określa wymagania i tryb oceny ofert.

  - Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w SWZ, w celu prawidłowego przygotowania oferty.

  - W kwestiach nie omówionych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – wydanie 01 (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl), zwanego „Regulaminem” oraz Kodeksu cywilnego.

  - Platformę zakupową Spółki przyjmuje się jako narzędzie wiodące do porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Ofertę, wszelką korespondencję, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki.

  - Wszelkie dokumenty wymagające podpisów osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone:

- postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę)

lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające odczytanie treści zawartej w dokumencie).

  - W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej - skanu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w terminie nie krótszym niż trzy dni robocze, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w formie pisemnej: oferty, aktualnych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu.

  - W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający uznaje, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru.

- ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Pion Zamówień Publicznych  - Dział Postępowań

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania

  - Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące Zadania:

Zadanie nr 1: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Północnego

Zadanie nr 2: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Stara Miłosna

Zadanie nr 3: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Praga

Zadanie nr 4: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Filtry

Zadanie nr 5: Serwisowanie pompy firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu „Dębe"

  - Opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy są załącznikami do niniejszej SWZ.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy odpowiednio dla każdego z zadań.

  - Zamawiający nie dopuszcza aby przedmiot zamówienia był realizowany przez podwykonawców.

  - Miejsce realizacji zamówienia jest określone w projekcie umowy.

- WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z projektem umowy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W SWZ

  - Każdy Wykonawca przygotowuje tylko jeden komplet dokumentów wymaganych w niniejszej SWZ.

  - Oferta składa się z formularza oferty zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

  - Wykonawca w celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:

    - dokumenty wymienione w pkt 8.1 SWZ;

    - Formularz cenowy dla zadań 1,3,4. W przypadku nie załączenia do oferty formularza cenowego Wykonawca zostanie wezwany w wyznaczonym terminie do jego uzupełnienia, a suma wartości formularza cenowego musi odpowiadać wartości oferty netto. W przypadku nie uzupełnienia formularza cenowego w wyznaczonym terminie lub jeśli suma wartości nie będzie odpowiadać wartości oferty netto, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu, jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji;

    - Oświadczenie Wykonawcy o autoryzacji zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ – dotyczy wszystkich zadań.

    - w przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (dotyczy także wspólników spółki cywilnej, o ile reprezentowanie nie wynika z treści umowy spółki cywilnej);

  - Treść złożonej oferty powinna być zgodna z treścią niniejszej SWZ.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę) lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki poprzez zapisanie jej w systemie przez uprawnionego pracownika Wykonawcy, (z wyłączeniem wadium składanym w formie gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej, którą należy złożyć zgodnie z pkt 9 SWZ). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty w postaci plików elektronicznych. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty muszą zostać złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie sporządzona w języku polskim.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik:

    - Do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo zgodnie z pkt. 2.5 SWZ, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

    - W przypadku załączenia skanu kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona przez notariusza lub adwokata lub radcę prawnego.

  - Zaleca się, aby załączniki do oferty były ponumerowane zgodnie z kolejnością wskazaną w pkt 8.1 SWZ.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami dołączonymi do oferty.

  - Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do dokumentów uzupełnianych.

UWAGA!!! Dokumenty oznaczone jako „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” należy odpowiednio oznaczyć i załączyć na Platformie Zakupowej, jako oddzielny plik. W przypadku załączania w/w dokumentów należy przy ich załączaniu odznaczyć odpowiedni checkbox.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: imienia, nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, o ile były żądane przez Zamawiającego i są zawarte w ofertach.

  - Dostęp do informacji objętych tajemnicą oraz możliwość ich przetwarzania, mają: osoby biorące udział w przeprowadzeniu postępowania oraz Kierownik Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia;

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

    - nie podlegają wykluczeniu w ramach prowadzenia działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, tzn. nie są:

- obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a,

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub b,

oraz nie będą realizować niniejszego zamówienia z udziałem podmiotów, o których mowa w lit. a-c, (w tym w szczególności w roli podwykonawcy lub dostawcy), chyba że udział w realizacji zamówienia przypadający na podmioty, o których mowa w lit. a-c, nie będące wykonawcą wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia;

  - Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 8.1 SWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający będzie oceniał: posiadaną przez nich łącznie wiedzę i doświadczenie, zdolności techniczne, zdolności zawodowe, a także sytuację finansową, ekonomiczną (w zależności od warunku), natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w § 17 ust. 1 Regulaminu oraz w pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ w stosunku do każdego z Wykonawców. Brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.

- INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW

  - W celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:

    - oświadczenie Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 
§ 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ i spełnieniu warunków określonych w pkt 7.1 SWZ na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ;

  - UWAGA: Oprócz dokumentów wymienionych powyżej do oferty należy także załączyć dokumenty wymienione w pkt 6.3.

  - W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć:

    - dokument wymieniony w pkt 8.1.1 wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie;

  - Zamawiający informuje, iż w przypadku braku poświadczenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii zeskanowanych dokumentów wymienionych w pkt 8, ze względu na treść oświadczenia zawartego w przedostatnim punkcie Formularza Oferty, dokumenty (kopie) zostaną uznane za prawidłowo złożone.

  - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii lub pełnej i czytelnej kserokopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest niepełna, nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- WADIUM

Zamawiający odstępuje od wymagania wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 08.06.2026 r.

  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Pozostałe uregulowania odnośnie terminu związania ofertą znajdują się w § 32 ust. 8-12 Regulaminu.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od wymagania wniesienia zabezpieczenia.

- ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

  - Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.

- KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE

  - Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium wskazanego w Platformie zakupowej Spółki.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Podana przez Wykonawcę cena (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem umownym w zakresie Zadań nr 1 i 5.

Podana przez Wykonawcę cena (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem umownym dla czynności podstawowych w wysokości wartości oferty Wykonawcy i na kwotę wynagrodzenia maksymalnego dla czynności dodatkowych nieokreślonych w wysokości wniosku
w zakresie Zadania nr 2 i 3.

Podana przez Wykonawcę cena (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem umownym dla czynności podstawowych w wysokości wartości oferty Wykonawcy, na kwotę wynagrodzenia maksymalnego dla czynności dodatkowych określonych w OPZ w wysokości wartości oferty Wykonawcy oraz na kwotę wynagrodzenia maksymalnego dla czynności dodatkowych nieokreślonych w OPZ w wysokości wartości wniosku w zakresie Zadania nr 4.

  - Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (ew. dla Zadania na jakie składa ofertę Wykonawca), ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

  - Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

  - Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo.

  - W niniejszym postępowaniu należy stosować zasady zaokrąglania do pełnego grosza (dwóch miejsc po przecinku) w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrąglić do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4” należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” zaokrąglić w górę).

  - Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SWZ dokonywane będą w złotych polskich.

- TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

  - Uregulowania odnośnie trybu udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SWZ znajdują się w § 23 ust 1-4 Regulaminu.

- ZŁOŻENIE OFERTY

  - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (załączyć) z zastosowaniem Platformy zakupowej Spółki (w terminie w niej określonym), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia, w:

- postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących wykonawcę) lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca powinien wprowadzić (zapisać) wartość netto składanej oferty za pomocą Platformy zakupowej Spółki na podstawie złożonej oferty.

  - Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- MIEJSCE OTWARCIA OFERT

  - Otwarcie ofert odbywa się automatycznie w wyznaczonym terminie na Platformie zakupowej spółki.

- WYBÓR OFERT

  - Uregulowania odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty znajdują się w § 32 i 33 Regulaminu.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  - Uregulowania odnośnie środków ochrony prawnej znajdują się w § 53-58 Regulaminu.

- INFORMACJA O ZAMIARZE SKORZYSTANIA Z KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z kolejnych etapów postępowania zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu.

  - Oferty złożone przez wykonawców w poprzednich etapach pozostają ważne w przypadku, jeśli wykonawca nie złoży oferty w kolejnym etapie lub jego oferta dodatkowa zostanie odrzucona.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, muszą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu;

- w przypadku gdy są wymagane - Przedstawić  Zamawiającemu skan dokumentu lub dokumentów, a  na życzenie Zamawiającego okazać ich oryginał  lub oryginały ubezpieczenia, o którym mowa w projekcie umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopie dokumentu ubezpieczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- w przypadku gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy przedłożyć:

- w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

- w przypadku kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone przez notariusza lub adwokata lub radcę prawnego.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

  - Opis przedmiotu zamówienia									(załącznik nr 1)

  - Formularz ofertowy 												(załącznik nr 2)

  - Oświadczenie													(załącznik nr 3)

  - Projekt umowy													(załącznik nr 4)

  - Oświadczenie						                                             (załącznik nr 5)

  - Formularz cenowy												(załącznik nr 6)

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W M.ST. WARSZAWIE S.A. W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5;

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa, adres email.: iodo@mpwik.com.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia oraz realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- po tym czasie Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

- podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

- dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych,

- sprostowania danych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- usunięcia swoich danych - w przypadkach określonych przez prawo;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach określonych przez prawo;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Moniuszki 1A, 
00-014,Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznacie Państwo, że Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem.

Załącznik Nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania

Zadanie nr 1: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Północnego

Zadanie nr 2: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Stara Miłosna

Zadanie nr 3: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Praga

Zadanie nr 4: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Filtry

Zadanie nr 5: Serwisowanie pompy firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu „Dębe"

Zadanie nr 1: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Północnego

I. Przedmiot zamówienia

- Usługa serwisowa obejmująca wykonanie zgodnie z DTR przeglądów niżej wymienionych zespołów pompowych ( Tabela.1.Wykaz zespołów pompowych .)

Tabela 1.Wykaz  zespołów pompowych.

| L.p. | Zespół pompowy | Nr fabr. pompy | Symbol technologiczny | Lokalizacja | Obiekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FZS 5.60.1 Pompa szybowa | 254630 | PS01 | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 2. | FZS 5.60.1 Pompa szybowa | 254619 | PS02 | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 3. | FZS 5.60.1 Pompa szybowa | 254629 | PS03 | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 4. | FZS 5.60.1 Pompa szybowa | 254618 | PS04 | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 5. | FZS 5.60.1 Pompa szybowa | 254628 | PS05 | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 6. | FZS 5.60.1 Pompa szybowa | 254617 | PS06 | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 7. | FZV 1.2S.1.2100.4 Pompa zatapialna | ------ | --------- | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 8. | FZV 1.2S.1.2100.4 Pompa zatapialna | ------ | ---------- | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 9. | FZV 1.2S.1.2100.4 Pompa zatapialna | ------- | ------- | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 10. | FZV 1.2S.1.2100.4 Pompa zatapialna | -------- | -------- | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Pompownia I st. |
| 11. | DHV.500-640PE Pompa dwustrumieniowa | 284854 | ----------- | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Filtry Środek |
| 12. | DHV.500-640PE Pompa dwustrumieniowa | 284855 | ----------- | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Filtry Środek |
| 13. | DHV.500-640PE Pompa dwustrumieniowa | 284856 | ------------ | Wieliszew ul.600-lecia 20 | Filtry Środek |
| 14. | DHV.250-480PB Pompa dwustrumieniowa | 284891 | P1 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. |
| 15. | DHV.400-540PA Pompa dwustrumieniowa | 284890 | P2 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. |
| 16. | DHV.400-540PA Pompa dwustrumieniowa | 284889 | P3 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. |
| 17. | DHV.400-540PA Pompa dwustrumieniowa | 284888 | P4 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. |
| 18. | FZV 1.2S.1.2100.4 Pompa zatapialna | 256881 | P01 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. |
| 19. | FZV 1.2S.1.2100.4 Pompa zatapialna | 258820 | P02 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. |
| 20. | MVB.100.24.A.1100 Pompa odśrodkowa jednostopniowa | 256318 | P03 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. |
| 21. | MVB.100.24.A.1100 Pompa odśrodkowa jednostopniowa | 256319 | P04 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. |
| 22. | DHV.400-540PA Pompa dwustrumieniowa | 284884 | P5 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. bis |
| 23. | DHV.400-540PA Pompa dwustrumieniowa | 284885 | P6 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. bis |
| 24. | DHV.400-540PA Pompa dwustrumieniowa | 284886 | P7 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. bis |
| 25. | DHV.250-480PB Pompa dwustrumieniowa | 284887 | P8 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. bis |
| 26. | FZV 1.2S.1.2100.4 Pompa zatapialna | 255211 | P01 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. bis |
| 27. | FZV 1.2S.1.2100.4 Pompa zatapialna | 255211 | P02 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. bis |
| 28. | MVB.100.24.A.1100 Pompa odśrodkowa jednostopniowa | 284926 | P03 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. bis |
| 29. | MVB.100.24.A.1100 Pompa odśrodkowa jednostopniowa | 284925 | P04 | Warszawa ul.Waligóry 2 | Pompownia III st. bis |

Tabela 2.Wykaz ilościowy zespołów pompowych.

| l.p. | Typ zespołu pompowego | Ilość zespołów pompowych | Numer porządkowy zespołu z wykazu Tabela.1. | Ilość przeglądów w roku 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FZS 5.60.1 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | 2 |
| 2. | FZV 1.2S.1.2100.4 | 4 | 7,8,9,10 | 2 |
| 3. | DHV.500-640PE | 3 | 11,12,13 | 2 |
| 4. | DHV.250-480PB | 2 | 14,25 | 2 |
| 5. | DHV.400-540PA | 6 | 15,16,17,22,23,24 | 2 |
| 6. | FZV 1.2S.1.2100.4 | 4 | 18,19,26,27 | 2 |
| 7. | MVB.100.24.A.1100 | 4 | 20,21,28,29 | 2 |

Tabela 3. Szacowana ilość godzin pracy dla zespołów pompowych FZS 5.60.1

| Poz. zespołu pompowego z Tabeli 1. | Szacowana ilość godzin pracy od uruchomienia do marca 2026r | Szacowana ilość godzin pracy od uruchomienia do września 2026r |
| --- | --- | --- |
| 1. | 24 000 | 25 500 |
| 2. | 24 000 | 25 500 |
| 3. | 24 000 | 25 500 |
| 4. | 28 000 | 29 500 |
| 5. | 28 000 | 29 500 |
| 6. | - 000 | 29 500 |

II. Zakres prac dla pomp szybowych FZS 5.60.1

1. Przeglądy pomp :

a) pomiar rezystancji izolacji,

b) kontrola przewodu,

c )kontrola wiązki przewodów,

d) kontrola czujników,

e) wymiana oleju (dostarczony przez Wykonawcę),

f) inspekcja komory odcieków,

g)kontrola stanu i ustawienia konstrukcji zawiesia linowego, uchwytów montażowych oraz kabla zasilającego,

h) kontrola zamocowania zespołu pompowego w szybie rurowym,

i) kontrola szczelności pokrywy szybu rurowego,

j) sprawdzenie parametrów pracy na podstawie istniejącego opomiarowania,

k) pomiar elektryczny,

2. Remont kapitalny – 24 tys. godzin nie rzadziej niż co 6 lat:

a)Wymiana łożysk, uszczelnień i elementów które uległy naturalnemu zużyciu.

III. Dla pomp dwustrumieniowych poz. 11 do 17 i 22 do 25.

1.Wykonanie przeglądu i konserwacji zespołu pompowego (pompa, silnik), a w szczególności czynności opisane poniżej:

a) sprawdzenie współosiowości wału pompy i silnika oraz korekta ustawień,

b) wykonanie pomiarów stanu dynamicznego,

c) sprawdzenie stanu elementu podatnego sprzęgła,

d) sprawdzenie stanu osłony sprzęgła i jej zamocowania,

e) sprawdzenie dokręcenia agregatu do fundamentu oraz pompy i silnika do płyty fundamentowej,

f) dosmarowanie łożysk pompy oraz silników,

g) sprawdzenie drożności układu płukania uszczelnień mechanicznych

h) pomiar elektryczny,

IV. Pompy odwodnieniowe poz. 7 do 10, 18 do 21  i 26 do 29 wykazu Tab.1.

a) pomiar rezystancji izolacji,

b) kontrola przewodu,

c) kontrola wiązki przewodów,

d) wymiana oleju (dostarczony przez Wykonawcę),

e) sprawdzenie parametrów pracy na podstawie istniejącego opomiarowania,

V. Termin realizacji w/w usługi

Przegląd, konserwacja:

- Poz. 1 do 29 z Tabela 1.Wykaz zespołów pompowych:

I przegląd – do 2 tygodni od daty zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2026r.,    II przegląd – październik 2026r.

VI. Miejsce realizacji usługi

Zakład Północny (ZPN) :

  - Wieliszew ul. 600-lecia 20,  pozycja 1 do 13 zgodnie z wykazem Tabela .1.

  - Stacja Strefowa, Warszawa, ul. Waligóry 2, poz. 14 do 29 zgodnie z wykazem Tabela.1.

# VII. Informacje dodatkowe:

      - Osoby wykonujące prace serwisowe muszą posiadać aktualne uprawnienia energetyczne do 1kV oraz uprawnienia do obsługi suwnic.

      - Wykonawca musi sporządzić protokół dla każdego zespołu pompowego, który powinien zawierać ocenę stanu technicznego , wyniki pomiarów i zalecenia dotyczące dalszego użytkowania. Protokół powinien zawierać opis wykonanych czynności wraz z wymienionymi częściami i materiałami oraz dokumentacja zdjęciową zamontowanych części.

      - Dostarczenie w/w dokumentów powinno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych, po wykonanym serwisie zespołów pompowych.

      - Odbiór wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi po rozruchu urządzeń na stanowisku pracy, na podstawie dostarczonych Zamawiającemu pisemnie pozytywnych wyników pomiarów kontrolnych oraz wniosków i zaleceń po przeglądzie oraz po dopuszczeniu przez Wykonawcę do dalszej eksploatacji zgodnie z Instrukcją Eksploatacyjną Producenta Urządzeń. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po przekazaniu i akceptacji przez Zamawiającego protokołu z wykonanych pomiarów i czynności serwisowych.

      - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć części i materiały fabrycznie nowe zgodne z dokumentacją techniczną urządzeń.

      - Gwarancja: 12 miesięcy od daty wykonania przeglądu.

Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania

Zadanie nr 2: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Stara Miłosna

I. Przedmiot zamówienia

Przegląd i konserwacja zatapialnego agregatu pompowego do ujęć głębinowych – Hydro-Vacuum GC, 1szt. zgodnie z DTR urządzeń.

II. Zakres prac obejmuje:

- Wymiana łożysk (wzdłużne i oporowe)

- Wymiana uszczelnienia mechanicznego silnika

- Wymiana ułożyskowania (panewki, tuleje), pierścieni labiryntu i kierownic pompy

- Wymiana uszczelnień statycznych

- Czyszczenie i regeneracja wirników pompy

- Oczyszczenie wnętrza silnika i pompy z rdzy, osadów i innych zanieczyszczeń

III. Warunki realizacji:

- Wszystkie części i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca usługi.

-Użyte do wykonania napraw części zamienne i materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone przez producenta pomp.

-Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest użyć technik i materiałów gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz właściwą jakość przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim zastosuje części oryginalne i fabrycznie nowe.

-Po wykonanej danej usługi Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej szczegółowy raport wykonanych czynności serwisowych zawierający dokumentację zdjęciową i zalecenia co do dalszej eksploatacji oraz dołączy jego kopię do protokołu odbioru częściowego wykonania usługi.

-Wykonawca po wykonanym przeglądzie powinien dostarczyć protokoły z pomiarów prób silnika elektrycznego oraz aktualnej wydajności i ciśnienia pompy.

-Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu danej usługi i zostanie potwierdzony „Protokołem odbioru częściowego wykonania usługi" bez zastrzeżeń.

-Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi na czynności wykonane w związku z realizacją usługi na okres 12 miesięcy oraz użyte do wykonania przedmiotu usługi materiały i części na okres przewidziany przez producenta materiałów i części nie krócej jednak niż na 12 miesięcy.

-Załadunek, transport i rozładunek we wskazane przez Zamawiającego miejsce po stronie Wykonawcy, na jego koszt i przy użyciu jego środków transportu (demontażu i montażu na stanowisku pracy urządzenia dokona Zamawiający).

-Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

IV. Termin realizacji usługi:

-czynności podstawowe listopad 2026r.

-czynności dodatkowe nie określone w OPZ od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026r.

V. Miejsce realizacji: warsztat Wykonawcy, urządzenie do odbioru w Zakładzie Centralnym, SUW Stara Miłosna, ul. Fabryczna, Warszawa-Wesoła

VI. Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nie określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i zleceniu wykonania tych prac, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych.

Zadanie nr 3: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Praga

I. Przedmiot zamówienia

Przegląd, konserwacja czterech pomp łącznie z silnikami, stanowiących  układ wody transportowej dezynfekanta (ClO2) zgodnie z DTR urządzeń.

II. Wykaz asortymentu SUW Praga;

Cztery zespoły pompowe składające się z pompy oraz silnika

Pompa

Hydro-Vacuum SA /Grudziądz

Prod. - Poland

Typ – SK 8 .02 .1 .1

Rok- prod. 1994

Moc- 16-30KW

1.0 -4,2 J

Silnik

Typ -1Sg160L-4

III. Zakres prac:

-Przegląd, konserwacja  zespołów pompowych,

-Wymiana uszczelnień,

-Kontrola stanu technicznego oraz funkcjonowania pomp,

-Kontrola stanu  i pomiary elektryczne silnika.

-Potwierdzenie właściwej reakcji urządzeń kontrolnych,

-Malowanie korpusów pomp i silników,

-Sporządzenie protokołu zawierającego opis wykonanych czynności.

-Wpis do książki pracy maszyn

IV. Warunki realizacji:

-Wszystkie części i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca usługi.

-Użyte do wykonania napraw części zamienne i materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone przez producenta pomp.

-Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest użyć technik i materiałów gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz właściwą jakość przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim zastosuje części oryginalne i fabrycznie nowe.

-Po wykonaniu danej usługi Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej szczegółowy raport wykonanych czynności serwisowych zawierający dokumentację zdjęciową i zalecenia co do dalszej eksploatacji oraz dołączy jego kopię do protokołu odbioru częściowego wykonania usługi.

-Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu  danej usługi i zostanie potwierdzony „Protokołem odbioru częściowego wykonania usługi" bez zastrzeżeń.

-Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi na czynności wykonane w związku z realizacją usługi na okres 12 miesięcy oraz użyte do wykonania przedmiotu usługi materiały i części na okres przewidziany przez producenta materiałów i części nie krócej jednak niż na 12 miesięcy.

-Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

-Prace serwisowe muszą być prowadzone etapami z uwagi na zapewnienie ciągłości procesu technologicznego uzdatniania wody. Będą prowadzone pod stałą kontrolą dyżurnego chlorowni.

IV. Termin realizacji usługi:

- czynności podstawowe: czerwiec 2026r.

- czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026r.

V. Miejsce realizacji usługi:

Zakład Centralny SUW Praga, ul. Brukselska 21

VI. Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ.

1. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nie określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i zleceniu wykonania tych prac, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

3. Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

4. W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych.

Zadanie nr 4: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Filtry

I. Przedmiotem zamówienia

Wykonanie dwukrotnego przeglądu serwisowego pomp Hydro-Vacuum Grudziądz w Zakładzie Centralnym – SUW „Filtry”, Warszawa, ul. Koszykowa 81 (II Ciąg Technologiczny).

II. Dane techniczne:

- Pompa wirowa, odśrodkowa, pozioma, jednostopniowa, monoblokowa, produkcji Hydro-Vacuum, typ MVB.150-315/1.9.1100.4 (1 szt.):

- Numer seryjny: 284707,

- Rok produkcji: 2015,

- Miejsce zainstalowania: Budynek Filtrów (instalacja do płukania wodą przewodów wody wapiennej).

- Pompa wirowa, odśrodkowa, pozioma, jednostopniowa, monoblokowa, produkcji Hydro-Vacuum, typ MVB.100-315/5.9.1100.4 (4 szt.):

-    Numery seryjne: 284680, 284681, 284682, 284683,

-    Rok produkcji: 2015,

-    Miejsce zainstalowania: Budynek Wapna (instalacja wody roztworowej).

- Zestaw hydroforowy produkcji Hydro-Vacuum, typ ZHA.2.08.3.3104:

-   Ilość pomp w zestawie: 4 szt. (zestaw hydroforowy 3-pompowy rozbudowany o dodatkową pompę),

-   Typ pomp: pompy wirowe, odśrodkowe, pionowe, wielostopniowe, typ OPA.2.08.1.1130,

-     Numery seryjne pomp: 162612, 162613, 162614 oraz 162948 (dodatkowa pompa),

-     Szafka sterownicza: UZS 8.04/3×3,0 kW,

-     Rok produkcji: 2014 oraz 2015 (dodatkowa pompa),

-   Miejsce zainstalowania: Budynek Wapna (instalacja do płukania wodą przewodów mleka wapiennego).

- Zestaw hydroforowy produkcji Hydro-Vacuum, typ ZHF.3.08.3.1104:

- Ilość pomp w zestawie 3 szt.,

- Typ pomp – pompy wirowe, odśrodkowe, pionowe, wielostopniowe, typ OPF.3.08.1.1110,

- Numery seryjne pomp: 164302, 164303, 164304,

- Szafka sterownicza UZS 8.04/3×3,0 kW,

- Rok produkcji: 2018,

- Miejsce zainstalowania: Budynek Wapna (instalacja do zasilania w wodę pras taśmowych.

III. Zakres usługi:

Dwa przeglądy serwisowe w 2026r. W ramach każdego przeglądu wykonanie niezbędnych czynności serwisowo-konserwacyjnych 5 pomp poziomych typu MVB, zestawu hydroforowego ZHA z 4 pompami pionowymi typu OPA oraz zestawu hydroforowego ZHF z 3 pompami pionowymi typu OPF, zgodnie z zaleceniami producenta, w tym:

- oględziny pomp MVB, OPA i OPF, napędów, przewodów ssawnych i tłocznych, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz złączy śrubowych pod kątem szczelności i uszkodzeń,

- sprawdzenie prawidłowości działania pomp poziomych MVB i osiąganych parametrów pracy (Q, H),

- sprawdzenie prawidłowości działania zestawów hydroforowych i kontrola osiągów pomp pionowych OPA i OPF w zestawach (Q, H) oraz kontrola wskazań i nastaw na panelu szafek sterowniczych zestawów,

- sprawdzenie czy nie występują nietypowe odgłosy, wibracje i zbyt wysoka temperatura podczas pracy pomp MVB,OPA i OPF,

- ocena stanu dynamicznego zespołów pompowych,

- ocena stanu łożysk w agregatach pompowych MVB, OPA i OPF,

- sprawdzenie stanu uszczelnień mechanicznych pomp MVB, OPA i OPF,

- ocena uzwojenia silników pomp MVB,OPA i OPF,

- kontrola poboru prądów silników pomp MVB, OPA i OPF,

- sprawdzenie zasilania elektrycznego i stanu podłączeń kablowych.

- dostawa i wymiana uszczelnienia mechanicznego we wszystkich pompach dla zestawu hydroforowego ZHA.2.08.3.3104 (tylko w ramach pierwszego przeglądu)

- Warunki realizacji:

-Wszystkie części i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca usługi.

-Użyte do wykonania napraw części zamienne i materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone przez producenta pomp.

-Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest użyć technik i materiałów gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz właściwą jakość przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim zastosuje części oryginalne i fabrycznie nowe.

-Po wykonanej danej usługi Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej szczegółowy raport wykonanych czynności serwisowych zawierający dokumentację zdjęciową i zalecenia co do dalszej eksploatacji oraz dołączy jego kopię do protokołu odbioru częściowego wykonania usługi.

-Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu danej usługi i zostanie potwierdzony „Protokołem odbioru częściowego wykonania usługi" bez zastrzeżeń.

-Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi na czynności wykonane w związku z realizacją usługi na okres 12 miesięcy oraz użyte do wykonania przedmiotu usługi materiały i części na okres przewidziany przez producenta materiałów i części nie krócej jednak niż na 12 miesięcy.

-Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

-Prace serwisowe muszą być prowadzone etapami z uwagi na zapewnienie ciągłości procesu technologicznego uzdatniania wody. Będą prowadzone pod stałą kontrolą dyżurnego chlorowni.

IV. Termin realizacji usługi:

-Pierwszy przegląd: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2026r do maj 2026r.

-Drugi przegląd: październik – listopad 2026r.

-Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ - od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r.

- Wykonanie czynności dodatkowychnie określonych w OPZ - od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r.

V. Miejsce realizacji usługi:

Zakład Centralny - SUW „Filtry”, Warszawa, ul. Koszykowa 81 (II Ciąg Technologiczny – Budynek Filtrów, Budynek Wapna

VI. Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ

- Wykaz części podlegających ewentualnej wymianie o w ramach  czynności dodatkowych:

- dostawa i wymiana łożysk w agregatach pompowych MVB, OPA i OPF szt. 12

- dostawa i wymiana uszczelnień mechanicznych pomp MVB, OPA i OPF szt. 12

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

VII. Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ.

1. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nie określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i zleceniu wykonania tych prac, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

3. Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

4. W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych.

Zadanie nr 5: Serwisowanie pompy firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu „Dębe"

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu serwisu pompy Hydro-Vacuum  pracującej w ujęciu wody nr 1 na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe”. 
Dane pompy:

Producent: Hydro-Vacuum,
Typ:	GCA 30522110,

Nr fabryczny:088855,

Rok produkcji: 2018,

II. Zakres usługi:

    - wykonanie pomiarów elektrycznych uzwojeń silnika elektrycznego ,

    - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

    - wykonanie pomiarów wydajności,

    - wykonanie pomiarów ciśnienia,

    - pomiar zwierciadła (statyczny, dynamiczny),

Po przeprowadzeniu ww. czynności Wykonawca sporządzi protokół w którym zawarte będą wszystkie wyniki pomiarów.

III. Warunki wykonania usługi:

-Realizacja usługi może nastąpić wyłącznie w dni robocze pracy Zakładu „Dębe”, 
tj. poniedziałek-piątek w godzinach 8.00÷14.00.

-Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności serwisowych w sposób nie powodujący zakłóceń w ciągłości pracy hydroforni.

-Do wykonania wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć własnego sprzętu, które gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań technicznych i technologicznych i właściwą jakość wykonania prac.

-Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę przy użyciu wyłącznie materiałów własnych, fabrycznie nowych, posiadających odpowiednie atesty i świadectwa jakości.

-Wykonywanie wszystkich czynności należy przeprowadzać z zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla zdrowia i ludzi.

-Zamawiający uzna za należyte wykonanie usługi po dokonaniu odbioru urządzenia i podpisaniu Protokołu odbioru końcowego - bez uwag.

-Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przepustek na wstęp na teren Zakładu „Dębe” zgodnie z obowiązującymi zasadami – wystąpienie do Kierownika Zakładu „Dębe”, ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew, tel. (022) 445 84 50, faks. (022) 445 84 55.

-W przypadku wytworzonych odpadów w postaci złomu metalowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać złom metalowy we wskazane każdorazowo przez Zamawiającego miejsce oraz sporządzić Protokół przekazania odpadu. Jeśli Wykonawca nie wytworzy odpadów zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o nie wytworzeniu odpadu.

-Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji powziętych podczas wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia – zgodnie z klauzulą zawartą 
w umowie/zamówieniu.

IV. Termin realizacji usługi: Do 4 tygodni od daty zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2026r.

V. Miejsce realizacji usługi:

Zakład „Dębe” – Oczyszczalnia ścieków „Dębe”, 05-14- Serock, Dębe 77

Załącznik Nr 2 do SWZ

pieczęć Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5.

##### O   F   E   R   T  A

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Tabelę należy odpowiednio modelować

Ja (my): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców:

.............................................................................................................................................................. (nazwa i siedziba Wykonawcy) ............................................................................................................................................................., zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………..nr………………………………..… REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................, Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………, (wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH) telefon:...................................................., e-mail: .......................................................,

.............................................................................................................................................................. (nazwa i siedziba Wykonawcy) ............................................................................................................................................................., zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………..nr………………………………..… REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................, Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………, (wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH) telefon:...................................................., e-mail: .......................................................,

adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………

w postępowaniu pn. Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę jak niżej :

  - Zadanie nr 1: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu „Północnego”

- Wynagrodzenie umowne (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł, wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

1.2. Zadanie nr 2: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu „Centralnego” SUW Stara Miłosna

- Wynagrodzenie maksymalne (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł, wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

  - Zadanie nr 3: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu „Centralnego” SUW Praga

- Wynagrodzenie maksymalne (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł, wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

  - Zadanie nr 4: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu „Centralnego” SUW Filtry

- Wynagrodzenie maksymalne (bez podatku VAT): ………………………………………   zł,

- podatek VAT wynosi: …………………………. zł, wg stawki VAT …… %,

- wynagrodzenie maksymalne  (z podatkiem VAT): ………………………………….zł,

  - Zadanie nr 5: Serwisowanie pompy firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu „Dębe"

- Wynagrodzenie umowne (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł, wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

Dla zadań 1, 3, 4 (powyżej) należy wpisać kwotę RAZEM netto z Formularza cenowego. Formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

- Oświadczamy, że wynagrodzenie (z podatkiem VAT) podane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i nie będzie podlegało waloryzacji przez czas trwania umowy, chyba że projekt umowy stanowi inaczej.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi i gwarancji na okres i na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przedstawienia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skanów wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych w projekcie umowy i spełniających wszystkie wymagania ubezpieczeniowe tam określone, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)., wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, iż kserokopie wszystkich załączonych do oferty skanów dokumentów są zgodne z oryginałem.

- Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……...... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SWZ.

.………..................... dnia ......................                          ..................…………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców:
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania w imieniu reprezentowanego/ych przeze mnie Wykonawcy/Wykonawców oświadczam, że spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt 7.1 SWZ oraz nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ.

Ponadto, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, który weźmie udział w realizacji niniejszego zamówienia w stopniu wynoszącym ponad 10% wartości zamówienia:

………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w pkt 7.1.3 SWZ (jeśli Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo zgodnie z pkt 4 SWZ i wykonawca powierza realizację części zamówienia podwykonawcom).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Zadania 1-5

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców:

.........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania w imieniu reprezentowanego/ych przeze mnie Wykonawcy/Wykonawców oświadczam, że:

- posiadamy aktualny i ważny status autoryzowanego serwisu producenta Hydro-Vacuum*

- możemy wykonywać serwisowanie za pisemną, aktualną i ważną zgodą producenta Hydro-Vacuum⃰

⃰jedno z niepotrzebnych skreślić

…..…………........... dnia .................................... 	…………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 6 a do SWZ

Formularz cenowy

Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania

Zadanie nr 1: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Północnego

Nr; Nazwa artykułu -wyrobu; Ilość urządzeń/szt.; Ilość przeglądów; Wartość jedn. netto (zł); Wartość całości netto (zł)- (kolumna 3x kolumna 4x kolumna 5) (zł). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Przegląd i konserwacja pompy szybowej typu FZS 5.60.1 (zgodnie z OPZ); 6; 2. 2; Przegląd i konserwacja pompy zatapialnej typu FZV 1.2S.1.2100.4 (zgodnie z OPZ); 4; 2. 3; Przegląd i konserwacja pompy dwustumieniowej typu DHV.500-640PE (zgodnie z OPZ); 3; 2. 4; Przegląd i konserwacja pompy dwustrumieniowej typu DHV.250-480PB (zgodnie z OPZ); 2; 2. 5; Przegląd i konserwacja pompy dwustrumieniowej typu DHV.400-540PA (zgodnie z OPZ); 6; 2. 6; Przegląd i konserwacja pompy zatapialnej typu FZV 1.2S.1.2100.4 (zgodnie z OPZ); 4; 2. 7; Przegląd i konserwacja pompy jednostopniowej typu MVB.100.24.A.1100 (zgodnie z OPZ); 4; 2. Razem:.

…..…………..........dnia....................................           ...............................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 6 b do SWZ

Formularz cenowy

Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania

Zadanie nr 3: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Praga

| Nr | Nazwa artykułu -wyrobu | Ilość urządzeń/szt. | Ilość przeglądów | Wartość jedn. netto (zł) | Wartość całości netto (zł)- (kolumna 3x kolumna 4x kolumna 5) (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przegląd i konserwacja pompy łącznie z silnikiem, stanowiącym układ wody transportowej dezynfekanta (ClO2) (zgodnie z OPZ) | 4 | 1 |  |  |

…..…………..........dnia....................................           ...............................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 6 c do SWZ

Formularz cenowy

Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania

Zadanie nr 4: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Filtry

| Nr |  | Nazwa artykułu -wyrobu | Ilość urządzeń/szt. | Ilość przeglądów | Wartość jedn. netto (zł) | Wartość całości netto (zł)- (kolumna 3x kolumna 4x kolumna 5) (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Przegląd i konserwacja pompy wirowej, odśrodkowej, poziomej, jednostopniowej, monoblokowej, produkcji Hydro-Vacuum, typ MVB.150-315/1.9.1100.4 (zgodnie z OPZ) | 1 | 2 |  |  |
| 2 |  | Przegląd i konserwacja pompy wirowej, odśrodkowej, poziomej, jednostopniowej, monoblokowej, produkcji Hydro-Vacuum, typ MVB.100-315/5.9.1100.4 (zgodnie z OPZ) | 4 | 2 |  |  |
| 3 |  | Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego produkcji Hydro-Vacuum, typ ZHA.2.08.3.3104 (zgodnie z OPZ) | 4 | 2 |  |  |
| 4 |  | Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego produkcji Hydro-Vacuum, typ ZHF.3.08.3.1104 (zgodnie z OPZ) | 3 | 2 |  |  |
| 5 |  | Dostawa wraz z wymianą uszczelnienia mechanicznego w pompie dla zestawu hydroforowego ZHA.2.08.3.3104 (w ramach pierwszego przeglądu) (zgodnie z OPZ) | 4 | - |  |  |
|  |  | Czynności podstawowe |  | Razem: |  |  |
|  |  | Wykaz części podlegających ewentualnej wymianie i zakupu w ramach czynności dodatkowych |  |  |  |  |
| 6 |  | Dostawa wraz z wymianą łożysk w agregatach pompowych MVB, OPA i OPF | 12 | - |  |  |
| 7 |  | Dostawa wraz z wymianą uszczelnień mechanicznych pomp MVB, OPA i OPF | 12 | - |  |  |
|  | Czynności dodatkowe określone w OPZ Razem: |  |  |  |  |  |
|  | Czynności podstawowe, czynności dodatkowe określone w OPZ Razem: |  |  |  |  |  |

…..…………..........dnia....................................           ...............................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy