Formularz cenowy

Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum z podziałem na zadania

Zadanie nr 4: Serwisowanie pomp firmy Hydro-Vacuum dla Zakładu Centralnego SUW Filtry

| Nr |  | Nazwa artykułu -wyrobu | Ilość urządzeń/szt. | Ilość przeglądów | Wartość jedn. netto (zł) | Wartość całości netto (zł)- (kolumna 3x kolumna 4x kolumna 5) (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Przegląd i konserwacja pompy wirowej, odśrodkowej, poziomej, jednostopniowej, monoblokowej, produkcji Hydro-Vacuum, typ MVB.150-315/1.9.1100.4 (zgodnie z OPZ) | 1 | 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 2 |  | Przegląd i konserwacja pompy wirowej, odśrodkowej, poziomej, jednostopniowej, monoblokowej, produkcji Hydro-Vacuum, typ MVB.100-315/5.9.1100.4 (zgodnie z OPZ) | 4 | 2 | 1.100,00 | 8.800,00 |
| 3 |  | Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego produkcji Hydro-Vacuum, typ ZHA.2.08.3.3104 (zgodnie z OPZ) | 4 | 2 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 4 |  | Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego produkcji Hydro-Vacuum, typ ZHF.3.08.3.1104 (zgodnie z OPZ) | 3 | 2 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 5 |  | Dostawa wraz z wymianą uszczelnienia mechanicznego w pompie dla zestawu hydroforowego ZHA.2.08.3.3104 (w ramach pierwszego przeglądu) (zgodnie z OPZ) | 4 | - | 600,00 | 2.400,00 |
|  |  | Czynności podstawowe |  | Razem: |  | 27.400,00 |
|  |  | Wykaz części podlegających ewentualnej wymianie i zakupu w ramach czynności dodatkowych |  |  |  |  |
| 6 |  | Dostawa wraz z wymianą łożysk w agregatach pompowych MVB, OPA i OPF | 12 | - | 2.400,00 | 28.800,00 |
| 7 |  | Dostawa wraz z wymianą uszczelnień mechanicznych pomp MVB, OPA i OPF | 12 | - | 1.800,00 | 21.600,00 |
|  | Czynności dodatkowe określone w OPZ Razem: |  |  |  |  | 50.400,00 |
|  | Czynności podstawowe, czynności dodatkowe określone w OPZ Razem: |  |  |  |  | 77.800,00 |

…..…………..........dnia....................................           ...............................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy