## I etap kwiecień 2026
FORMULARZ CENOWY
Wykaz urządzeń ppoż. i gaśnic
I ETAP KWIECIEŃ 2026
URZĄDZENIE (SPRZĘT) | ADK 1 |  |  | ADK 2 |  |  |  | ADK 4 |  |  |  | ADK 5 |  |  |  |  | ADK 6
| Stawki 3B | Nowolipie 17 | Nowolipie 14 | Oleandrów 6 | E. Plater 31 | Krucza 6/14 | Mokotowska 67A | Nowiniarska 1 | Długa 42 | Krakowskie Przedmieście 87/89 | Freta 16 | Konopczyńskiego 5/7 | Zgoda 11 | Krakowskie Przedmieście 6 | Solec 46 | Foksal 11 | Fabryczna 28/30 | Wiejska 16 | Wiejska 18 | Litewska 10 | Salezego 2/4 | Sulkiwicza 7 | Sulkiewicza 5 | Szwoleżerów 5 | Szwoleżerów 5C budynek | Szwoleżerów 5C garaż | suma ilości | Cena jednost. (netto) | KOSZT (netto)
Awaryjne oświetlenie/ewakuacyjne |  |  |  |  | 89 |  | 16 | 4 | [6 empty] | 96 |  | 11 | [7 empty] | 20 |  | 236 |  | 0
Detektor CO (ilość czujek) | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 8 |  | 4 | [6 empty] | 6 | 25 |  | 0
Detektor LPG (ilość czujek) | [16 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 0
Gaśnica GP-4x | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  | 0
Gaśnica GP-6x | 1 | 1 | 1 |  | 18 |  | 5 | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 49 |  | 0
Gaśnica GS-5x | [19 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 0
SUG na gaśnicy 6x | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
Hydrant DN25 |  |  |  |  | 8 | 1 | 2 | [7 empty] | 6 | [11 empty] | 17 |  | 0
Hydrant DN33 |  |  | 1 | [13 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 0
Hydrant DN52 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 6 | 1 | 12 |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 9 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (IGNIS, 9 szt. czujek) | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (BOSCH, 84 szt. czujek) | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (POLON, 242 szt. czujek) | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (LEP, 25 szt. czujek) | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (BOSCH, 93 szt. czujki) | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0
System alarmowania pożarowego (SIEMENS, 160 szt. czujek) | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (POLON, 142 szt. czujek) |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (POLON, 217 szt. czujek) | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
Koc gaśniczy | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 15 |  | 0
System oddymiania | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Drzwi ppoż. |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 18 |  | 2 | [9 empty] | 30 |  | 0
Wentylacja ppoż. | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2 |  | 0
[16 empty] | SUMA KOSZTÓW_Etapu nr 1 - (netto): | [12 empty] | 0
[16 empty] | SUMA KOSZTÓW_Etapu nr 1 - (brutto): | [12 empty] | 0

## I etap kwiecień 2027
FORMULARZ CENOWY
Wykaz urządzeń ppoż. i gaśnic
I ETAP KWIECIEŃ 2027
URZĄDZENIE (SPRZĘT) | ADK 1 |  |  | ADK 2 |  |  |  | ADK 4 |  |  |  | ADK 5 |  |  |  |  | ADK 6
| Stawki 3B | Nowolipie 17 | Nowolipie 14 | Oleandrów 6 | E. Plater 31 | Krucza 6/14 | Mokotowska 67A | Nowiniarska 1 | Długa 42 | Krakowskie Przedmieście 87/89 | Freta 16 | Konopczyńskiego 5/7 | Zgoda 11 | Krakowskie Przedmieście 6 | Solec 46 | Foksal 11 | Fabryczna 28/30 | Wiejska 16 | Wiejska 18 | Litewska 10 | Salezego 2/4 | Sulkiwicza 7 | Sulkiewicza 5 | Szwoleżerów 5 | Szwoleżerów 5C budynek | Szwoleżerów 5C garaż | suma ilości | Cena jednost. (netto) | KOSZT (netto)
Awaryjne oświetlenie/ewakuacyjne |  |  |  |  | 89 |  | 16 | 4 | [6 empty] | 96 |  | 11 | [7 empty] | 20 |  | 236 |  | 0
Detektor CO (ilość czujek) | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 8 |  | 4 | [6 empty] | 6 | 25 |  | 0
Detektor LPG (ilość czujek) | [16 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 0
Gaśnica GP-4x | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  | 0
Gaśnica GP-6x | 1 | 1 | 1 |  | 18 |  | 5 | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 49 |  | 0
Gaśnica GS-5x | [19 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 0
SUG na gaśnicy 6x | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
Hydrant DN25 |  |  |  |  | 8 | 1 | 2 | [7 empty] | 6 | [11 empty] | 17 |  | 0
Hydrant DN33 |  |  | 1 | [13 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 0
Hydrant DN52 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 6 | 1 | 12 |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 9 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (IGNIS, 9 szt. czujek) | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (BOSCH, 84 szt. czujek) | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (POLON, 242 szt. czujek) | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (LEP, 25 szt. czujek) | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (BOSCH, 93 szt. czujki) | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0
System alarmowania pożarowego (SIEMENS, 160 szt. czujek) | [23 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (POLON, 142 szt. czujek) |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0
System sygnalizacji pożarowej (POLON, 217 szt. czujek) | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
Koc gaśniczy | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 15 |  | 0
System oddymiania | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Drzwi ppoż. |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 18 |  | 2 | [9 empty] | 30 |  | 0
Wentylacja ppoż. | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2 |  | 0
[16 empty] | SUMA KOSZTÓW_Etapu nr 1 - (netto): | [12 empty] | 0
[16 empty] | SUMA KOSZTÓW_Etapu nr 1 - (brutto): | [12 empty] | 0