Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w system monitoringu pomieszczenia zlokalizowanego w budynkach OPP Zaczernie 187.

Pomieszczenie stanowi obszar o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacyjnego, odpowiedzialności służbowej oraz ochrony mienia. Obecne realia wymagają stosowania rozwiązań, które umożliwią skuteczniejsze sprawowanie nadzoru nad dostępem do tego miejsca, rejestrowanie zdarzeń oraz szybkie wyjaśnianie ewentualnych sytuacji spornych, incydentów lub naruszeń procedur.

Montaż kamer CCTV w tej strefie pozwoli w szczególności na:

• zwiększenie poziomu kontroli nad dostępem do pomieszczenia,

• poprawę bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających w budynku,

• ograniczenie ryzyka nieuprawnionego dostępu,

• zapewnienie materiału rejestrowego na potrzeby kontroli wewnętrznej,

• podniesienie standardów zabezpieczenia.

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego należy traktować jako działanie prewencyjne i organizacyjne, służące wzmocnieniu istniejących procedur ochrony oraz zwiększeniu przejrzystości czynności służbowych. Rozwiązanie to może również wpłynąć na usprawnienie nadzoru wewnętrznego i podniesienie ogólnego poziomu zabezpieczenia pomieszczeń WPA.

- W skład wyposażenia wchodzą następujące systemy i urządzenia:

Monitoring wizyjny powinien być wyposażony:

- Rejestrator – 1 szt.

- Kamery  – 3 szt.

- Dysk twardy HDD 10TB – 2 szt.

- Szafa racu

- Klawiatura + mysz

- Monitor  32 cale,

- Adapter - 3szt.

- Switch – 1szt.

Monitoring powinien obejmować wejścia oraz wnętrze pomieszczenia . Sprzęt obejmuje system rejestracji obrazu w trybie dziennym i nocnym.

- Okablowanie i osprzęt montażowy:

  - Przewód UTP kat.5e ,

  - Uchwyt ścienny 1szt.,

  - Listwa instalacyjna;

- Sprawdzenie i poprawa elementów systemu SSWIN.