OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie miernika i analizatora drgań MBJ oraz urządzenia PRUFTECHNIK – VIBSCANNER z podziałem na zadania

Zadanie 1. Serwisowanie miernika i analizatora drgań firmy MBJ typu DIAMOND 210

I. Ogólny opis:

Serwisowanie miernika i analizatora drgań firmy MBJ typu DIAMOND 210 dla Zakładu Centralnego

II. Opis urządzenia:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miernik i analizator drgań D2100031 | MBJ DIAMOND210 |

III. Zakres usługi:

  - przegląd techniczny pod kątem sprawdzenia poprawności działania mechaniki oraz układów elektroniki;

  - po sprawdzeniu i zweryfikowaniu urządzenia, dokonanie kalibracji parametrów urządzenia;

  - sporządzenie na piśmie protokołu z wykonanej kalibracji i przekazanie go Zamawiającemu. Protokół z wykonanej kalibracji powinien zawierać:

  - Tytuł dokumentu,

  - Oznaczenie podmiotu wykonującego,

  - Przedmiot weryfikacji metrologicznej (sprawdzenia),

  - Metodę sprawdzenia (metoda kalibracji),

  - Datę wykonania czynności metrologicznych (sprawdzenia),

  - Spójność pomiarową (odniesienie stosowanego wzorca do wzorca wyższego rzędu),

  - Informację o statusie zgodności (wg uzgodnionej specyfikacji),

  - Podpis osoby uprawnionej (w przypadku wersji papierowej)

- Termin realizacji:

Od daty wysłania zamówienia do 30.06.2026 r.

- Miejsce realizacji:

  - serwis Wykonawcy;

  - zwrot urządzenia: Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81, Warszawa

  - transport urządzenia do Wykonawcy po stronie Zamawiającego; zwrot urządzenia do Zamawiającego po stronie Wykonawcy (koszty należy wliczyć w koszty oferty);

Zadanie 2. Serwisowanie urządzenia PRUFTECHNIK – VIBSCANNER

- Ogólny opis:

Serwisowanie urządzenia PRUFTECHNIK – VIBSCANNER dla Działu Transformacji Energetycznej

II. Opis urządzenia:

PRUFTECHNIK – VIBSCANNER, Przyrząd do diagnostyki drganiowej - nr fabryczny 04205

III. Zakres usługi:

- przegląd techniczny pod kątem sprawdzenia poprawności działania mechaniki oraz układów elektroniki;

- po sprawdzeniu i zweryfikowaniu urządzenia, dokonanie kalibracji parametrów urządzenia;

- sporządzenie na piśmie protokołu z wykonanej kalibracji i przekazanie go Zamawiającemu. Protokół z wykonanej kalibracji powinien zawierać:

  - Tytuł dokumentu,

  - Oznaczenie podmiotu wykonującego,

  - Przedmiot weryfikacji metrologicznej (sprawdzenia),

  - Metodę sprawdzenia (metoda kalibracji),

  - Datę wykonania czynności metrologicznych (sprawdzenia),

  - Spójność pomiarową (odniesienie stosowanego wzorca do wzorca wyższego rzędu),

  - Informację o statusie zgodności (wg uzgodnionej specyfikacji),

  - Podpis osoby uprawnionej (w przypadku wersji papierowej)

- Termin realizacji:

Od daty wysłania zamówienia do 30.06.2026 r.

- Miejsce realizacji:

  - serwis Wykonawcy;

  - zwrot urządzenia: : Dział Transformacji Energetycznej, Wydział Mechaniki                         ul. Czerniakowska 124, pokój 124, 00-454 Warszawa;

  - transport urządzenia do Wykonawcy po stronie Zamawiającego; zwrot urządzenia do Zamawiającego po stronie Wykonawcy (koszty należy wliczyć w koszty oferty);

VI. Czynności dodatkowe

Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu 
i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i zleceniu wykonania tych prac, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego 
w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych.