OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Montaż słupów latarni wyposażonych w naświetlacze typu LED, na okoliczność doświetlenia terenu Zakładu Północnego

- Przedmiot usługi:

Montaż słupów latarni wyposażonych w naświetlacze typu LED, na okoliczność doświetlenia terenu Zakładu Północnego i poprawy bezpieczeństwa obiektów SUW Wieliszew oraz warunków realizacji zadań przez pracowników Ochrony

- Zakres usługi:

Odpięcie kabli i demontaż 6 sztuk słupów latarni tzw. podstawowego oświetlenia terenu (we wskazanych przez Użytkownika lokalizacjach),

Odpięcie kabli i demontaż 6 sztuk słupów latarni oświetlenia terenu wyposażonych w naświetlacze (z miejsc wskazanych przez Użytkownika),

Montaż (w tym podpięcie kabli) 6 sztuk słupów latarni wyposażonych w naświetlacze, w lokalizacjach gdzie wcześniej były zdemontowane latarnie tzw. podstawowego oświetlenia terenu,

Montaż (w tym podpięcie kabli) 6 sztuk słupów latarni tzw. podstawowego oświetlenia terenu, w lokalizacjach gdzie wcześniej były zdemontowane latarnie z naświetlaczami,

Dla 6 szt. latarni oświetlenia terenu wyposażonych w naświetlacze, należy zdemontować istniejące naświetlacze metalohalogenkowe i w ich miejsce zamontować naświetlacze typu LED (dostawa naświetlaczy typu LED leży po stronie Wykonawcy, proponowana moc ok. 100W),

Dla nowych naświetlaczy typu LED należy przewidzieć wymianę przewodów zasilających pomiędzy oprawą i skrzynką bezpiecznikową zabudowaną w słupie.

- Informacje i wymagania dodatkowe

- Czynności związane z przestawieniem (zamianą) łącznie 12 szt. słupów latarni oświetlenia terenu, można wykonywać w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.

- Wykonawca powiadomi Użytkownika z trzydniowym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem prac.

- Termin realizacji usługi:

- Maj 2026 r.

- Miejsce realizacji usługi:

- Teren SUW Wieliszew,  ul. 600 lecia 20, Wieliszew