## Arkusz1
Formularz ofertowy
Serwisowanie urządzeń do wykrywania gazu - detektorów firmy ATEST-GAZ
Tabela nr 1: czynności serwisowe
Lp | Przedmiot zamówienia - zgodnie z OPZ | Ilość (szt) | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość całości netto [zł]
1 | I przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania wszystkich detektorów i urządzeń | 2
2 | II przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania wszystkich detektorów i urządzeń | 2
Łącznie:
Tabela nr 2: czynności dodatkowe
Lp | Czynność dodatkowa - zgodnie z OPZ | Szacunkowa ilość | Wartość całości netto [zł]
1 | Dostawa i wymiana modułu alarmowego (MDD-256/T) do detektora cyfrowego. Obsługa do 224 urządzeń pracujących na magistrali RS485. Port komunikacyjny RS-485, zasilanie 24VDC | 1
2 | Dostawa i wymiana modułu wizualizacji (MDD-L32/T) stanów detektorów. Obsługa do 32 detektorów w dwóch strefach. Port komunikacyjny RS-485, zasilanie 24VDC | 1
3 | Dostawa i wymiana detektora pomiarowego (DG-P1R2/M) metanu z sensorem Infra-red. Zakres pom. 0-100 % DGW. Wyj. RS-485. Wykonanie zwykłe. Materiał - tworzywo sztuczne | 1
4 | Dostawa i wymiana detektora pomiarowego (DG-P5E/MR_100ppm) siarkowodoru z sensorem elektrochemicznym. Zakres pom.0-100 ppm. Wyj. RS-485. Wykonanie zwykłe. Materiał - tworzywo sztuczne | 1
5 | Dostawa i wymiana oraz uruchomienie systemu detekcji gazu | 1
Łącznie:
Tabela nr 3: podsumowanie
Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość netto (zł)
1 | Łącznie za czynności serwisowe z tabeli nr 1
2 | Łącznie za czynności dodatkowe z tabeli nr 2
Łącznie:
podatek VAT wynosi: ….………..……zł wg stawki …..….%; Cena oferty brutto (z podatkiem VAT): …………… zł
Oferta powinna zawierać: 1. Cenę oferty brutto w [zł], cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi, jakie ponosi Zamawiający, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji opisanych w OPZ, oraz inne czynniki cenotwórcze, podatek VAT, 2. Wartość oferty, 3. Warunki i termin płatności: przelew do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 4. Termin związania ofertą: 30 dni, 5. Termin realizacji: zgodnie z OPZ, 6. Miejsce realizacji: zgodnie z OPZ, Prosimy o zapoznanie się z „Ogólnymi Warunkami Zamówienia dla usług”, które stanowią załącznik do każdego z wysyłanych przez nas zamówień.
Wykonawca oświadcza, iż: 1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. akceptuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Ogólnych Warunków Zamówienia dla usług oraz Projektu Zamówienia; 5. nie podlega wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia; 6. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 7. nie podlega wykluczeniu w ramach prowadzenia działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, tzn. nie jest: a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a), c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), oraz nie będzie realizować niniejszego zamówienia z udziałem podmiotów, o których mowa w lit. a)-c), (w tym w szczególności w roli podwykonawcy lub dostawcy), chyba że udział w realizacji zamówienia przypadający na podmioty, o których mowa w lit. a)-c), nie będące wykonawcą wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia;
| Pieczęć firmy |  |  |  | ……………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy