## Arkusz1
lp | Numer katalogowy | Nazwa i opis | Pełny opis produktu | Szaunkowe ilości w sztukach/2026 | Szaunkowe ilości w sztukach/2027 | Cena netto / szt. | Wartość netto / zł.
Serwer SmartX typ AS-P i moduły I/O
1 | SXWASPSBX10002 | Serwer Automatyki AS-P-NL bez licencji | AS-P, serwer automatyki, 2x Ethernet, 2x RS485, wymagany pakiet licencji, wymaga podstawy TB-ASP-W1 | 2 | 2
2 | SXWASPSBX10001 | Serwer Automatyki AS-P bez licencji | AS-P, serwer automatyki, 2x Ethernet, 2x RS485, 1x FTT-10, wymagany pakiet licencji, wymaga podstawy TB-ASP-W1 | 2 | 2
3 | SXWASP3XX10001 | Serwer Automatyki AS-P-3 bez licencji | AS-P-3, Automation Server, 3x Ethernet, 3x RS485, z zasilaczem, wymagany pakiet licencji | 2 | 2
4 | SXWASPL3X10001 | Serwer Automatyki AS-P-3-LON bez licencji | AS-P-3, Automation Server, 3x Ethernet, 3x RS485, 1xFTT-10, z zasilaczem, wymagany pakiet licencji | 2 | 2
5 | SXWSWASPUP40FU | Licencja AS-P Full upg | AS-P, licencja Automation Server, upgrade AS-P Full z EBO 4.x lub EBO 5.x | 2 | 0
6 | ESWC00AST2000T | Licencja AS Advanced | EBO, licencja Automation Server, pakiet Advanced, w tym subskr. aktual. przez 3 lata, dostęp dla 5 użytk. jedn. | 3 | 3
7 | SXWSWX000MBRTU | Licencja AS-P Modbus | AS-P, licencja Automation Server, komunikacja Modbus | 2 | 0
8 | SXWPS24VX10001 | Zasilacz PS-24V | AS-P, zasilacz do AS-P i modułów I/O, wymaga podstawy TB-PS-W1 | 2 | 2
9 | SXWDI16XX10001 | Modul DI-16 | AS-P, moduł wejść cyfrowych 16DI (bezpotencjałowe, impulsowe), wymaga podstawy TB-IO-W1 | 3 | 3
10 | SXWUI16XX10001 | Modul UI-16 | AS-P, moduł wejść uniwersalnych, 16 UI, wymaga podstawy TB-IO-W1 | 3 | 3
11 | SXWDOC8XX10001 | Modul DO-FC-8 | AS-P, moduł wyjść cyfrowych 8DO (przekaźnikowe typu C), wymaga podstawy TB-IO-W1 | 3 | 3
12 | SXWDOA12X10001 | Modul DO-FA-12 | AS-P, moduł wyjść cyfrowych 12DO (przekaźnikowe typu A), wymaga podstawy TB-IO-W1 | 3 | 3
13 | SXWAO8XXX10001 | Modul AO-8 | AS-P, moduł wyjść analogowych 8AO (0-10 V/0-20 mA), wymaga podstawy TB-IO-W1 | 3 | 3
14 | SXWUI8D4X10002 | Modul UI-8/DO-FC-4 | AS-P, moduł wejść uniwersalnych i wyjść cyfrowych, 8UI, 4DO, wymaga podstawy TB-IO-W1 | 3 | 3
15 | SXWUI8A4X10002 | Modul UI-8/AO-4 | AS-P, moduł wejść uniwersalnych i wyjść analogowych, 8UI, 4AO, wymaga podstawy TB-IO-W1 | 3 | 3
16 | SXWTBASW110002 | Podstawa przyłaczeniowa TB-ASP-W1 | AS-P, podstawa przyłączeniowa do AS-P | 3 | 3
17 | SXWTBIOW110002 | Podstawa przylaczeniowa TB-IO-W1 | AS-P, podstawa przyłączeniowa modułów I/O do AS-P | 20 | 20
18 | SXWTBPSW110002 | Podstawa przylaczeniowa TB-PS-W1 | AS-P, podstawa przyłączeniowa zasilacza do AS-P | 3 | 3
19 | SXWSCABLE10002 | Kabel przedłużajacy modułow AS-P 1,5 m | AS-P, Kabel przedłużający dla magistrali modułów I/O, złącze kątowe, długość 1,5 m | 2 | 2
Serwery SmartX serii AS-B
20 | SXWASB24PX10001 | Serwer Automatyki AS-B-24 bez licencji | AS-B, serwer automatyki, 2x Ethernet, 1x RS485, wymagany pakiet licencji, 4DI, 12Ua, 4Ub, 4DO, +złączki | 3 | 3
21 | SXWASB36PX10001 | Serwer Automatyki AS-B-36 bez licencji | AS-B, serwer automatyki, 2x Ethernet, 1x RS485, wymagany pakiet licencji, 20Ua, 8Ub, 8DO, +złączki | 1 | 1
22 | SXWSWASBUP30FU | Licencja AS-B upg do AS-B Full | AS-B, licencja Automation Server, upgrade AS-B z EBO 3.x do AS-B Full | 1 | 0
Akcesoria do serwerów SpaceLogic typ AS-P,AS-B, MP-C i RP-C
23 | SXWADBUND10013 | Panel operatorski zaawansowany 10,1” dla sterowników SpaceLogic AD v3. | AD v3, panel operatorski do AS-P, ekran dotykowy 10,1", montaż na elewacji, wymaga kabla USB typu Y lub modułu WiFi | 2 | 2
24 | HMIST6400SL | Panel operatorski podstawowy 7” dla sterowników SpaceLogic AS-P, AS-B, RP-C, MP-C, IP-IO | AS-P/AS-B/MP-C/RP-C, panel operatorski, ekran dotykowy 7", BACnet IP, wymaga zasilacza | 5 | 5
25 | SXWADUSBC10013 | Kabel USB typu Y do panela AD v3; 2,85 m | AD v3, kabel USB typu Y do panelu operatorskiego AD v3, długość 2,85 m | 3 | 3
Sterowniki SmartX typ MP-C i MP-V
26 | SXWMPC15A10001 | Sterownik Spacelogic Contoller typ MP-C-15A | MP-C, sterownik, 2x Ethernet (BACnet), 1x RS485 (Sensorbus/Modbus), 8Ub, 7DO, +złączki | 1 | 1
27 | SXWMPC18A10001 | Sterownik Spacelogic Contoller typ MP-C-18A | MP-C, sterownik, 2x Ethernet (BACnet), 1x RS485 (Sensorbus/Modbus), 10Ub, 8DO, +złączki | 3 | 3
28 | SXWMPC24A10001 | Sterownik Spacelogic Contoller typ MP-C-24A | MP-C, sterownik, 2x Ethernet (BACnet), 1x RS485 (Sensorbus/Modbus), 16Ub, 4Uc, 4DO, +złączki | 5 | 5
29 | SXWMPC36A10001 | Sterownik Spacelogic Contoller typ MP-C-36A | MP-C, sterownik, 2x Ethernet (BACnet), 1x RS485 (Sensorbus/Modbus), 20Ub, 8Uc, 8DO, +złączki | 1 | 1
Moduły SmartX typ IP-IO
30 | SXWIPIOBA10001 | Modul SmartX typ IP-IO-UIO10 | IP-IO, moduł rozszerzeń, 2x Ethernet (BACnet), 10Ub, +złączki | 2 | 2
31 | SXWIPIOCA10001 | Modul SmartX typ IP-IO-UIO5DOFA4 | IP-IO, moduł rozszerzeń, 2x Ethernet (BACnet), 5Ub, 4DO, +złączki | 2 | 2
Sterowniki i moduły SmartX typ RP-C
32 | SXWRCF12B10002 | Sterownik RP-C-12B-F-24V | RP-C, sterownik, 2x Ethernet (BACnet), 2x RS485 (Sensorbus, Roombus), Bluetooth, 8Ub, 4DO, z zaciskami śrubowymi | 30 | 30
33 | SXWRCF16B10001 | Sterownik RP-C-16B-F-24V | RP-C Pro, sterownik, 2x Ethernet (BACnet), 2x RS485 (Sensorbus, Roombus), Bluetooth, 8Ub, 8DO, z zaciskami śrubowymi | 20 | 20
Akcesoria do sterowników SmartX typ MP-C, MP-V i RP-C
34 | SXWBTAECXX10001 | Adapter SXW eCommission bluetooth | SXW, adapter bluetooth do czujnika SXW, do konfiguracji sterowników MP-C i RP-C przy pomocy aplikacji eCommission | 2 | 2
35 | SXWISORS48510001 | Adapter RS-485 do sieci MNB | Adapter RS-485 (BACnet MSTP) dla sterowników RP-C i MP-C, do podłączenia sieci IA MNB | 2 | 2
36 | SXWNISORS485P10001 | Adapter RS-485 do sieci z zasilaniem | Adapter RS-485 (BACnet MSTP) dla sterowników RP-C i MP-C, do podłączenia sieci lokalnych z zasilaniem | 2 | 2
37 | SXWMPCCON10001 | Zestaw złączek MP-C | MP-C, Zestaw złączek MP-C | 2 | 2
38 | SXWMPCDSP10001 | Panel obsługi do sterowników MP-C | MP-C/MP-V/IP-IO, panel do obsługi sterowników MP-C/MP-V/IP-IO, wyświetlacz LCD + 5 przycisków | 5 | 5
Sterowniki i akcesoria serii M172
39 | TM172PDG28RI | Sterownik PLC M172, HVAC, 8 DI, 8 AI, 8 DO, 4 AO, Wyświetlacz, Eth, CAN, RS485 |  | 10 | 10
Razem netto zł.