## Arkusz1
Formularz wyceny
Przedmiot zamówienia: Serwisowanie instalacji sanitarnych w budynkach IM PAN z podziałem na zadania:
Zadanie 2: Serwisowanie instalacji sanitarnych w budynkach Ośrodka Badawczo- Konferencyjnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie, 62-060 Będlewo, ul. Parkowa 1.
Lp. | Zakres | Ilość | j.m. | Wartość jednostkowa za realizację netto (zł) | Wartość całości (zł) (netto) (kol. 3 x kol. 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Przegląd konserwacyjny instalacji (sieci) gazowej zgodnie z OPZ (2 kpl. na budynek z daną instalacją) | 8 | kpl. |  | 0
2 | Przegląd konserwacyjny instalacji (sieci) centralnego ogrzewania zgodnie z OPZ (2 kpl. na budynek z daną instalacją) | 16 | kpl. |  | 0
3 | Przegląd konserwacyjny instalacji (sieci) wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej zgodnie z OPZ (2 kpl. na budynek z daną instalacją) | 18 | kpl. |  | 0
4 | Przegląd konserwacyjny instalacji kanalizacyjnej zgodnie z OPZ (2 kpl. na budynek z daną instalacją) | 18 | kpl. |  | 0
5 | Przegląd konserwacyjny instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z OPZ (2 kpl. na budynek z daną instalacją) | 16 | kpl. |  | 0
6 | Wynagrodzenie za 1 roboczogodzine napraw i czynności dodatkowych nie ujetych w OPZ | 20 | 1h |  | 0
7 | SCHELL COMFORT zawór kątowy do pralki /zmywarki 1/2 x 3/4 | 1 | kpl. |  | 0
8 | Regulacyjny zawór kątowy 1/2 x 3/8 SCHELL z filtrem normalnym 04 949 06 99 | 1 | kpl. |  | 0
9 | SCHELL COMFORT zawór kątowy do spłuczki 1/2 x 1/2 | 1 | kpl. |  | 0
10 | Wężyk podłączeniowy Toten 3/8 " w oplocie ze stali nierdzewnej dł 20 cm | 1 | kpl. |  | 0
11 | Wężyk podłączeniowy Toten 3/8 " w oplocie ze stali nierdzewnej dł 30 cm | 1 | kpl. |  | 0
12 | Wąż elastyczny w oplocie stalowym do baterii G 3/8 dł 40 cm | 1 | kpl. |  | 0
13 | SCHELL zawór do pisuaru SCHELLOMAT BASIC, DN 15 | 1 | kpl. |  | 0
14 | Zawór spustowy uniwersalny (start-stop) | 1 | kpl. |  | 0
15 | Zawór napełniający 3/8 cala | 1 | kpl. |  | 0
16 | Zawór napełniający 1/2 cala | 1 | kpl. |  | 0
17 | Zawór przelotowy wodny Ø 40mm | 1 | kpl. |  | 0
18 | Zawór przelotowy wodny Ø 32mm | 1 | kpl. |  | 0
19 | Zawór przelotowy wodny Ø 25mm | 1 | kpl. |  | 0
20 | Zawór przelotowy wodny Ø 20mm | 1 | kpl. |  | 0
21 | Zawór czerpalny wodny Ø 15mm | 1 | kpl. |  | 0
22 | Czujnik temperatury (kapilara) | 1 | kpl. |  | 0
23 | Odpowietrznik automatyczny c.o. 1/2` | 1 | kpl. |  | 0
24 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 75 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). | 1 | kpl. |  | 0
25 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 75 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). | 1 | kpl. |  | 0
26 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 50 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). | 1 | kpl. |  | 0
27 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 50 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). | 1 | kpl. |  | 0
28 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 40 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). | 1 | kpl. |  | 0
29 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 40 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury. | 1 | kpl. |  | 0
30 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN32 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano tub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). | 1 | kpl. |  | 0
31 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 32 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). | 1 | kpl. |  | 0
32 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 75 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
33 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 75 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
34 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 50 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
35 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 50 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
36 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 40 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
37 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 40 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury. (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
38 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN32 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano tub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
39 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 32 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
40 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 25 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
41 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 25 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
42 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 35 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej z miedzi) | 2 | kpl. |  | 0
43 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 35 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej z miedzi) | 3 | kpl. |  | 0
44 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 28 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej z miedzi) | 4 | kpl. |  | 0
45 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 28 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury. (na instalacji wykonanej z miedzi) | 5 | kpl. |  | 0
46 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN22 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano tub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej z miedzi) | 6 | kpl. |  | 0
47 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 22 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej z miedzi) | 7 | kpl. |  | 0
48 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 15 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej z miedzi) | 8 | kpl. |  | 0
49 | Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 15 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury). (na instalacji wykonanej z miedzi) | 9 | kpl. |  | 0
50 | Wymiana zaworu kulowego kołnierzowego DN 80 PN16 (na instalacji wykonanej ze stali) | 1 | kpl. |  | 0
51 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji kanalizacyjnej Ø 50 za każdy 1 mb; | 1 | kpl. |  | 0
52 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji kanalizacyjnej Ø 100 za każdy 1 mb; | 1 | kpl. |  | 0
53 | Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji kanalizacyjnej Ø 160 za każdy 1 mb; | 1 | kpl. |  | 0
Suma netto (zł) |  |  |  |  | 0
Stawka VAT (%)
Razem brutto (zł) |  |  |  |  | 0
Niniejszym oświadczam, że wszystkie wyżej podane ceny uwzględniają wszystkie zapisy Opisu przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie oświadczam, że akceptuje zapisy Projektu zamówienia, Opisu przedmiotu zamówienia oraz Ogólnych warunków zamówienia.
Termin wiązania ofertą: 60 dni
Wykonawca oświadcza, iż:
1. nie podlega wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia;
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. nie podlega wykluczeniu w ramach prowadzenia działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, tzn. nie jest:
a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, | obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a),
c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),
oraz nie będzie realizować niniejszego zamówienia z udziałem podmiotów, o których mowa w lit. a)-c), (w tym w szczególności w roli podwykonawcy lub dostawcy), chyba że udział w realizacji zamówienia przypadający na podmioty, o których mowa w lit. a)-c), nie będące wykonawcą wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia;
| Pieczęć firmy |  | ……………………………………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej