Postępowanie nr 00822/WS/PN/PZP-DRZ-WRO/D/2026									Załącznik nr 3 do SWZ

KARTA WERYFIKACJI

| Lp. | Nazwa asortymentu | Przedmiot zamówienia | Spełnia warunki z kolumny 2 (TAK/NIE)* Wpisać właściwe | Model i producent – wpisać właściwe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | # 2 | 3 | 4 |
| 1. | Silnik Celma Indukta bądź zamiennik spełniający określone parametry | - Typ silnika: 3SIE100L-2 - Moc [kW]: 3,0 - Obroty [obr./min.]: 2915 - Średnica wału [mm]: 28 - Obudowa: Aluminiowa - Rodzaj montażu: Łapowy IMB3 - Zasilanie: 400V - Częstotliwość zasilania: 50Hz - Stopień ochrony: IP55 - Klasa izolacji: F |  |  |
| 2. | Silnik Lenze MDEAAXX063-12 bądź zamiennik spełniający określone parametry | - moc znamionowa-0,12kW - znamionowa prędkość obrotowa 1405/min - stopień ochrony - IP55 - rodzaj montażu oraz wymiary wału muszą być tożsame z Silnikiem Lenze MDEAAXX063-12 |  |  |

…..…………........... dnia ....................................                                          						 …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy