OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa Pałeczek do wymazów w probówce na potrzeby Jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego  Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Dostawa asortymentu nastąpi do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Pstrowskiego 3, 10-521 Olsztyn - w godzinach od 08:00 do 15:00.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczenia śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań :

- Sterylna, czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonymi dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej:

- Pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym (bawełnianym lub dakronowym) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań

- Tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcję ochronną do zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu,

- Konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności,

- Data ważności min. 12 miesięcy od daty sprzedaży

- ILOŚC: 13 000 szt.