Załącznik nr 1 do OPZ

KARTA WERYFIKACJI

| Lp. | Nazwa asortymentu | Przedmiot zamówienia | Spełnia warunki z kolumny 2 (TAK/NIE)* Wpisać właściwe | Producent i Model – należy uzupełnić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | # 2 | 3 | 4 |
| 1. | Klimatyzator typu split ścienny (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) | - Jednostka wewnętrzna Roni R35Xi oraz jednostka zewnętrzna Roni R35Xo lub o parametrach równoważnych do wskazanych poniżej; - Wydajność chłodnicza/grzewcza 3,5 kW - Zasilanie 230 V - Maksymalny pobór mocy 1130 W - Klasa wydajności energetycznej A++ - Czynnik chłodniczy ekologiczny R32 - Wymagany 5-letni okres gwarancji |  |  |

…..…………........... dnia ....................................                                          						 …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy