Opis Przedmiotu Zamówienia do KN-014320

Kamera IP Milesight MS-C5363-FPB – 3 szt.

Opis techniczny:

- Przetwornik STARLIGHT 1/2.9" Progressive scan CMOS

- Czułość na minimalne oświetlenie bez IR - 0.006Lux @ F1.2

- Maksymalna rozdzielczość 2560x1920@20fps

- Funkcja Super WDR do 120dB

- Wydajny algorytm kompresji obrazu H.265

- Zintegrowany obiektyw typu MotorZoom (z Auto Focus) 2,8-12mm

- Funkcja Dzień/Noc z mechanicznie usuwanym filtrem ICR

- Wbudowany 3D-DNR, Maski prywatności, Detekcja ruchu

- Port kart Micro SD/SDHC/SDXC dla zapisu lokalnego

- Zintegrowany oświetlacz IR LEDs, IR o zasięgu do 45m

- Obudowa wodoodporna o klasie ochrony IP67

- Kompatybilność ze standardem PoE 802.3af

- Obsługa ONVIF Profile S

Kamera IP Milesight MS-C8166-FPE – 1 szt.

Opis techniczny:

- Przetwornik Starlight 1/1,8″ STARVIS

- Zasięg podczerwieni 100 m

- 140 dB Super WDR i 0,002 luksa przy bardzo słabym oświetleniu

- Wysoka liczba klatek na sekundę: 90 kl./s

- Solidna wydajność dzięki IP67 i IK10

- Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe, PoE i zasilanie DC 12 V

- Obsługa PoE; karta SD do 1 TB; konstrukcja 3-osiowa; ochrona przeciwprzepięciowa 4kV,

- Obsługa H.265﹢/H.265/H.264﹢/H.264

- Zintegrowane zarządzanie okablowaniem

- Wiele portów: wejścia/wyjścia alarmowe, wejścia/wyjścia audio, port Ethernet (PoE), zasilanie DC 12 V

- Analiza treści wideo, zliczanie obiektów (osób i pojazdów), mapa ciepła, detekcja twarzy