**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

……………………………..

Miejscowość, data

Do zapytania ofertowego „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW.”

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

1. Imię i nazwisko oraz telefon i **e-mail** osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:

………………………………………………………….……………………………………………….

1. **Wartość oferty**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres oferty:** | **Cena netto PLN** | **Podatek VAT**  **PLN** | **Cena brutto**  **PLN** | **Słownie (brutto)** |
| Instalacja fotowoltaiczna |  |  |  |  |

Wykonawca dostarczy zestaw fotowoltaiczny gratis, nie ujmując ceny dostawy w powyższej wartości oferty.

1. Typ i model inwertera …………………………….. .
2. Gwarancja na roboty budowlane ………….. lat.
3. Ważność oferty: Oferta ważna 60 dni
4. Ilość paneli……………….
5. Moc pojedynczego panela fotowoltaicznego ……………….
6. Moc całej instalacji ……………..
7. Oferent skonfiguruje obecnie wykorzystywany system zarządzania energią w istniejących instalacjach fotowoltaicznych bądź zamontował nowy moduł w taki sposób aby rozszerzyć zbieranie i przechowywanie danych o funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej (monitorowanie, diagnostyka), w tym o produkcji energii (wizualizacja uzysków) o nowopowstałą instalacje fotowoltaiczną. **( TAK/ NIE)**………………….……..
8. Spełnienie wymogów zapytania ofertowego ( odp**. TAK lub NIE**):

|  |  |
| --- | --- |
| INVERTER: |  |
| Zakres temperatur otoczenia -25°C - +60°C |  |
| Technologia przyłączenia AC 5-stykowe zaciski śrubowe AC 2,5–16 mm² |  |
| Posiadane certyfikaty i spełniane normy IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, VDE 0126-1-1/A1, VDE AR-N 4105, G98/1, G99/1, AS/NZS 4777.2, UNE 206007-1, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS 097-2-1, TOR Erzeuger Typ A, VDE AR-N 4110, EN 50549-1/-2, IEC 61683, IEC60068, IEC 63027:2023 |  |
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) 97,9 % |  |
| Europejski współczynnik sprawności (ηEU) 96,5 / 97,6 / 97,1% |  |
| Pomiar izolacji DC |  |
| Zachowanie w momencie przeciążenia Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy |  |
| Odłącznik DC - Tak |  |
| INSTALACJA FOTOWOLTIACZNA: |  |
| sprzęt fabrycznie nowy |  |
| montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych wolnostojących lub nieinwazyjnych |  |
| okablowanie i zabezpieczenie |  |
| konstrukcja mocująca |  |
| konfiguracja |  |

Oświadczenia:

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż oferowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia, oczekiwanych parametrów oraz wymagań w nim zawartych.
4. Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Oświadczam, iż dysponuje stosownym potencjałem technicznym i organizacyjnym, zapewniającym poprawną realizację przedmiotu zamówienia.

………….……………………………… dnia …………………………

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data