**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Zakup Ekologicznego kotła parowego na biomasę o mocy cieplnej min. 200 kW do produkcji pary technologicznej na potrzeby ciągłego procesu wytwarzania biowęgli w linii termochemicznej konwersji biomasy PV-STEAM (1 komplet)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres siedziby** |  |
| **NIP / REGON** |  |
| **Nr telefonu / Adres email** |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych.

1. **Opis oferowanego przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym opisem** | | | | |
| **Ekologicznego Kotła parowego na biomasę składa się z następujących elementów:** | | | **TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde pole** | |
| 1. kocioł parowy | | |  | |
| 1. palnik do spalania biomasy (zrębka, pelet) | | |  | |
| 1. zasobnik paliwa | | |  | |
| 1. komora dopalania pyłów | | |  | |
| 1. układ sterowania na podstawie analizy spalin i współczynnika nadmiaru powietrza | | |  | |
| 1. przewód kominowy ze stali kwasoodpornej | | |  | |
| **Specyfikacja techniczna – minimalne wymagania/ parametry** | | | | |
| **Nazwa / Wymagania** | **TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde pole)** | **Parametr / wymóg**  **(Uwaga! Należy wypełnić każde białe pole wpisując wartość parametru oferowanego urządzenia lub opis wymogu)** | | |
| kocioł parowy o mocy cieplnej min. 200kW |  |  | | |
| maksymalne ciśnienie robocze min. 8 bar |  |  | | |
| wydajność pary min. 130 kg/h, z regulacją ciśnienia w zakresie 0,01bar |  |  | | |
| maksymalna temp. pracy min. 175°C |  |  | | |
| niezbędna armatura i zabezpieczająca |  |  | | |
| palnik do spalania biomasy (zrębka, pelet) |  |  | | |
| zasobnik paliwa |  |  | | |
| komora dopalania pyłów |  |  | | |
| układ sterowania na podstawie analizy spalin i współczynnika nadmiaru powietrza |  |  | | |
| przewód kominowy ze stali kwasoodpornej |  |  | | |
| dokumentacja rozruchowa |  |  | | |
| montażem w ciągu technologicznym linii termochemicznej konwersji biomasy |  |  | | |
| uruchomieniem (wraz z odbiorami UDT) oraz szkoleniem z obsługi |  |  | | |
| Okres gwarancji – min 12 miesięcy |  |  | | |
| **Pozostałe informacje – należy uzupełnić wpisując TAK/NIE** | | | | |
| Przedmiot zamówienia jest kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe. | | | |  |
| Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia/ustawienia w miejscu wykonania zamówienia tj. w szczególności instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | | | |  |
| Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. | | | |  |
| **Termin wykonania przedmiotu zamówienia**  Maksymalnie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy | | | |  |
| **Termin ważności oferty**  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. | | | |  |

**II Wymagane oświadczenia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oświadczenie nr 1: Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem ich spełnienia**  **- należy uzupełnić wpisując TAK/NIE** | |
| 1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte. 2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego. 3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością. 4. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego. 5. Oświadczam, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. 6. Oświadczą, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. 7. Oświadczą, iż w stosunku do nich nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). |  |
| **Oświadczenie nr 2: Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych**  **- należy uzupełnić wpisując TAK/NIE** | |
| W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   * 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. |  |

1. **Kryteria wyboru ofert :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kryterium I Cena brutto przedmiotu zamówienia** | **Wartość  (proszę wpisać wartość wraz z podaniem waluty)** | **Słownie (proszę wpisać)** | |
| **Cena brutto przedmiotu zamówienia** |  |  | |
| **Cena netto  przedmiotu zamówienia** |  |  | |
| **Podatek VAT  przedmiotu zamówienia** |  |  | |
| **Kryterium II: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia** | | | **Wartość** |
| Należy uzupełnić podając liczbę miesięcy okresu gwarancji  Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. | | |  |
| **Kryterium III: Termin realizacji przedmiotu zamówienia** | | | **Wartość** |
| Należy podać termin realizacji przedmiotu zamówienia w pełnych tygodniach.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Termin dostawy wraz z montażem: maksymalnie do 10 tygodni od podpisania umowy | | |  |

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………… | ……………………………………………………. |
| *Miejscowość, data* | *Podpis osoby/osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy* |