|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer na podglądzie | Maszyna | Prąd | Powietrze | Inne |
| 1 | Lasery | 230V – 8 gniazdek |  | RJ45 x3 |
| 2 | Sita | 230V – 6 gniazdrk |  |  |
| 3 | Tampodruk | 230V – 2 gniazdka | 6 bar |  |
| 4 | Mimaki UV | 230V – 2 gniazdka |  | RJ45 x1 |
| 5 | Roland UV | 230V – 2 gniazdka |  | RJ45 x1 |
| 6 | Kalander | 3x400 16 KW – 68 A |  |  |
| 7 | Prasa | 3x400 10 KW – 40 A | 6 bar |  |
| 8 | 4 maszyny drukujące | 230V – 8 gniazdek |  | RJ45 x4 |
| 9 | Maszyna do okładek | 3x400 20A | 6 bar |  |
| 10 | Maszyna do okładek DA370 | 3x400 V @ 31A | 6 bar | RJ45 x1 |
| 11 | 2 maszyny do zawieszania | 3x400 V @ 10A (x2) | 6 bar |  |
| 12 | 2 maszyny do zawieszania | 230V @ 10A (x2) | 6 bar | RJ45 x1 |
| 13 (x5 szt) | Maszyny do tłoczenia (w sumie 5 sztuk tych maszyny) | Dla każdej  230V – 2 gniazdka | Dla każdej  6 bar | RJ45 x3 |
| 14 | Maszyna do tłoczenia duża | 3x400V 12A | 6 bar |  |
| 15 | Maszyna do cięcia KS601 | 3x400 V @ 12A |  |  |
| 16 | Maszyna do okładek PMF | 3x400 V 12A (x2) | 6 bar (x2) |  |
| 17 | Ploter tnący | 3x400 V+N @ 16 A |  | RJ45 x1 |
| 18 | Maszyna do kopert | 3x 400V 7KW  Gniazdko 230V |  | RJ45 x1 |
| 19 | Maszyna do wklejania kopert | 3x400 V 1 KW  Gniazdko 230V | 6 bar | RJ45 x1 |
| 20 | Maszyna do zawieszania BF PRO | 3x400V 50kVA 80A | 6 bar | RJ45 x1 |
| 21 | MGJ do lakierowania | 3x400V 16A | 6 bar | RJ45 x2 |
| 22 | Maszyna do druku KM1 | 3x400V 30A | 6 bar | RJ45 x2 |
| 23 | Maszyna do tłoczenia PE312 | 3x400 V 25A | 6 bar | RJ45 x1 |
| 24 | foliarka | 3x400V 6kW | 6 bar |  |
| 25 | Drukarka Canon | 3x400V 8kW |  | RJ45 x2 |
| 26 | Sztancygiel | 3x400V 28KW |  |  |
| 27 | Maszyna do bloków są to 3 maszyny w linii | 3x400V 4,5 KW  3x400V 13 kW  3x400V 7KW | 7 bar  7 bar  7 bar | RJ45 x1  RJ45 x1  RJ45 x1 |
| 28 | Maszyna do gumek | 230V 5 kW | 6 bar |  |
| 29 | Maszyna do szlufek | 230V 5 kW | 6 bar |  |
| 30 | 8 maszzyjacych | 3x400V 2A (x4)  230V 2A (x6) |  |  |
| 30 | 2 maszyny do szycia automatyczne | 230V 3A każda | 6 bar każda |  |
| 31 | Owijadka do palet | 230V 2 KW |  |  |