Wolbrom, dnia 18.09.2024 r.

Nr ref.: 1/09/2024

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**dotyczące Zapytania Ofertowego**

**wraz ze zmianą treść Zapytania Ofertowego i terminu składania ofert**

Zamawiający – Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom, w imieniu którego działa pełnomocnik – Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień tegoż Zapytania Ofertowego dla postępowania nr: 1/09/2024, pn.: „*Termomodernizacja obiektów Dłużec i Zarzecze - WOL-MED*”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

**PYTANIE 1:**

W załączniku nr 5 do zapytania - Opis przedmiotu zamówienia - PFU widnieje informacja o montażu kotła gazowego dwufunkcyjnego. Jednocześnie w tabeli z parametrami technicznymi dla kotła widnieje informacja o kotle jednofunkcyjnym. Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem czy dwufunkcyjny który przepływowo podgrzewa wodę użytkową.

**ODPOWIEDŹ 1:**

Chodzi o kocioł jednofunkcyjny.

**PYTANIE 2:**

W załączniku nr 5 do zapytania - Opis przedmiotu zamówienia - PFU zamawiający wymaga ramy modułu fotowoltaicznego w kolorze czarnym o mocy 355Wp. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modułu fotowoltaicznego z ramą w kolorze srebrnym przy jednoczesnej mocy jednostkowej 405Wp.

**ODPOWIEDŹ 2:**

Zamawiający dopuszcza moduł fotowoltaiczny z ramą w kolorze srebrnym przy jednoczesnej mocy jednostkowej 405Wp.

**PYTANIE 3:**

W załączniku nr 5 do zapytania - Opis przedmiotu zamówienia - PFU zamawiający wymaga falownika o poziomie hałasu poniżej 25dB. Poziom hałasu jest trudny lub niemożliwy do osiągnięcia przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymogów (falowniki o tej mocy osiągają większy poziom hałasu) w związku z tym prosimy o możliwość zastosowania falownika o poziomie hałasu na poziomie 65dB.

**ODPOWIEDŹ 3:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania falownika o poziomie hałasu 65dB.

**PYTANIE 4:**

Prosimy o udostępnienie audytów energetycznych do obydwu budynków. Prosimy jednocześnie o przedłużenie terminu składania ofert do 28 września 2024r.

**ODPOWIEDŹ 4:**

Zamawiający udostępnia audyty energetyczne obydwu budynków.

Ponadto, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27 września 2024 roku, bowiem 28 wrzesień to sobota.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający przedłuża termin składania oferty wyznaczając go do dnia 28 września 2024 roku do godz. 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje następujących zmian w Zapytaniu Ofertowym, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

1. Rozdział 10 pkt 1 Zapytania Ofertowego zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„***Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2024 roku do godz. 9:00.*** *Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.*”

1. Rozdział 10 pkt 4 Zapytania Ofertowego zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„*Otwarcie Ofert nastąpi w dniu* ***27 września 2024 roku o godz. 09:15****.*”