Jasło, dnia  29.09.2024

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania FEPK.01.01 „Badania i rozwój”, typ projektu „Wsparcie działalności badawczo – rozwojowej” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 (FEP) nr naboru FEPK.01.01-IZ.00-003/24,

Fabryka Armatur JAFAR Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert na dostawę usługi badawczej

- Zamawiający:

Fabryka Armatur JAFAR Spółka Akcyjna

ul. Kadyiego 12,  38-200 Jasło

NIP:  6850010620

REGON:  370195988

KRS:  0000112602

- Rodzaj zamówienia: dostawy

- Nazwa zamówienia:

Dostawa usługi badawczej (badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, dostawie prototypów - hydrantu nadziemnego z urządzeniem do inteligentnego nadzoru i transmisji.

- Informacje ogólne

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski

  - W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym informacji o wykluczeniu Oferenta, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania strony nie mają prawa wnosić roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i przedłożeniem ofert

  - Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”

  - Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

  - Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, nie zawężając jednocześnie konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Oferentów oraz nierównego ich traktowania.

  - Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa dostawy. Umowa wejdzie w życie jeden dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie przez Zamawiającego

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Celem zamówienia jest wybór Oferenta zapewniającego zespół zdolny do wykonania prac zleconych w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027; Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka; Działanie FEPK.01.01 Badania i rozwój; Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej.

  - przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór oferenta usługi badawczej, polegającej na przeprowadzeniu badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, dostawie prototypów - hydrantu nadziemnego z urządzeniem do inteligentnego nadzoru i transmisji. Koncepcja projektu wpisuje się w zakres technologii informatycznych:

- Internet rzeczy IoT

- Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu cyfrowej transformacji i Przemysłu 4.0

Innowacja produktowa hydrantu polega na wprowadzeniu na rynek nowego hydrantu nadziemnego z urządzeniem do inteligentnego nadzoru i transmisji (z inteligentnym urządzeniem do monitorowania przepływu i stanu technicznego hydrantu).

  - Zakres merytoryczny usług do realizacji: wg załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia

  - Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV:

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

  - termin realizacji umowy:  30.09.2025 z podziałem na zadania wynikającym z załącznika nr 1

  - miejsce realizacji umowy: Przysieki 87, 38-207 Przysieki

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  - Posiadają potencjał, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien udokumentować posiadanie wiedzy, potencjału naukowego i doświadczenia w obszarze planowanej usługi, w szczególności:

6.2.1. Oferent zapewnia co najmniej trzech kluczowych pracowników Oferenta, gdzie każda z tych trzech osób musi wykazać się w okresie ostatnich 5 lat tj. 01.2020-09.2024 udziałem w realizacji co najmniej jednego projektu B+R, związanego z zagadnieniami Internet rzeczy IoT oraz wykształceniem co najmniej mgr inż.

Kryterium będzie uznane za spełnione pod warunkiem, iż Oferent przedstawi skład zespołu badawczego złożonego z co najmniej z trzech ekspertów:, potwierdzając ich wykształcenie mgr inż. ORAZ referencje potwierdzające ich udział w projektach B+R związanych z zagadnieniami Internet rzeczy IoT

Członkowie zespołu muszą cechować się kompetencjami i specjalnością pozwalającą na zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Oferenci niespełniający powyższych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Oferenci przedstawiający zespół bez potwierdzenia referencji lub bez potwierdzenia wykształcenia członków zespołu, ich oferty zostaną odrzucone jako niespełniające kryterium wiedzy i doświadczenia

6.2.2 Oferent potwierdzi realizację usług z obszaru Internetu rzeczy IoT na rzecz dowolnych klientów z terenu wspólnotowego i pozawspólnotowego, w okresie 01.2021-09.2024 o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000zł netto (Zamawiający dopuszcza realizację nie więcej niż 3 usług z obszaru internetu rzeczy IoT o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000zł)

Kryterium będzie uznane za spełnione pod warunkiem, iż Oferent przedstawi referencje z realizacji LUB kopię protokołu końcowego dostawy co najmniej jednej, nie więcej niż 3 realizacji usług z obszaru Internetu rzeczy IoT na rzecz dowolnych klientów z terenu wspólnotowego i pozawspólnotowego, w okresie 01.2021-09.2024, o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000zł netto

  - nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  - nie zachodzą wobec Oferenta przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia Oferenta złożonego na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2 Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  - Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- Informacje o ofercie:

- Ofertę i załączniki do oferty należy przedstawić na formularzach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego: załącznik nr 2 – formularz oferty, w tym oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Oferta i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo.

- Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana.

- Oferta musi być bezwarunkowo złożona przez Bazę Konkurencyjności

- Termin ważności oferty: min. 30 dni.

- Waluta oferty: PLN

- Cena netto oferty musi uwzględniać:

- Prowadzenie prac B+R

- Dostawę prototypów

- Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedną ofertę, złożenie dwóch ofert przez Oferenta skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające następujące warunki:

- spełnienie warunków określonych w pkt. 11 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie wymogów formalnych określonych w pkt. 11 skutkuje odrzuceniem oferty),

- spełnienie warunków określonych w pkt. 5 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 5 skutkuje odrzuceniem oferty),

- spełnienie warunków określonych w pkt. 6 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 6 skutkuje odrzuceniem oferty),

- spełnienie warunków określonych w pkt. 7 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 7 skutkuje odrzuceniem oferty),

- Kryteria oceny oferty i ich znaczenie (waga):

- cena netto – waga 90%,

- żywotność urządzenia do inteligentnego nadzoru zgodnie z opisem „1.6” OPZ – waga 10%,

- Sposób przyznawania punktacji w kryteriach wyboru oferty:

P = Pc+Pd

Pc = (Cn/Co)*Cw

Pd = (Do/Dn)*Dw

gdzie:

P – łączna liczba uzyskanych punktów przez rozpatrywaną ofertę (ocena końcowa)

Pc – liczba punktów w kryterium „cena netto”

Pd – liczba punktów w kryterium „żywotność urządzenia”

Cn – najniższa oferowana cena netto spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych

Co – cena netto rozpatrywanej oferty

Cw – waga kryterium „cena netto” (90%)

Do – okres żywotności w rozpatrywanej ofercie

Dn – najdłuższy okres żywotności spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych

Dw – waga kryterium „żywotność urządzenia” (10%)

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę końcową.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100.

- Miejsce, termin i forma składania ofert:

- termin składania ofert: 07.10.2024r.  godz. 24:00

- miejsce składania ofert: www.bazakonkurencyjności.pl jest wyłącznym miejscem składania ofert

- forma składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć pisemnie wraz z załącznikami

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.10.2024r. o godz. 12:30 w zakładzie Zamawiającego 
pod adresem:  Fabryka Armatur JAFAR Spółka Akcyjna, 38-207 Przysieki 87.

Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przez otwarciem ofert Oferenci zostaną poinformowani o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci zostaną poinformowani w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Oferentów, cenach poszczególnych ofert, a także o informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferenci będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie lecz w terminie nie dłuższym niż 11.10.2024r., planowana data zawarcia umowy nie później niż 11.10.2024 roku pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:

Nie przewiduje się.

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych:

Nie przewiduje się.

- Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenta powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- zaistnienie innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych

- dostosowanie warunków umowy dostawy do zapisów umowy dotacji

Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

Dopuszczane są zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w celu dopasowania do harmonogramu projektu wynikającego z umowy dotacji.

- Informacje dodatkowe:

- Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Oferentem powinna być przekazywana pisemnie lub elektronicznie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyłonienia dostawcy

- Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie bez uzasadnienia

- Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Bartosz Ziaja, bartosz.ziaja@jafar.com.pl, +48 602126466

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na Bazie Konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.pl.

W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający odpowiednio wydłuży termin składania ofert o okres nie krótszy niż 3 dni roboczych licząc od pierwotnego terminu składania ofert. W  takim  przypadku  wszelkie  prawa i zobowiązania – Oferenta i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie  terminu do składania pytań.

- Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację treści zapytania, specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wzoru umowy dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bądź też powtórzenia czynności w przypadku, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wyniki w sposób sprzeczny z prawem.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek znaki towarowe, prawa ochronne, prawa własności przemysłowej, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, iż wskazane definicje określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych czy użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.

- W przypadku wydłużenia terminu rozpatrzenia ofert i wyłonienia dostawcy poza termin wskazany w postępowaniu, okres realizacji dostawy zostanie wydłużony o liczbę dni wynikającą z wydłużenia terminu zastosowanego przez Zamawiającego.

- Tytuł projektu:

„Opracowanie hydrantu z urządzeniem do inteligentnego nadzoru i transmisji danych pomiarowo

diagnostycznych”

- Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 – formularz oferty, w tym oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 3 - wzór umowy dostawy

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakres merytoryczny usług do realizacji:

- Zaprojektowanie urządzenia do inteligentnego nadzoru i transmisji danych pomiarowo diagnostycznych

- Zaprojektowanie aplikacji mobilnej do transmisji danych i zarządzania urządzeniem inteligentnym

- Zaprojektowanie aplikacji do sterowania online z przeglądarki do zarządzania urządzeniem inteligentnym

- Wykonanie partii próbnej prototypów

Ad. 1. Zaprojektowanie urządzenia do inteligentnego nadzoru i transmisji danych pomiarowo diagnostycznych:

  - Kluczowym zagadnieniem technologicznym jest wyposażenie hydrantu w funkcje IoT – inteligentnego nadzoru i transmisji danych pomiarowo-diagnostycznych i alarmowych

  - Hydranty nadziemny zostanie docelowo wyposażony w urządzenie inteligentne zapewniające nowe funkcje: diagnostykę elektroniczną i telemetrię.

  - Dobór urządzenia do inteligentnego nadzoru ma na celu znalezienie takiego rozwiązania, gdzie z jednej strony minimalizowane są drgania w hydrancie, z drugiej zaś inteligentne urządzenie toleruje drgania i działa sprawnie.

  - Lokalizacja urządzenia monitorującego zostanie wypracowana na etapie projektowym przez obie strony. Urządzenie musi być w sposób maksymalny wbudowane w istniejącą budowę hydrantu. Zamawiający dopuszcza modyfikacje maksymalnie 2 elementów hydrantu

  - Urządzenie wyposażone w lokalny interfejs Bluetooth Low Energy (instalacja, diagnostyka, serwis)

  - Zasilanie wymagane co najmniej 5 lat, dłuższe działanie ma sens wyłącznie jeśli nie podroży rozwiązania, wymiana baterii wyłącznie w serwisie producenta, monitoring życia baterii

  - Łączność NB-IoT oparta na sieciach komórkowych (zgłoszenia cykliczne i alarmowe). Technologia obecnie oferowana w Polsce przez T-Mobile oraz Plus. Zapewnia pokrycie praktycznie na terenie całego kraju.

  - Sensoryka: monitoring przepływu - pobór wody z hydrantu w oparciu o jeden pełen obrót; obecność wody w hydrancie – opcja możliwa do rozwinięcia w kolejnych pracach; kradzież nasad bocznych w hydrancie – opcja możliwa do rozwinięcia w kolejnych pracach, pomiar ciśnienia w hydrancie – opcja możliwa do rozwinięcia w kolejnych pracach (wysokość słupa wody w hydrancie, detekcja otwartego zaworu przy zamkniętych pokrywach); pomiar przepływu w oparciu o estymację; detekcja odchylenia/złamania hydrantu (zgięcie, złamanie, przewrócenie, kradzież)

  - Konfigurowalny profil zgłoszeń

  - Dobrane funkcje wymagane:

- przekręcenie kapturem hydrantu będzie wykrywane przez urządzenie i traktowane jako próba otwarcia zaworu (ALARM),

- czułość mechanizmu zostanie dopasowana tak, by była niewrażliwa na drobne drgania

- zgłoszenia typu ,,keep alive’’- raportowanie w ustalonych odstępach czasu, przykładowo 2 razy w tygodniu informacja dla właściciela o stanie urządzenia i danych specyfikacjach

- wykrywanie odchylenia hydrantu, złamania, przewrócenia (ALARM) i zgłaszana jest do systemu jako inne zdarzenie

- demontaż lub kradzież kaptura (ALARM)

- detekcja niepożądanych manipulacji

- lokalizacja urządzenia

  - Specyfika urządzenia:

- zabezpieczenie przed trudnymi warunkami środowiskowymi

- stopień ochrony IP67

- elektronika trwale zintegrowana z kapturem, niewymienna

- zakres temperatur pracy urządzenia: -20°C do +60°C

- obsługa technologii dostępu LTE cat. NB1-IoT / LTE cat. NB2-IoT (Narrowband Internet of things)

- transmisja pakietowa: TCP/IP lub UDP/IP; IPv4; brak wsparcia dla 2G jako technologii dezaktywowanej

- elektroniczna karta SIM (Embedded SIM) zamontowana na płytce drukowanej - SIM na chipie (MFF2), brak obsługi z kartą plastikową

- moduł komunikacyjny typu World-Wide, zapewnia wsparcie wszystkich częstotliwości występujących globalnie. Domyślna konfiguracja i dopasowanie radiowe na region EU (EMEA).

- Komunikacja zaplanowana w określonych godzinach (podana pora dnia, określone dni tygodnia). Domyślnie 2 razy w tygodniu. Konfiguracja profilu zgłoszeń możliwa przy użyciu dedykowanych narzędzi – również po instalacji na obiekcie.

- Alarmy – wykryte zdarzenia niepożądane – wysyłane są niezależnie od ustawień kalendarza – bez dodatkowej zwłoki.

- Komunikacja lokalna realizowana jest przez Bluetooth Low Energy (BLE)

- Zasilanie z niewymiennych baterii zintegrowanych z produktem, stan baterii jest monitorowany i przesyłany w zgłoszeniach cyklicznych

W ramach zadania nr 1 Oferent zapewnia opracowanie urządzenia do inteligentnego nadzoru i transmisji danych pomiarowo diagnostycznych (mechaniczny, komunikacji, elektroniki, implementacja oprogramowania wbudowanego, driver urządzenia) oraz zapewnia możliwość pracy urządzenia z aplikacją mobilną (wykonywaną w ramach zadania nr 2) i aplikacją do sterowania z przeglądarki do zarządzania urządzeniem inteligentnym (wykonywaną w ramach zadania nr 3). W ramach zadania nr 1 Zamawiający wymaga przygotowanie koncepcji mechanicznej, oceny jakości sygnału NB-IoT oraz oceny jakości sygnału BLE, opracowania mechanizmu detekcji działań niepożądanych, opracowanie mechaniczne uwzględniając ograniczenia technologiczne, wymagania środowiskowe, zakres temperatur, zapewnienia stabilności mocowania oraz docelowej skali produkcji, specyfikacji umiejscowienia krytycznych elementów i obrysu PCB, projektu elektroniki, zabezpieczenia elektroniki i pozycjonowania w obudowie.

Projekt elektroniczny musi składać się z elementów:

- Schematu.

- Projektu PCB.

- Zestaw plików Gerber.

- BOM (Lista wszystkich komponentów).

- Receptur montażowych.

Implementacja założonych funkcji musi dotyczyć

- Obsługa sensora położenia Kaptura hydrantu.

- Mechanizm detekcji ingerencji.

- Obsługa modułu komunikacyjnego NB IoT.

- Definicja zawartości ramki zgłoszeniowej i alarmowej.

- Mechanizm harmonogramowania zgłoszeń.

- Wsparcie komunikacji BLE.

- Obsługa protokołu np. IMR WAN3 lub analogiczne.

- Funkcje oszczędności baterii, optymalizacje poboru energii

Kluczowym elementem urządzenia jest certyfikacja na rynek europejski, mająca na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi standardami oraz uzyskanie oznaczenia CE włącznie z treścią deklaracji zgodności UE, prowadzenie w imieniu JAFAR procesu rejestracji i kwalifikacji urządzenia w organizacji normalizacyjnej Bluetooth SIG i uzyskaniem prawa znakowania urządzenia znakiem Bluetooth. Certyfikacja nie obejmuje dyrektywy ATEX ani dopuszczenia urządzenia do pracy w instalacjach przeciwpożarowych.

Ad. 2. Zaprojektowanie aplikacji mobilnej do transmisji danych i zarządzania urządzeniem inteligentnym

2.1. Dedykowana aplikacja mobilna planowana jest na systemy Android/iOS

2.2. Kolorystyka oraz grafiki Jafar zapewniające nowoczesne i funkcjonalne oprogramowanie, które ułatwi instalację i serwis dedykowanych urządzeń do inteligentnego nadzoru.

2.3. Aplikacja będzie działać przy współpracy z systemem typu IMR, lub analogicznym który będzie inteligentnym systemem monitorowania i raportowania urządzeń.

2.4. Aplikacja będzie pozwalała na komunikację z urządzeniami za pomocą modułu Bluetooth Low Energy (BLE), który zapewnia niskie zużycie energii i wysoką niezawodność transmisji danych.

2.5. Moduły aplikacji:

- Moduł urządzeń - pozwala na wyświetlanie listy wszystkich urządzeń z inteligentnym nadzorem, które są dostępne w systemie IMR. Użytkownik może wyszukać urządzenie po nazwie, numerze seryjnym lub kodzie QR. Ze szczegółów urządzenia możliwe jest przejście do jego dalszej obsługi, w tym do instalacji czy odczytu danych bieżących

- Moduł lokalizacji - pozwala na wyświetlanie listy wszystkich lokalizacji urządzeń do inteligentnego nadzoru (hydrantów). Użytkownik może wyszukać lokalizację po nazwie, adresie. W szczegółach wyświetlony jest aktualny stan lokalizacji z zainstalowanymi urządzeniami.

- Moduł zleceń - pozwala na wyświetlanie listy wszystkich zleceń, które są przypisane do użytkownika aplikacji mobilnej. Użytkownik może wyszukać zlecenie po numerze, dacie, statusie lub typie, może również dodać nowe zlecenie do systemu IMR za pomocą aplikacji mobilnej. Od strony systemu IMR przez aplikację do sterowania online urządzeniem, możliwe jest utworzenie zleceń dla każdego pracownika, dzięki czemu możliwe jest planowanie instalacji i serwisów oraz planowanie pracy jednostek terenowych

- Moduł mapy - pozwala na wyświetlanie mapy, na której są oznaczone lokalizacje i urządzenia. Użytkownik może nawigować po mapie za pomocą gestów dotykowych lub przycisków zoomu. Użytkownik może wybrać dowolną lokalizację lub urządzenie na mapie i przejść do jego szczegółów. Moduł mapy na podstawie aktualnej lokalizacji GPS umożliwia wyszukanie najbliższych punktów.

2.6. Instalacja aplikacji na urządzeniach ma być prosta, intuicyjna

2.7. Kalibracja aplikacji z urządzeniem poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów i ustawień.

2.8. Aplikacja mobilna sprawdza poprawność wprowadzonych danych i wysyła je do urządzenia do inteligentnego nadzoru za pomocą modułu BLE

2.9. Aplikacja umożliwia wykonywanie dokumentacji zdjęciowej podczas instalacji i montażu. Użytkownik robi zdjęcia urządzenia i jego otoczenia za pomocą aparatu wbudowanego w telefon. Aplikacja mobilna automatycznie zapisuje zdjęcia w pamięci telefonu i przesyła je do systemu IMR.

2.10. Poza instalacją urządzenia w aplikacji mobilnej możliwe są procedury obsługi urządzenia np. odczyt danych bieżących, podczas którego z urządzenia pobierane są dostępne diagnostyki oraz inne kluczowe informacje.

2.11. Aplikacja do pracy nie będzie potrzebowała stałego dostępu do Internetu. Dane wprowadzone zapisywane są w lokalnej bazie i zostaną wysłane na serwer IMR po uzyskaniu dostępu do Internetu.

2.12. Aplikacja spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa opisane w standardzie OWASP. Zostanie częściowo dostosowana do tych wytycznych (zabezpieczenia aplikacji przed nieupoważnionym dostępem oraz do sposobu uwierzytelnienia użytkownika i sposobu przechowywania danych wrażliwych).

2.13. Aplikacja będzie mogła pełnić rolę w systemie inspekcji sieci i infrastruktury technicznej, dzięki czemu możliwa będzie digitalizacja dotychczasowo wykonywanych przeglądów oraz optymalizacja pracy osób realizujących prace serwisowe.

Ad.3. Zaprojektowanie aplikacji do sterowania online z przeglądarki do zarządzania urządzeniem inteligentnym

3.1. interfejs graficzny aplikacji do sterowania z przeglądarki umożliwia podgląd i zarządzanie elementami systemu IMR (inteligentnego systemu monitorowania i raportowania, pozwalającego na śledzenie i zarządzanie urządzeniami w czasie rzeczywistym).

3.2. aplikacja do sterowania z przeglądarki dostępna dla użytkowników zalogowanych do systemu IMR z przeglądarki internetowej.

3.3. Moduły i funkcje aplikacji do sterowania

-Moduł lokalizacji- lista lokalizacji urządzeń do inteligentnego nadzoru, wyszukanie lokalizacji po nazwie/ adresie/współrzędnych geograficznych, dodanie nowej lokalizacji do systemu IMR za pomocą formularza; podgląd informacji o lokalizacji (nazwa, adres, współrzędne, data utworzenia, data modyfikacji, status, opis), podgląd aktualnego stanu z zainstalowanymi urządzeniami oraz danymi wysyłanymi z urządzeń

-Moduł urządzeń- lista urządzeń dostępnych w IMR, wyszukanie urządzenia po nazwie/numerze seryjnym/ kodzie QR, dodanie nowego urządzenia do IMR. Możliwy jest podgląd informacji (nazwa, numer seryjny, kod QR, data utworzenia, data modyfikacji, status i opis), podgląd danych wysyłanych z urządzenia do systemu IMR

-Moduł zleceń- lista zleceń użytkownika aplikacji mobilnej, wyszukanie zlecenia (po numerze, dacie, statusie lub typie), dodanie nowego zlecenia do systemu IMR (numer zlecenia, data utworzenia, data modyfikacji, status, typ, opis, użytkownik/wykonawca, podgląd dokumentacji zdjęciowej, planowanie instalacji i serwisów oraz planowanie pracy jednostek terenowych)

-Moduł alarmów- lista alarmów z urządzeń, filtrowanie alarmu (po numerze, dacie, statusie, typie), podgląd pozostałych informacji o alarmie (numer, data utworzenia, data modyfikacji, status, typ, opis, urządzenie źródłowe)

-Moduł użytkowników- lista użytkowników systemu IMR (podział dostęp do aplikacji WWW/ aplikacji mobilnej), filtrowanie (nazwa, adres e-mail, rola), szczegóły (podgląd pozostałych informacji o użytkowniku typu nazwa, adres e-mail, hasło, rola i status), dodawanie i usuwanie użytkowników dla aplikacji do sterowania online oraz aplikacji mobilnej z nadaniem odpowiednich uprawnień

-Moduł klientów- lista klientów, którzy korzystają z systemu IMR. Filtrowanie po nazwie, adresie, dodawanie nowych klientów do systemu IMR przez formularz, podgląd informacji o kliencie (nazwa, adres, data utworzenia, data modyfikacji, opis)

Ad.4. Wykonanie partii próbnej prototypów

4.1. 1000 sztuk urządzenia do hydrantu nadziemnego – dostawa urządzenia wraz z elementem hydrantu jako komplet ( koszt elementu po stronie dostawcy)

4.2. elementy dostosowane do wytycznych Zamawiającego wynikających z realizacji projektu, wliczony w cenę prototypu

4.3. dostawa urządzeń z kartą SIM włącznie z opłatą aktywacyjną, z opłatą transferu danych rocznych celem prowadzenia testów rzeczywistych,

4.4. zapewnione oprogramowanie i środowisko hostingowe z serwerem bazodanowym i aplikacyjnym, obsługą i utrzymaniem na okres roku na okres testowania

4.5. zapewniona obsługa alarmów do odbiorcy krajowego na 2000 wiadomości

4.6. integracja systemu (urządzenie, aplikacja mobilna, aplikacja do sterowania online, środowisko oprogramowania w JAFAR), szkolenia z instalacji i z użytkowania, montażu, eksploatacji, inspekcja wybiórcza na miejscu montażu testowego. W szczególności szkolenie z dodawania użytkowników w aplikacji mobilnej/aplikacji do sterowania online oraz nadzór nad tymi danymi.