## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego LL/9/24 - Formularz oferty
Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania są obowiązujące Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Nazwa zamówienia: Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu.
My niżej podpisani:
Działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że wykonamy je na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr LL/9/24.
2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
3. OFERUJEMY ceny jednostkowe netto oraz ceny końcowe netto po przemnożeniu cen jednostkowych netto przez planowaną ilość do zamówienia dla każdej pozycji zgodnie z poniższą tabelą:
LP. | Produkt | Oferowany produkt (nazwa producenta i numer katalogowy) | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | Planowana ilość do zamówienia | Cena końcowa netto
Pakiet I - Pipety jednokanałowe
1. | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100 µl -1000 µl |  | 1 sztuka |  | 1 | 0
Pipeta powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości.
Pipeta powinna posiadać:
• Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
• Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
• chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID).
• Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
• sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
• barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
• 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
• Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
• Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
2 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2 µl -20 µl |  | 1 sztuka |  | 1 | 0
Pipeta powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości.
Pipeta powinna posiadać:
• Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
• Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
• chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID).
• Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
• sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
• barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
• 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
• Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
• Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
3 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0.5 µl -10µl
Pipeta powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości.
Pipeta powinna posiadać:
• Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
• Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
• chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID).
• Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
• sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
• barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
• 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
• Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
• Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
4 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20 µl -200µl |  | 1 sztuka |  | 1 | 0
Pipeta powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości.
Pipeta powinna posiadać:
• Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
• Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
• chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID).
• Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
• sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
• barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
• 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
• Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
• Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
SUMA PAKIETU I - NETTO | [5 empty] | 0
Pakiet II - Elektroniczny kontroler do pipet
1. | Elektroniczny kontroler do pipet serologicznych w zakresie 0.1 ml - 100 ml |  | 2 szutki |  | 2 | 0
Końcówka oraz sylikonowy adapter do pipet powinny być autoklawowalne
Kontroler powinien posiadać:
• wyzwalacze czułe na nacisk oraz pokrętło do pobierania i dozowania
• wyświetlacz pokazujący stan baterii oraz ustawienia prędkości pobierania i dozowania.
• Instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
SUMA PAKIETU II - NETTO | [5 empty] | 0
*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań, w ilości odpowiadającej łącznemu zapotrzebowaniu Zamawiającego. Prosimy o przekreślanie wartości i wprowadzanie nowych pod pierwotnymi wielkościami, celem możliwości zweryfikowania sumarycznej ilości oferowanych opakowań.
4. OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą tabelą za łączną CENĘ:
4.1. PAKIET I
a) NETTO:
0
słownie:
b) BRUTTO:
słownie:
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ………… dni od daty złożenia zamówienia *
4.2. PAKIET II
a) NETTO:
0
słownie:
b) BRUTTO:
słownie:
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ………… dni od daty złożenia zamówienia *
W powyższych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym LL/9/24.
* należy wpisać ilość dni
5. OŚWIADCZAMY, ŻE:
a) posiadamy przedstawiciela dedykowanego do kontaktu z Zamawiającym z wykształceniem z dziedziny biotechnologii/chemii (lub pokrewnej), który będzie sprawował kontrole merytoryczną nad prawidłową realizacją zamówień, w tym konsultował kwestie związanez ewentualnymi produktami równoważnymi/zamiennymi, b) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do wykonywania działalności, objętej zamówieniem, c) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy do wiadomości, iż szacowane ilości mogą ulec zmianie, d) akceptujemy treść Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 i jesteśmy gotowi do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, e) niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …………...…… , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne (cena usługi, nazwa firmy i adres są jawne),
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Adres e-mail:
8. OFERTĘ niniejszą składamy na …………………... stronach*, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
* należy wpisać ilość stron
____________________________________, dnia ___/ ___/ ___ roku
pieczęć i podpis Oferenta
Projekt pt. „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego” - Faza II” realizowanego w ramach działania Ścieżki SMART, finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).