**Zapytanie ofertowe nr: DDP/WZ/8/2024**

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## Wzór formularza oferty

## OFERTA

.........................................................

.........................................................

…………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

**Fundacja Medyk dla Zdrowia**

**ul. Fryderyka Szopena 1**

**35-055 Rzeszów**

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie „zapytania ofertowego” na adaptację i remont I piętra budynku na potrzeby Dziennego Domu Pomocy W Woli Zarczyckiej 405 a prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zadanie realizowane w ramach projektu Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Woli Zarczyckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

**Proszę uzupełnić:**

**Osoba do kontaktu: ……………………**

**Telefon ………………………..**

**e-mail: ………………………….**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

|  |
| --- |
| Cena za wykonanie **zadania**  wynosi kwotę netto  ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł),  natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%,  wynosi kwotę brutto  ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł).  **Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres:**  □ 2 lat □ 3 lat □ 4 lat  *Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.*  Termin realizacji: do 30 dni od dnia zawarcia umowy  Warunki płatności: Zgodne z wzorem umowy |

W tym: ( należy uzupełnić obowiązkowo)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** | | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **Zakres prac dotyczących adaptacji i remontu I piętra budynku w Woli Zarczyckiej 405a pod Dzienny Dom Pomocy** | | | | | |  |  |  |
| **1** |  | **Roboty demontażowe** | | | |  |  |  |
| 1  d.1 | KNR 4-01  0348-05 | Demontaż ścian murowanych ceglanych, zniesienie i wywiezienie | m2 | 55,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,000 | |
| 2 | KNR 4-01 | Demontaż ościeżnicy drewnianej |  |  |  | |  |  |
| d.1 | 0354-04 |  |  |  |
|  |  |  | szt. | 10,000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 | |
| 3 | KNR 4-01 | Demontaż podłogi drewnianej |  |  |  | |  |  |
| d.1 | 0816-06 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 78,000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 78,000 | |
| 4 | KNR 4-01 | Demontaż okładziny - płytka ścienna 30x60 cm |  |  |  | |  |  |
| d.1 | 0819-15 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 9,000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 | |
| 5  d.1 | analiza indy- widualna | Powiększenie otworu drzwiowego do rozm. 100 cm (nadproże + wycinanie)  2 | szt  szt | 2,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 | |
| **2** |  | **Roboty budowlane** | | | | |  |  |
| 6 | KNR 2-02 | Zakup i ułożenie posadzki z płytek gresowych- płytka ceramiczna o imitacji | m2 |  |  | |  |  |
| d.2 | 1118-01 + | drewna rozm. 20x60 cm |  |  |
|  | KNR 2-02 |  |  |  |
|  | 1118-08 |  |  |  |
|  |  | 25 | m2 | 25,000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,000 | |
| 7 | KNR 2-02 | Zakup płytek gresowych i ułożenie cokołów z płytek gresowych do wys. 10cm | m |  |  | |  |  |
| d.2 | 1119-01 + |  |  |  |
|  | KNR 2-02 |  |  |  |
|  | 1119-02 |  |  |  |
|  |  | 34 | m | 34,000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,000 | |
| 8 | KNR 2-02 | Zakup i ułożenie płytek na ścianach rozm. 30x60 cm | m2 |  |  | |  |  |
| d.2 | 0829-01 + |  |  |  |
|  | KNR 2-02 |  |  |  |
|  | 0829-08 |  |  |  |
|  |  | 9 | m2 | 9,000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 | |
| 9  d.2 | KNNR 2  0603-04 + NNRNKB 202 1136-01  analogia | Ułożenie i dostarczenie podłogi -panel podłogowy laminowany AC5 + podkład  + listwa przypodłogowa w kpl.)  12 | m2  m2 | 12,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,000 | |
| 10  d.2 | analiza indy- widualna | Naprawy ścian i sufitów po wyburzonych ścianach (tynkowanie, szpachlowanie i malowanie)  1 | kpl  kpl | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| 11 | KNR 4-01 | Zakup i drobne naprawy ubytków (szpachlowanie) gruntowanie, 2x malowanie | m2 |  |  | |  |  |
| d.2 | 1204-08 + | farbami lateksowymi -sufit |  |  |
|  | KNR 4-01 |  |  |  |
|  | 1204-01 |  |  |  |
|  |  | 190 | m2 | 190,000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 190,000 | |
| 12 | KNR 4-01 | Zakup farb i drobne naprawy ubytków (szpachlowanie) gruntowanie, 2x malo- | m2 |  |  | |  |  |
| d.2 | 1204-08 + | wanie farbami lateksowymi -ściany |  |  |
|  | KNR 4-01 |  |  |  |
|  | 1204-02 |  |  |  |
|  |  | 498 | m2 | 498,000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 498,000 | |  |
| 13  d.2 | analiza indy- widualna | Zakup drzwi wewnętrznych -skrzydło drzwiowe , płytowe ,wewnętrzne, 1-dziel- ne pełne  1 | szt  szt | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| 14  d.2 | analiza indy- widualna | Montaż Drzwi wewnętrznych z demontażu z wykonaniem szpalet  7 | szt  szt | 7,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,000 | |  |  |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** | |  |  |
| 15  d.2 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż lustra 1mx1,2m  1 | szt  szt | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| **3** |  | **Instalacje elektryczne** | | | | |  |  |
| 16  d.3 | analiza indy- widualna | Zakup materiałów i wykonanie instalacji elektrycznej pod klimatyzacje  5 | szt  szt | 5,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 | |  |  |
| 17  d.3 | analiza indy- widualna | Zakup i wykonanie instalacji przyzywowej  1 | szt  szt | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| 18  d.3 | analiza indy- widualna | Zakup materiałów i instalacja Lan  1 | kpl  kpl | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| 19  d.3 | analiza indy- widualna | Zakup materiałów i instalacja TV 2500  1 | kpl  kpl | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| 20  d.3 | analiza indy- widualna | Rozdzielnia 2x12 - Zabezpieczenie główne S303B20, Wyłącznik różnicowoprą- dowy, 7 zabezpieczeń jednofazowych, kontrolka faz, ogranicznik przepięć B+ C, zegar czasowy  Rozdzielnia 4x12 - Zabezpieczenie główne S303B25 Wyłącznik różnicowoprądowy, 20 zabezpieczeń jednofazowych, kontrolka faz, ogranicznik przepięć B+ C, zegar czasowy, zabezpieczenie obwodu siłowego 3szt.,  Wykonanie nowych obwodów gniazdkowych 230V przewodem YDYP 3x2,5- 16szt (montaż + osprzęt) (całość instalacji wykonać podtynkowo)- zastosować osprzęt Simon 54  Przesunięcie istniejących gniazdek 230V 14szt. - osprzęt Sim 1 | kpl  kpl | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| 21  d.3 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż lamp sufitowych ledowych oraz przerobiennie instalacji pod lampy  15 | szt  szt | 15,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 | |  |  |
| **4** |  | **Instalacje sanitarne** | | | | |  |  |
| 22  d.4 | analiza indy- widualna | Zakup oraz montaż klimatyzacji  5 | szt  szt | 5,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 | |  |  |
| 23  d.4 | analiza indy- widualna | Zakup oraz montaż kratek wentylacyjnych roz 17x23 cm  10 | szt  szt | 10,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 | |  |  |
| 24  d.4 | analiza indy- widualna | Wod Kan + osprzęt (demontaż miski WC i umywalki, Montaż i zakup miski WC +umywalki dla niepełnosprawnych, montaż i zakup brodzika 90 x90, montaż i zakup uchwytów dla niepełnosprawnych - 4 szt + zabudowa  1 | kpl  kpl | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| **5** |  | **Instalacje PPOŻ** | | | | |  |  |
| 25  d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż -klapa oddymiająca 1200x1200mm  1 | kpl  kpl | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| 26  d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż-drzwi pożarowe , dymnoszczelne stalowe EIS 30 2000x900  2 | szt  szt | 2,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 | |  |  |
| 27  d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż drzwi wejściowe aluminiowe 2000x1200  1 | szt  szt | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** | |  |  |
| 28  d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż -siłownik drzwi wejściowe konsole  1 | szt  szt | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |
| 29  d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż- trzymacze drzwi  2 | szt  szt | 2,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 | |  |  |
| 30  d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż -centrala oddymiająca , czujki, przycisk oddymiania, akumula- tory   1. Centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalo- wa / CNBOP 8A - 1 kpl 2. Akumulator 12V 12V 19Ah- 2 kpl 3. Moduł przekażników pomocniczych - 1 kpl 4. Ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją optyczno akustyczną, natynkowy, kolor pomarańczowy, obudowa IP55 (zastępuje RPO-01) / CNBOP RPO - 4 kpl 5. Ramka przycisku RM - 4 kpl 6. Znak Uruchamianie... 15x15 - 4 kpl 7. Przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacją diodową, natynkowy, 24VDC PP-22 - 1 kpl 8. Czujnik dymu - 4 kpl 9. Gniazdo czujnika G40 - 4 kpl 10. Wyłącznik instalacyjny B10 - 1 kpl 11. Puszka PIP-2A - 6 kpl 12. Trzymacz uniwersalny 24VDC/100mA, 1000N, czarny, S3-110C - 6 kpl 13. Wspornik trzymacza S3 (uniw.) - 6 kpl 14. Klapa Oddymiająca z siłownikiem 1200x1200 mm pow. czynna 1,66 m2 - 1 kpl 15. Siłownik drzwi napowietrzających AFG BS - 1 kpl 16. Konsola siłownika K AFG BS - 1 kpl 17. Elektrotrzymacz drzwiowy 24V - 1 kpl 1 | kpl.  kpl. | 1,000 |  | |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 | |  |  |

Ponadto oświadczamy:

1) Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena zawiera wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji zamieszczonych w zapytaniu ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na etapie prowadzonego zapytania ofertowego. Cena obliczona w ten sposób ma charakter ryczałtowy;

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

3) Posiadamy wymaganą wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

4) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym

6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. **Oświadczam, że\*:**

podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**\*Proszę zaznaczyć**

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

*• W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć
2. wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zakres rzeczowy |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo

1. załącznikami do niniejszej oferty są:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS: ……………………………………………………………..

telefon ........................................

Fax. .............................................

e-mail: .......................................

NIP: ...........................................

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym*

*podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( e-dowód) .*