Specyfikacja techniczna

- Dostawa podzespołów optycznych

Cyrkulator światłowodowy sztuk 1

Specyfikacja cyrkulatora:

- Centralna długość fali: 1060 nm.

- Szerokość okna pracy: co najmniej +/- 70 nm.

- Liczba portów: 3.

- Izolacja pomiędzy portami: co najmniej 20 dB.

- Straty sygnału: nie większe niż 2.5 dB

- Maksymalna moc optyczna: 300 mW

- Obudowa: światłowodu: rurka 0.9 mm

- Włókna zakończone portem: FC/APC.