Załącznik nr 2_do zapytania ofertowego

„Zakup i dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do poboru próbek popiołów paleniskowych” realizowanego w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” nr FEMA.02.01-IP.01-01TS/24, złożonego w ramach naboru FEMA.02.01-IP.01-010/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna”, Typ projektu „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w  mazowieckim” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

CZĘŚĆ 1 - zakup i dostawa urządzeń do oceny stanu technicznego budynków wraz z przeprowadzeniem instruktaży

Poz. 1 - Kamera termowizyjna

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kamera termowizyjna | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Zakres rozpoznawalnych temperatur | od -20°C do +600°C | Spełnia / nie spełnia |
| Ekran LCD | min. 3,5” | Spełnia / nie spełnia |
| Zasięg obserwacji [m] | min. 45x35 | Spełnia / nie spełnia |
| Pole widzenia – kątowe | min. 45°x35° | Spełnia / nie spełnia |
| Czas działania | min. 6 h | Spełnia / nie spełnia |
| Typ interfejsu | Wi-fi | Spełnia / nie spełnia |
| Obudowa pyłoszczelna i wodoszczelna | min. IP54 | Spełnia / nie spełnia |
| Format zapisywanych plików | JPG | Spełnia / nie spełnia |
| Notatki głosowe - format zapisywanych plik audio | WAV | Spełnia / nie spełnia |
| Współpraca z aplikacją mobilną | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Dołączone oprogramowanie | Pełna wersja dedykowanego oprogramowania | Spełnia / nie spełnia |
| Częstotliwość przechwytywania obrazu [Hz] | min. 9 | Spełnia / nie spełnia |
| Czułość cieplna [mK] | min. 50 | Spełnia / nie spełnia |
| Typ ogniskowej | stałoogniskowy | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | akumulatorowe | Spełnia / nie spełnia |
| Liczba akumulatorów [szt.] | 2 | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Dołączone akcesoria: | walizka, ładowarka, dodatkowy akumulator, instrukcja obsługi w PL | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Instruktaż z obsługi urządzenia | Wymagany | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 2 - Wilgotnościomierz

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wilgotnościomierz | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Zakres pomiarowy | od 6°C do 60°C | Spełnia / nie spełnia |
| Zakres temperatury drewna | od - 10°C do + 60°C | Spełnia / nie spełnia |
| Dokładność pomiaru: - w zakresie 6 % - 12 %; - w zakresie 13 % - 28,9 % - w zakresie 28 % - 60 % | do 1° do 2° do 10° | Spełnia / nie spełnia |
| Liczba gatunków | min. 12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych | Spełnia / nie spełnia |
| Rodzaj wyśeitlacza | LCD o wysokim kontraście | Spełnia / nie spełnia |
| Elektrody | standardowe śr. 3,5 x 12 mm – 2 szt. + 2 sztuki zapasowe | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | 1 * 12 V (bateria 23A) | Spełnia / nie spełnia |
| Trwałość baterii | min. 5000 pomiarów | Spełnia / nie spełnia |
| Sygnał zużycia baterii | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Funkcja automatycznego wyłączania | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | Komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod, instrukcja obsługi w PL | Spełnia / nie spełnia |
| Certyfikat wzorcowania | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Instruktaż z obsługi urządzenia | Wymagany | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 3 - Termohigrometr cyfrowy

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Termohigrometr cyfrowy | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Wyświetlacz | LCD | Spełnia / nie spełnia |
| Dokładność pomiaru wilgotności | min 3.5% | Spełnia / nie spełnia |
| Dokładność podstawowa (+/-) | min.3°C | Spełnia / nie spełnia |
| Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności | 95,00% | Spełnia / nie spełnia |
| Minimalny zakres pomiarowy wilgotności | 10,00% | Spełnia / nie spełnia |
| Zakres pomiarowy temperatury | min od-20 do +60°C | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | Bateria 9V | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | Torba | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Instruktaż z obsługi urządzenia | Wymagany | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 4 - Urządzenie do pomiaru stężenia gazów

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Czujnik wskazań | 4 grupy gazów – możliwość wyświetlania czterech pomiarów jednocześnie | Spełnia / nie spełnia |
| Czas odpowiedzi | mniej niż 30 sekund | Spełnia / nie spełnia |
| Alarm | dioda LED, alarm dźwiękowy, wibracje | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | Walizka | Spełnia / nie spełnia |
| Czas pracy na baterii | min 7 godzin | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Instruktaż z obsługi urządzenia | Wymagany | Spełnia / nie spełnia |

CZĘŚĆ 2 - zakup i dostawa narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do poboru próbek popiołów paleniskowych

Poz. 1- Okulary ochronne

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Okulary ochronne | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | poliwęglan | Spełnia / nie spełnia |
| Szybka pokryta powłoką | TAK – anti-scatch | Spełnia / nie spełnia |
| Miękki nosek | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Stopień zaciemnienia | 3 | Spełnia / nie spełnia |
| Normy | EN 166, EN 169 | Spełnia / nie spełnia |
| Zauszniki z technologią rozpraszania nacisku na skroniach | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 2 - Latarka czołowa

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Latarka czołowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Moc (strumień światła) | min. 450 lm. | Spełnia / nie spełnia |
| Klika trybów pracy | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Czas pracy w zależności od pracy | od 2 h do 110 h | Spełnia / nie spełnia |
| Źródło światła | biała LED, czerwona LED | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | akumulatorowe | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | akumulator | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 3 - Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 3 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Pojemność | min. 2,5 l | …………………………………. /wpisać pojemność/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 4 - Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 3 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Pojemność | min. 12 l – max 15 l | …………………………………. /wpisać pojemność/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 5 - Taca ze stali nierdzewnej

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Taca ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 5 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Długość | min. 390 mm – max 420 mm | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Szerokość | min. 250 mm – max 290 mm | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 6 - Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 5 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Wymiary | min. dł. 210 mm; | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 7 - Szufelka półokrągła 18/10 ze stali nierdzewnej

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Szufelka półokrągła 18/10 ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 3 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Pojemność | min. 450 ml - max 550 ml | …………………………………. /wpisać pojemność/ |
| Wymiary | min. 250 / 145 | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 8 - Szufelka płaska

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Szufelka płaska | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 3 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Aluminium | Spełnia / nie spełnia |
| Pojemność | min. 450 ml - max 550 ml | …………………………………. /wpisać pojemność/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 9 - Wybierak do popiołów

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wybierak do popiołów | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Długość | min. 420 mm | …………………………………. /wpisać długość/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 10 - Sito analityczne 200 mm

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Sito analityczne 200 mm | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 5 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Obwód | 200 mm | Spełnia / nie spełnia |
| Średnica oczek | min. 0,60 mm – max. 1,70 mm | …………………………………. /wpisać średnicę/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 11 - Plomby uniwersalne jednorazowe

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Plomby uniwersalne jednorazowe | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 100 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Plastik | Spełnia / nie spełnia |
| Długość | min. 240 mm – max. 340 mm | …………………………………. /wpisać długość/ |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 12 - Rękawice ochronne kwasoodporne

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Rękawice ochronne kwasoodporne | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 30 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Rozmiar | M | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Odporność na przekłucia i rozdarcia | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Ochrona na ciepło kontaktowe | do 100°C ≥15 sekund | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 13 - Rękawice nitrylowe bezpudrowe

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Rękawice nitrylowe bezpudrowe | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 300 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Rozmiar | M | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Środek ochrony indywidualnej | kat. III typ B | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 14 - Kurtka robocza Softshell

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Softshell | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Odcienie szarości / Czarna | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Rozmiar | L | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Płeć | ŻEŃSKA | Spełnia / nie spełnia |
| Wodoodporność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Oddychalność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | - ściągacze w rękawach oraz pasie - wzmocnienia na łokciach i barkach - min. 3 kieszenie zapinane na suwak - elementy odblaskowe | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 15 - Spodnie robocze Softshell

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Spodnie robocze Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Softshell | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Odcienie szarości / Czarne | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Rozmiar | L/40 | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Płeć | ŻEŃSKA | Spełnia / nie spełnia |
| Wodoodporność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Oddychalność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | - guma w pasie, - zamki zamykane na suwak, - regulowany ściągacz na nogawkach. | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 16 - Kurtka robocza zimowa

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza zimowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Poliester | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Odcienie szarości / Czarna | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Rozmiar | L | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Płeć | ŻEŃSKA | Spełnia / nie spełnia |
| Wodoodporność | TAK min. 5000 mm | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | guma w mankietach oraz regulacja obwodu rękawów na rzep, min 4 kieszenie między innymi kieszeń piersiowa, barkowa i kieszenie boczne zapinane na suwak | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Poz. 17 - Półbuty robocze

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Półbuty robocze | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Kolor | Odcienie szarości / Czarne | …………………………………. /wpisać kolor// |
| Rozmiar | 38 | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Płeć | ŻEŃSKA | Spełnia / nie spełnia |
| Sezon | Całoroczne | Spełnia / nie spełnia |
| Podeszwa antypoślizgowa | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Kategoria ochronna | S3 | Spełnia / nie spełnia |
| System absorbujący wstrząsy | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Właściwości antyelektrostatyczne | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | …………………………………. /wpisać ilość/ |

data ............................................

.............................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy