**Załącznik nr 2e do zapytania ofertowego**

………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

**Cześć 5 – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA (1 zestaw)**

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....

działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................

( pełna nazwa Wykonawcy )

...............................................................................................................................................................................

( adres siedziby Wykonawcy )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGON:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **NIP:** |  |  |  | **-** |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |

Adres e-mail: ..................................................................

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr **01/10/2024** składam/y niniejszą ofertę na: **Część nr 5** (**Instalacja fotowoltaiczna)** postępowania naZakup nowych środków trwałych w postaci: maszyny do kolorowego druku cyfrowego, linii do oprawy broszurowej wraz z jedną wieżą, foliarki (laminatora) B2, systemu LED UV low migration, instalacji fotowoltaicznej**,** w której oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym:

1. Cena oferty netto ……………………………………..
2. Producent: ………………………………………………...
3. Model: ………………………………………………...

Parametry i funkcjonalności wymagane w treści zapytania ofertowego:

**Cześć 5 – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA (1 zestaw)**

**Kod CPV: 09332000-5 – Instalacje słoneczne**

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,2 kW wraz z kompletem niezbędnych materiałów uwzględniających rozwiązania materiałowo-techniczne dachu i urządzeń zapewniających optymalną pracę, wykorzystanie i obsługę.

W skład zestawu powinny wejść:

- Moduły fotowoltaiczne (dobór typu modułów, schemat połączeń) – nie mniej niż 113 szt.,

- Konstrukcja balastowa pod dobrane moduły fotowoltaiczne,

- Waga obciążenia – nie większa niż 8 ton.,

- Rozmieszczenie konstrukcji (rozmieszczenie modułów),

- Inwerter/inwertery –1 szt.,

- Kable przesyłowe – 1 zestaw,

- Tablice rozdzielcze – 2 szt.

- Ochrona p. przepięciowa i p. porażeniową z doborem ochronników przepięciowych,

- Instalacja odgromowa z przyłączeniem jej do instalacji odgromowej budynku,

- Monitoring (przez istniejący system BMS) instalacji fotowoltaicznej (wielkości mierzone, parametry, komunikacja).

Moduły fotowoltaiczne powinny cechować się solidną, trwałą konstrukcją wykonaną z aluminium, odporną na obciążenia mechaniczne i obciążenia wiatrem, wolne od wad generujące energię elektryczną w bezpośrednim świetle słonecznym jak i świetle rozproszonym, wykonane w klasie A, pozbawione skaz, charakteryzując się dodatnią tolerancją mocy 0/+5 W, posiadać gwarancję liniową na moc na min. 25 lat, gwarantującą spadek mocy na poziomie nie większym niż 0,8%/rok.

Pozostałe parametry techniczne paneli:

- moc znamionowa (szczytowa Pmax) przy STC– min. 390 W,

- wydajność modułu, przy STC wynosiła minimum 21,0%,

- posiadanie certyfikatów: IEC 61215, IEC 61730,

- możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi,

- stopień szczelności skrzynki przyłączeniowej – IP67

Zakup instalacji nastawiony jest na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, w szczególności ze źródeł powodujących emisję CO2 do atmosfery, dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne) o mocy co najmniej 49,2 kW.

Okres gwarancji: minimum 25 lat.

W ramach dostawy powinna być przeprowadzona instalacja.

**SPEŁNIAMY WSZYSTKIE POWYŻSZE KRYTERIA: TAK/NIE\***

\*przekreślić niewłaściwe

**Oświadczamy, że:**

* 1. podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapytaniu ofertowym.
  2. termin realizacji przedmiotu postępowania został określony w zapytaniu ofertowym.
  3. uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
  4. zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  5. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.
  6. znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
  7. zamówienie realizowane będzie bez udziału:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt a) wyżej; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt a) lub pkt b) wyżej, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia,

* 1. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, nie podlegam sankcjom, tym samym: nie jestem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  2. naszym beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.;
  3. naszą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy

.................................., dnia ..............................................

........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy