## IDZRD
KOD | KOD_LITEROWY | ZRODLO_DANYCH
0 | X | brak danych
1 |  | pomiar na osnowę i obliczenia , w tym pomiary GPS powiązane z osnową
2 | A | pomiar wykrywaczem przewodów
3 | B | dane branżowe
4 | D | digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy
5 | F | fotogrametria
6 | G | GPS bez powiązania z osnową
7 | M | pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
8 | N | niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście błędne
9 | I | inne

## KODY_K1
KOD | OPISK1 | KOD_LITEROWY
0 | brak danych | bd
502 | budowla podziemna | BPO
504 | właz prostokątny | WLD
505 | właz kwadratowy | WLM
506 | właz okrągły | WLZ
507 | zasuwa liniowa | ZAS
508 | kratka wywietrznika | KRW
533 | sieć gazowa nadziemna | UEG
563 | sieć gazowa nadziemna z obudową | UCG
583 | sieć gazowa podziemna | UPG
603 | komora podziemna gazowa | UOG
623 | punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego | UGG
641 | sieć gazowa projektowana | UXG
663 | sieć gazowa podziemna obrys obudowy | UBG
683 | trójnik | TRG
688 | szafka sterownicza | STE
703 | punkt zmiany cech sposobu inwentaryzacji przewodu | USG
723 | symbol komory podziemnej gazowej | UKG
510 | podpora przewodu lub latarni - symbol | SLS
501 | niezidentyfikowana armatura naziemna | UAR

## KODY_G7
KOD | OPISG7 | KOD_LICZ
GYC | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu sieci gazowej | 113
GXJ | podpora jednosłupowa niezidentyfikowanej sieci gazowej | 253
GXA | armatura inna niezidentyfikowana sieci gazowej | 213
GXB | punkt włączenia odcinka przewodu niezidentyfikowanej sieci gazowe do budowli | 93
GXC | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu niezidentyfikowanej sieci gazowej | 113
GXZ | zawór lub zasuwa liniowa niezidentyfikowana | 393
GNO | sieć niskoprężna | 53
GNZ | zawór lub zasuwa niskoprężna | 393
GSO | sieć średnioprężna | 53
GSZ | zawór lub zasuwa średnioprężna | 393
GWO | sieć wysokoprężna | 53
GWZ | zawór lub zasuwa wysokoprężna | 393
GSA | armatura inna sieci gazowej średnioprężnej | 213
GXX | armatura niezidentyfikowana | 233
0 | brak danych | 0
GNA | armatura inna sieci gazowej niskoprężnej | 213
GNB | punkt włączenia odcinka przewodu sieci gazowej niskoprężnej do budowli | 93
GNC | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu sieci gazowej niskoprężnej | 113
GNJ | podpora jednosłupowa sieci gazowej niskoprężnej | 253
GNM | komora podziemna sieci gazowej niskoprężnej | 193
GNN | studzienka sieci gazowej niskoprężnej | 173
GNS | sączek węchowy sieci gazowej niskoprężnej | 633
GNT | trójnik sieci gazowej niskoprężnej | 473
GWA | armatura inna sieci gazowej wysokoprężnej | 213
GWN | studzienka sieci gazowej wysokoprężnej | 173
GND | zawór lub zasuwa domowa sieci gazowej niskoprężnej | 413
GNF | punkt odcinka przewodu sieci gazowej niskoprężnej inny | 153
GNH | punkt pomierzonej wysokości odcinka przewodu sieci gazowej niskoprężnej | 133
GNI | podpora wielosłupowa sieci gazowej niskoprężnej | 273
GNX | armatura niezidentyfikowana sieci gazowej niskoprężnej | 233
GSX | armatura niezidentyfikowana sieci gazowej średnioprężnej | 233
GWX | armatura niezidentyfikowana sieci gazowej wysokoprężnej | 233
GSB | punkt włączenia odcinka przewodu sieci gazowej średnioprężnej do budowli | 93
GWB | punkt włączenia odcinka przewodu sieci gazowej wysokoprężnej do budowli | 93
GSC | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu sieci gazowej średnioprężnej | 113
GWC | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu sieci gazowej wysokoprężnej | 113
GSF | punkt odcinka przewodu sieci gazowej średnioprężnej inny | 153
GWF | punkt odcinka przewodu sieci gazowej wysokoprężnej inny | 153
GSH | punkt pomierzonej wysokości odcinka przewodu sieci gazowej średnioprężnej | 133
GWH | punkt pomierzonej wysokości odcinka przewodu sieci gazowej wysokoprężnej | 133
GSI | podpora wielosłupowa sieci gazowej średnioprężnej | 273
GWI | podpora wielosłupowa sieci gazowej wysokoprężnej | 273
GSJ | podpora jednosłupowa sieci gazowej średnioprężnej | 253
GWJ | podpora jednosłupowa sieci gazowej wysokoprężnej | 253
GSM | komora podziemna sieci gazowej średnioprężnej | 193
GWM | komora podziemna sieci gazowej wysokoprężnej | 193
GSN | studzienka sieci gazowej średnioprężnej | 173
GSS | sączek węchowy sieci gazowej średnioprężnej | 633
GWS | sączek węchowy sieci gazowej wysokoprężnej | 633
GST | trójnik sieci gazowej średnioprężnej | 473
GWT | trójnik sieci gazowej wysokoprężnej | 473
GSD | zawór lub zasuwa domowa sieci gazowej średnioprężnej | 413
GWD | zawór lub zasuwa domowa sieci gazowej wysokoprężnej | 413
GXQ | Oś odcinak przewodu projektowanego | 73
GXO | Oś odcinka przewodu sieci gazowej niezidentyfikowanej | 53
GXD | zawór lub zasuwa domowa sieci gazowej niezidentyfikowanej | 413
GXT | trójnik sieci gazowej niezidentyfikowanej | 473
GNU | Stacja Redukcyjna | 653
GSU | Stacja Redukcyjna | 653
GWU | Stacja Redukcyjna | 653

## IDSIEC
KOD | TYP_SIECI
0 | brak danych
n | niskiego ciśnienia
s | średniego ciśnienia
w | wysokiego ciśnieniia
ps | podwyż. średniego ciśnienia

## IDMAT
KOD | KLASA_WYT_KOD | SZEREG_SDR_KOD | MATERIAL | MAT_K1
0 | brak danych | brak danych | brak danych
9 | brak danych | brak danych | Polietylen(PE) | PE
10 | nie występuje | nie występuje | Stal | S
12 | nie występuje | nie występuje | PCV | V
13 | nie występuje | nie występuje | Żeliwo | Z
15 | nie występuje | nie występuje | Inny materiał | i
17 | nie występuje | nie występuje | Stal ocynkowana | So
18 | nie występuje | nie występuje | Żeliwo sferoidalne | Zs
1 | nie występuje | nie występuje | Aluminium | A
2 | nie występuje | nie występuje | Beton | B
3 | nie występuje | nie występuje | Cegła | C
4 | nie występuje | nie występuje | Światłowód | D
5 | nie występuje | nie występuje | Żelbet | E
6 | nie występuje | nie występuje | Kamionka | K
7 | nie występuje | nie występuje | Miedź | M
8 | nie występuje | nie występuje | Ołów | O
11 | nie występuje | nie występuje | Azbestocement | T
14 | nie występuje | nie występuje | Blacha | Bl
16 | brak danych | brak danych | Poliamid | Pa
20 | 80 | 11 | Polietylen(PE) | PE
21 | 100 | 11 | Polietylen(PE) | PE
22 | 80 | 17.6 | Polietylen(PE) | PE
23 | 100 | 17.6 | Polietylen(PE) | PE
24 | 300 | 33 | Poliamid | Pa
25 | 400 | 25 | Poliamid | Pa
26 | nie występuje | nie występuje | Staliwo | Sw
27 | nie występuje | nie występuje | Mosiądz | Mo
28 | nie występuje | nie występuje | Brąz | Bz
29 | 100 | 11 | Polietylen(PE RC) | P
30 | 100 | 17.6 | Polietylen(PE RC) | P
31 | 100 | 17.6 | Polietylen(PE RC+PP) | P
32 | 100 | 11 | Polietylen(PE RC+PP) | P
33 | 100 | 17.6 | STAL/U/PE | S
34 | 100 | 7,4 | Polietylen(PE RC) | P

## IDNAZ(armatury)
KOD | TYP_ARMATURY | G7 | K1
0 | brak danych | X | 501 | 501
1 | zawór | Z | 507 | 507
|  | D | 507 | 507
2 | zasuwa | Z | 507 | 501
|  | D | 507
3 | kompensator | A | 501
4 | zamknięcie wodne | A | 507
5 | redukcja średnicy | C | 703
6 | odwadniacz | A | 501
7 | siodło | T | 683
8 | trójnik | T | 683
9 | obejma | T | 683
10 | zaślepienie | A | 501
11 | przejście PE/stal | C | 703
12 | kołnierze | A | 501 | 663
13 | sączek węchowy | S | 501 | 663
14 | rura ochronna | A | 663 | 583
15 | rura przeciskowa | A | 663 | 501
16 | kolano | A | 533 | 663
|  | A | 583 | 663
17 | odpowietrznik | A | 501 | 663
19 | monoblok | A | 501 | 703
38 | rura przewiertowa | A | 663 | 501
39 | rura osłonowa | A | 663 | 663
|  | A |  | 583
58 | rurka wydmuchowa | A | 663 | 703
78 | rurka do kondensatu | A | 663 | 501
98 | filtr | A | 501
118 | punkt włączenia odcinka przewodu do budowli | B | 583
119 | punkt połączenia inwestycji | C | 703

## IDSRED
KOD | SREDNICA
0 | brak danych
12 | 12
15 | 15
18 | 18
20 | 20
23 | 23
25 | 25
32 | 32
40 | 40
50 | 50
63 | 63
65 | 65
75 | 75
80 | 80
90 | 90
100 | 100
110 | 110
125 | 125
140 | 140
150 | 150
160 | 160
180 | 180
200 | 200
225 | 225
250 | 250
280 | 280
300 | 300
315 | 315
350 | 350
355 | 355
400 | 400
450 | 450
500 | 500
560 | 560
600 | 600
630 | 630
270 | 270
1000 | 1000
700 | 700
750 | 750
800 | 800
900 | 900
60 | 60
1500 | 1500
1400 | 1400
1200 | 1200

## IDNAZ(sieci_gazowej)
KOD | TYP_RURY
0 | GAZOCIĄG
1 | PRZYŁĄCZE
2 | INSTALACJA

## IDFUN
KOD | FUN_PRZEWODU
f | przyłącze funkcyjne
g | przewód główny
k | przyłącze komercyjne
0 | brak danych
r | przewód rozdzielczy

## IDOBU
KOD | OBUDOWA_PRZEWODU | KOD_K1
0 | brak danych
1 | nagi, bez obudowy | n
3 | w kanale zbiorczym | z
4 | w kanalizacji | k
5 | w otulinie, w osłonie | o

## IDPRZ
KOD | PRZEBIEG_PRZEWODU | KOD_LITEROWY
0 | brak danych
1 | wewnątrz budynku lub budowli | b
2 | nadziemny (na podporach) | n
3 | podziemny | p
4 | naziemny | z

## STREDUK
KOD | STOPIEN_REDUKCJI
0 | brak danych
1 | 1 stopnia
2 | 2 stopnia
3 | 1 i 2 stopnia

## RODSTACJI
KOD | RODZAJ_STACJI
0 | brak danych
1 | Redukcyjna
2 | Redukcyjno - Pomiarowa
3 | Pomiarowa

## TYPSTACJI
KOD | TYP_STACJI
0 | Stacja
1 | Punkt

## STUSYT
KOD | USYTUOWANIE
0 | brak danych
1 | naziemna
2 | podziemna