## Arkusz1
OBIEKT |  | Hala produkcyjna wraz z częścią biurową
INWESTOR |  | Multi Polymers
ADRES INWETYCJI |  | Lędziny ul. Lędzińska
Przedmiar
CZĘŚĆ | Opis | J. m. |  | Cena |  | Wartość
I | Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne | Razem:
| Roboty rozbiórkowe |  |  | M | R
1 | Pasma świetlne nad częścią biurową |  |  |  |  | 0
| Demontaż pasm świetlnych konstrukcja stalowo-szklana | m2 | 400 |  |  | 0
| Wywóz i utylizacja odpadów - konstrukcji pasm świetlnych | kpl | 1 |  |  | 0
| Demontaż koryta odwadniającego i obróbek blacharskich od strony remontowanej hali | mb | 74.8 |  |  | 0
2 | Naświetla ściany szczytowej |  |  |  |  | 0
| Demontaż naświetli ściany szczytowej | m2 | 216 |  |  | 0
| Wywóz i utylizacja konstrukcji i wypełnień naświetli | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Bramy |  |  |  |  | 0
| Demontaż bram | szt. | 4 |  |  | 0
| Wywóz i utylizacja konstrukcji bram - złom | kpl | 1 |  |  | 0
| Roboty konstrukcyjno-budowlane |  |  | M | R
| Dach |  |  |  |  | 0
| Wykonanie otworów pod klapy dymowe i montaż konstrukcji | kpl | 16 |  |  | 0
| Wykonanie pokrycia dachowego z papy | m2 | 2350 |  |  | 0
| Obróbki dodatkowe na połączeniu z częścią dachu biura | kpl | 1 |  |  | 0
| Montaż automatycznych klap dymowych działających w systemie przeciwpożarowym 3,00x2,00m- 16szt |  |  |  |  | 0
| Dostawa i montaż klap dymowych wraz z instalacją p.poż. | kpl | 16 |  |  | 0
| Pasma świetlne |  |  |  |  | 0
| Dostawa i montaż pasm świetlnych konstrukcja aluminiowa, poliwęglan wraz z poziomą przegrodą z poliwęglanu. | m2 | 156 |  |  | 0
| Obróbki blacharskie od strony remontowanej hali szer. 50cm | mb | 74.8 |  |  | 0
| Orynnowanie i obróbki blacharskie |  |  |  |  | 0
| Obróbki blacharskie szerokość do 50cm | mb | 125 |  |  | 0
| Rynna dachowa DN180mm | mb | 75 |  |  | 0
| Rury spustowe DN160 | mb | 31.5 |  |  | 0
| Podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej | kpl | 3 |  |  | 0
| Wykonanie koryta odwadniającego od strony remontowanej hali | mb | 74.8 |  |  | 0
| Wykonanie wpustów dachowych od strony remontowanej hali | kpl | 5 |  |  | 0
| Wentylacja |  |  |  |  | 0
| Wywietrzak wentylacji grawitacyjnej | kpl | 4 |  |  | 0
| Instalacja odgromowa |  |  |  |  | 0
| Instalacja odgromowa - kompletna | kpl | 1 |  |  | 0
| Instalacja elektryczne - zasilanie urządzeń dachowych klap, wentylatorów |  |  |  |  | 0
| Instalacje elektryczne | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Naświetla ściany szczytowej |  |  |  |  | 0
| System fasadowy aluminiowy z wypełnieniem szklanym | m2 | 216 |  |  | 0
4 | Modernizacja posadzki w obiekcie |  |  |  |  | 0
| Modernizacja posadzki w obiekcie | m2 | 4000 |  |  | 0
3 | Dociepelnie zewnętrznej ściany szczytowej |  |  |  |  | 0
| Dociepelnie zewnętrznej ściany szczytowej | m2 | 435 |  |  | 0
| Bramy |  |  |  |  | 0
| Dostawa i montaż bram przemysłowych - 4 kpl | kpl | 4 |  |  | 0
II | Obudowa ścian wewnętrznych | Razem: |  |  |  | 0
3 | Roboty rozbiórkowe |  |  | M | R
| Instalacje eklektyczne, sanitarne ,technologiczne |  |  |  |  | 0
| Tymczasowy demontaż elementów kolidujących z montażem obudowy | kpl | 1 |  |  | 0
| Roboty konstrukcyjno-budowlane |  |  | M | R
| Montaż podkonstrukcji pod płyty warstwowe |  |  |  |  | 0
| Podkonstrukcja pod płyty warstwowe | mb | 2420 |  |  | 0
| Płyty warstwowe gr.6cm PIR |  |  |  |  | 0
| Montaż płyt warstwowych gr.6cm | m2 | 4000 |  |  | 0
| Obróbki blacharskie wokół bram okien itp.. |  |  |  |  | 0
| Obróbki blacharskie | kpl | 1 |  |  | 0