FORMULARZ CENOWY

NA DOSTAWĘ WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ

Zamawiający:

Biolive Innovation Sp. z o. o.

ul. Bohdana Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin

WYKONAWCA (nazwa):……………………………………………………………..….........................................

Adres Wykonawcy: ……………………..………………...……………………………….….……………….…………..……

imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...…………………………………………….…….

tel.: .…………………………………………………………

e- mail: …………………………………………..……..…

NR KRS ……………………………………………….

NR NIP: ……………………………………..…………

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wirówki dekantacyjnej, składam/składamy ofertę:

CENA OFERTY:

Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………. złotych netto).

Stawka podatku VAT na wykonanie przedmiotowego zamówienia wynosi: …….... %

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….…………. złotych brutto)

PODWYKONAWSTWO:

Części zamówienia, których wykonanie planuję/ planujemy zlecić podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GWARANCJA:

Na oferowaną wirówkę dekantacyjną gwarancja wynosi ………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru opatrzonego klauzulą „bez zastrzeżeń”

OFEROWANA WIRÓWKA DEKANTACYJNA:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | wirówka dekantacyjna służąca do odzyskiwania białka roślinnego - oddzielania fazy ciepłej od stałej w procesach ekstrakcji, zagęszczania i oczyszczania [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | przeznaczenie do pracy z cieczą ciężką o gęstości do 7 kg/dm3 i zawartości fazy stałej do 2,6 kg/dm3 (100° C) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | wszystkie elementy stykające się z produktem spożywczym muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | regulowany napęd bębna: prędkość obrotowa bębna w minimalnym zakresie od 0 do przynajmniej 4400 rpm [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | regulowane tempo podawania materiału, przepustowość hydrauliczna przynajmniej w zakresie 50-500 l/h [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | min/maks. temperatura przerabianego materiału w minimalny zakresie: od 5 do 80° C [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | wyposażenie w przyłącza CIP [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | wymagany wyłącznik bezpieczeństwa [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | wymagane dokumentacja w języku polskim: instrukcja obsługi, schematy elektryczne, instrukcja obsługi sterowania, katalog części zamiennych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | moc urządzenia [proszę podać w kW] | ……. kW |
|  | napięcie [proszę podać w V] | ……… V |
|  | gwarancja | …………. miesięcy |
|  | wiek oferowanej wirówki dekantacyjnej [proszę podać rok produkcji] | ……………… |

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA NA TERENIE UE:

Autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej wirówki dekantacyjnej na terenie Unii Europejskiej jest:

………………………………………………………………		……………………………………………………………..

(dokładna nazwa i nr NIP)					(dokładny adres)

Jednocześnie oświadczam, iż:

  - nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 507),

  - zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,

  - jestem związany/związana/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,

  - świadomy/świadoma/świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/informujemy, iż dane zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach są zgodne z prawdą,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia, dostawę wykonam/wykonamy na warunkach określonych w treści Zapytania ofertowego i załącznikach do niego,

  - wypełniłem/wypełniłam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskałam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |

Proszę wpisać jeśli dotyczy.

Na cenę netto oferty składają się wszystkie składowe przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Proszę podać wysokość stawki podatku VAT zastosowanej przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT, proszę o podanie podstawy prawnej zwolnienia.

Jeżeli Wykonawca stosuje inną niż powszechnie obowiązująca stawka podatku VAT, proszę o podanie podstawy stosowania takiej stawki podatku.

Jeżeli wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Na cenę brutto oferty składają się wszystkie składowe przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Proszę wpisać, jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców.

Minimalna wymagana gwarancja na oferowaną wirówkę dekantacyjną wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru „bez zastrzeżeń”.