ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2a/1.3/ FELU

Ja (My) niżej podpisani:

…………………………………………..................................................................................................................................

…………………………………………..................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działający w imieniu i na rzecz Oferenta (-ów):

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

(nazwa i adres Oferenta, NIP)

dane kontaktowe Oferenta:

tel. ………………………………………………....

e-mail: ……………………………………..………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy realizację całości zamówienia za cenę:

| Przedmiot oferty | Cena |
| --- | --- |
| Komin systemowy 3 kpl. | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |

| Opis wymagań Zamawiającego: |  | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |  | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komin systemowy 3 kpl. |  |  |  |  |
| Materiał rury wewnętrznej: stal 1.4828 | tak / nie** |  |  |  |
| Materiał rury zewnętrznej: stal 1.4301 | tak / nie** |  |  |  |
| Średnica wewnętrzna komina ø450 mm. | tak / nie** |  |  |  |
| Izolacja termiczna komina 50mm | tak / nie** |  |  |  |
| Sposób łączenia elementów prefabrykowanych komina musi zapewnić ich demontowalność. (skręcane) | tak / nie** |  |  |  |
| Grubość materiału rdzenia wewnętrznego min. 1 mm | tak / nie** |  |  |  |
| Grubość materiału rdzenia zewnętrznego 0.6mm | tak / nie** |  |  |  |
| Opór przenikania ciepła min. 0,4 m2K/W | tak / nie** |  |  |  |
| Minimalna odległość od materiałów palnych maksimum 100mm | tak / nie** |  |  |  |
| Maksymalna temperatura spalin 250oC | tak / nie** |  |  |  |
| Rura izolowana fi 450/550 (1,0) PLUS L=1000: 25m | tak / nie** |  |  |  |
| Ustnik fi 450/550 górny: 5 szt. | tak / nie** |  |  |  |
| Płyta dachowa skośna fi 550 kąt 35°-50°: 1 szt. | tak / nie** |  |  |  |
| Kołnierz przeciwdeszczowy fi 550: 5 szt. | tak / nie** |  |  |  |
| Trójnik izolowany fi 450/550 (1,0) PLUS 90°: 5 szt. | tak / nie** |  |  |  |
| Podstawa komina fi 450/550 fundamentowa: 5 szt. | tak / nie** |  |  |  |
| Wyczystka izolowana fi 450/550 drzwi: 5 szt. | tak / nie** |  |  |  |
| Elementy montażowe do elewacji: 10 szt. | tak / nie** |  |  |  |
| Generator ciągu kominowego z regulatorem elektronicznym 1 kpl. - wykonany ze stali co najmniej 1.4404 wytrzymałość temperaturowa 400oC | tak / nie** |  |  |  |
| Regulator ciągu kominowego regulacja od 10 Pa do 35 Pa – 5 szt. wykonany ze stali co najmniej 1.4404 wytrzymałość temperaturowa 400oC | tak / nie** |  |  |  |
| Odcinek pomiarowy wykonany zgodnie z PN EN 303-5;2021-09 – 1 szt. wykonany ze stali co najmniej 1.4404 wytrzymałość temperaturowa 400oC | tak / nie** |  |  |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

- Cena jest niezmienna i uwzględnia wszystkie prace i koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

.............................. ......................................................................

(data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2: OŚWIADCZENIA

W imieniu Oferenta oświadczam/-y, że:

- Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- W stosunku do Oferenta nie zachodzą okoliczności opisane:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w tym:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych dostaw

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

- znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne.

- dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia

- Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert w ramach postępowania ofertowego,

- Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru ofert, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Osoba składająca podpis jest upoważniona do złożenia oferty w imieniu Oferenta.

………………………………………………………..………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta