ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 7/1.3/ FELU

Ja (My) niżej podpisani:

…………………………………………..................................................................................................................................

…………………………………………..................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działający w imieniu i na rzecz Oferenta (-ów):

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

(nazwa i adres Oferenta, NIP)

dane kontaktowe Oferenta:

tel. ………………………………………………....

e-mail: ……………………………………..………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy realizację całości zamówienia za cenę:

| Przedmiot oferty | Cena |
| --- | --- |
| Wykonanie projektu modułowego węzła cieplnego umożliwiającego dystrybucję ciepła w zakresie od 75 kW do 300 kW. Projekt uwzględnia również terenowe badania kotłów na paliwo stałe - zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09 | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |

| Opis wymagań Zamawiającego: | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |  | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Moce kotłów które obsłuży projektowany węzeł to: 75 kW, 100kW, 150kW; 200 kW, 300kW. | tak / nie** |  |  |
| Źródło ciepła: Kotły na paliwo stałe zgodne z normą: PN-EN 303-5:2021-09. | tak / nie** |  |  |
| Instalacja wewnętrzna: Centralne ogrzewanie (C.O.) oraz ciepła woda użytkowa (CWU). | tak / nie** |  |  |
| Projekt będzie zawierać projekt procesowy, opis instalacji i projekt wykonawczy | tak / nie** |  |  |
| W projekcie będą zastosowane wymienniki typu płaszczowo-rurowego | tak / nie** |  |  |
| Projekt będzie zawierać system zabezpieczający przed osadzaniem się osadów mineralnych. | tak / nie** |  |  |
| Rozwiązania Konstrukcyjno-Technologiczne: |  |  |  |
| Schemat Hydrauliczny węzła cieplnego będzie uwzględniać: |  |  |  |
| Zbiornik buforowy | tak / nie** |  |  |
| Pompy obiegowe | tak / nie** |  |  |
| Zawory mieszające | tak / nie** |  |  |
| Wymienniki ciepła do oddzielenia obiegów pierwotnego i wtórnego. | tak / nie** |  |  |
| Sterowanie automatyczne: Systemy sterowania umożliwiające automatyczną regulację temperatury C.O i C.W.U. na węźle. | tak / nie** |  |  |
| Gradacja Mocy Cieplnej |  |  |  |
| Moduły węzła będą dopasowane do kotłów o mocach nominalnych 75 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW, 300 kW. | tak / nie** |  |  |
| Dla potrzeb C.W.U. przewidziana zostanie moc na poziomie 40% mocy nominalnej kotła | tak / nie** |  |  |
| System zarządzania energią: Optymalizacja pracy węzła i buforów ciepła. | tak / nie** |  |  |
| Terenowe Badania Kotłów |  |  |  |
| Zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09, węzeł cieplny będzie umożliwiać: Kontrola sprawności: Pomiary sprawności energetycznej kotłów oraz przepływów. | tak / nie** |  |  |
| Zbiornik buforowy: |  |  |  |
| Pojemność: Dostosowana do maksymalnej mocy cieplnej kotła. | tak / nie** |  |  |
| Izolacja termiczna: Redukcja strat ciepła. | tak / nie** |  |  |
| Pompy obiegowe: |  |  |  |
| Typ: Pompy elektroniczne z regulacją prędkości. | tak / nie** |  |  |
| Wydajność: Dopasowana do gradacji mocy cieplnej kotła. | tak / nie** |  |  |
| Wymienniki ciepła: |  |  |  |
| Typ: Płaszczowo-rurowe, w zależności od wymagań instalacji. | tak / nie** |  |  |
| Powierzchnia wymiany: Zapewniająca efektywną wymianę ciepła. | tak / nie** |  |  |
| Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska |  |  |  |
| Zawory bezpieczeństwa: Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem | tak / nie** |  |  |
| Systemy detekcji CO i dymu: Monitorowanie poziomu tlenku węgla | tak / nie** |  |  |
| Normy emisji: Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska | tak / nie** |  |  |
| Wymiary pomieszczenia: |  |  |  |
| Wymiary węzła cieplnego nie będą większe niż szerokość ≤2.3m x głębokość ≤2,4m x wysokość ≤2,2 m, | tak / nie** |  |  |
| Węzeł uwzględniać będzie dostęp serwisowy tylko od jednej strony. | tak / nie** |  |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
| Projekt węzła cieplnego o mocy 75 – 300 kW uwzględnia wszystkie wymagania techniczne i normatywne, zapewniając efektywne i bezpieczne dostarczanie ciepła oraz możliwość badania kotłów na paliwo stałe. | tak / nie** |  |  |
| Gradacja mocy cieplnej zgodnie z założeniami projektowymi pozwalająca na elastyczne dostosowanie do zmiennych potrzeb użytkowników. | tak / nie** |  |  |
| Projekt obejmować będzie dobór systemu filtracji wody używanej w procesie produkcji energii cieplnej oraz zabezpieczenia przed osadzaniem się osadów i zanieczyszczeń na instalacji węzła a w szczególności na wymiennikach. | tak / nie** |  |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

- Cena jest niezmienna i uwzględnia wszystkie prace i koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

.............................. ......................................................................

(data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2: OŚWIADCZENIA

W imieniu Oferenta oświadczam/-y, że:

- Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- W stosunku do Oferenta nie zachodzą okoliczności opisane:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w tym:

- Jest organizacją badawczą (organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę) zgodnie z art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014 tj.:

Organizacja badawcza: (organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę) - zgodnie z art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014 oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników;

- spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym tj.:

- Posiada doświadczenie w wykonywaniu obliczeń MES i CFD oraz ich analizie.

- Dysponuje min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe (min. doktorat) w dziedzinie wymiany ciepła, termodynamiki procesów spalania.

- Posiada doświadczenie w badaniu i certyfikacji kotłów grzewczych, palników na paliwa stałe w laboratoriach działających wg PN EN 17025  tj. zrealizowali projekt modułowego węzła cieplnego umożliwiającego dystrybucję ciepła lub podobny w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty, a jeżeli podmiot istnieje krócej niż 5 lat, to w okresie od jego powstania

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych dostaw

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

- znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne

- dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia

- Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert w ramach postępowania ofertowego,

- Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru ofert, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Osoba składająca podpis jest upoważniona do złożenia oferty w imieniu Oferenta.

………………………………………………………..………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta