***Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr 3/1.1/2024***

**Minimalne parametry techniczne urządzenia stanowiącego przedmiot oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Określenie minimalnych parametrów technicznych** | **Spełnienie parametru (TAK/NIE)[[1]](#footnote-1)** | **Źródło danych potwierdzające spełnienie parametru[[2]](#footnote-2)** |
| 1) | programator wersja advanced, procesor (2.6ghz, maks. 4.3ghz, 9m smart cache, 6 rdzeni), napęd optyczny dvd+/-rw, zintegrowana karta graficzna; wlan 802.11ac & bluetooth v5.0; matryca 15,6", rozdzielczość 1920 x 1080 (full hd) |  |  |
| 2) | pamięć ram: 1 x 16GB DDR4 SDRAM |  |  |
| 3) | dysk twardy: 512GB SSD SATA (2.5") |  |  |
| 4) | bez interfejsu do sterowników s5, bez czytnika pamięci |  |  |
| 5) | dysk twardy: 512GB SSD (m.2) |  |  |
| 6) | system operacyjny nie starszy niż 2021, 64-bit MUI |  |  |
| 7) | zabudowane złącza: |  |  |
| a) | 1 x MPI/PROFIBUS |  |  |
| b) | 2 x Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 MBit) / PROFINET |  |  |
| c) | 2 x USB 3.0 Type A (1 x 1.5 A funkcja ładowania przy wyłączonym urządzeniu) |  |  |
| d) | 2 x USB 3.1 Gen2 Typ A / Typ C |  |  |
| e) | 1 x COM 1 |  |  |
| f) | 1 x SIMATIC Memory Card, 1 x SIMATIC Multimedia Card |  |  |
| g) | 1 x DP Display Port (do zewnętrznych monitorów lub rzutników, maks. 4096 x 2304 pikseli) |  |  |
| h) | 1 x Czytnik kart (SD, SDHC UHS-II, MMC) |  |  |
| 8) | Oprogramowanie inżynierskie do programowania sterowników SIMATIC wersja profesjonalna do konfiguracji sterowników stacji; oprogramowanie narzędziowe dla wszystkich aplikacji HMI w których wymagane jest sterowanie i monitoring; oprogramowanie do tworzenia programów związanych z bezpieczeństwem w interfejsie oraz integracji funkcji zw. z bezpieczeństwem ze standardową automatyką |  |  |
| 9) | Dostawa do siedziby Zamawiającego |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data i podpis wystawcy oferty

1. Należy uzupełnić (TAK lub NIE) [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty specyfikacji umożliwiający odnalezienie danej wartości / cechy – nazwa i nr załącznika oraz nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru, etc. [↑](#footnote-ref-2)