***Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr 7/1.1/2024***

**Minimalne parametry oprogramowania stanowiącego przedmiot oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Określenie minimalnych parametrów technicznych** | **Spełnienie parametru (TAK/NIE)[[1]](#footnote-1)** | **Źródło danych potwierdzające spełnienie parametru[[2]](#footnote-2)** |
| 1) | wersja jednostanowiskowa z modułem webinterface (3 sesje), klient wizualizacji systemu, serwer systemu (wersja plikowa i SQL), serwer alarmów, moduł skryptów, moduł komunikacyjny, podsystem komunikacyjny |  |  |
| 2) | moduły komunikacyjne: |  |  |
| a) | protokół gazmodem 2,3 |  |  |
| b) | protokół MODBUS w wersji ASCII, RTU, TCP/IP |  |  |
| c) | protokół S7, RS/MPI, FETACH/WRITE Ethernet dla sterowników |  |  |
| d) | protokół EN1434 (MBUS) |  |  |
| e) | obsługa platformy wymiany informacji MultiInfo |  |  |
| 3) | Dostawa do siedziby Zamawiającego obejmująca uruchomienie oraz szkolenie |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data i podpis wystawcy oferty

1. Należy uzupełnić (TAK lub NIE) [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty specyfikacji umożliwiający odnalezienie danej wartości / cechy – nazwa i nr załącznika oraz nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru, etc. [↑](#footnote-ref-2)