Miejscowość ............................, dnia ....................................2024 roku.

**Oferta do zapytania ofertowego nr** **22/11/2024/RZ**

**Dot. ZAKUPU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ**

(kod CPV [09332000-5](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalacje-sloneczne-319))

1. Nazwa (firma) oraz adres Oferenta

......................................................................................................................................................

NIP: ...................................................REGON1: .................................... KRS1:…………………………….

Osoba kontaktowa:………………………………………………….; tel.…………………………………………………….; e-mail:………………………………………………………………………………………………

1. Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację przedmiotu zamówienia:

* oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto: ........................................zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ....................................... zł[[1]](#footnote-1).
* oferuję wykonanie zamówienia (dostawę) w terminie………………………….(nie później 15.12.2024).
* Przyjmuję do wiadomości, że zamówienie będzie realizowana na rzecz Projektu   
  pt. „Rozwój firmy PUB Robert Zimny poprzez zwiększeniem zdolności przerobowych oraz poprawę efektywności energetycznej” nr umowy o dofinansowanie FEDS.09.04-IP.01-0010/23 - działanie 9.4 Transformacja gospodarcza, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.
* Oświadczam, że w ramach przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone również: Projekt instalacji, wykonana zostanie konfiguracja i uruchomienie instalacji, z całości procesu zostanie sporządzona dokumentacja powykonawcza.

1. Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (jeśli dotyczy) w ramach niniejszego postępowania zakupowego tj. na stronie ogłoszenia nr **22/11/2024/RZ** w <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>;
2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, spełniam stawiane przez Zamawiającego wymagania, co potwierdza poniższa tabela (Oferent zaznacza właściwą rubrykę 2 lub 3 oraz 4 (jeśli dotyczy)):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETR** | **Spełnia** | **Nie spełnia** | **UWAGI** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Sprzęt instalacji: |  |  |  |
| Instalacja fotowoltaiczna o mocy od 29 do 31 KW |  |  |  |
| Rodzaj paneli: monokrystaliczne |  |  |  |
| liczba modułów – nie mniej niż 70 szt. |  |  |  |
| Inwerter Hybrydowy z możliwością podłączenia magazynu energii- minimum 1 sztuka |  |  |  |
| Minimum dwa wejścia na akumulatory. |  |  |  |
| Gwarancja producenta: inwerter min. 10 lat, moduły fotowoltaiczne min. 25 lat, |  |  |  |
| Sprawność modułów min. 30 lat (max. spadek o wydajności 20%), |  |  |  |
| Zabezpieczenia: automatyczne powiadamianie o problemach z instalacją, czujniki termiczne wykrywające zbyt wysoką temperaturę okablowania. |  |  |  |
| Okablowanie DC/AC |  |  |  |
| Zabezpieczenia DC/AC |  |  |  |
| Kabel zasilający do szafy pomiarowej z licznikiem. |  |  |  |
| Wszystkie niezbędne elementy do wykonania i podłączenia instalacji fotowoltaicznej niewymienionej w postępowaniu a niezbędnej do jej uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania |  |  |  |
| Wykonawstwo: |  |  |  |
| Zabudowa na wiatach solarnych: 4 sztuki wiat o dachu jednospadowym o konstrukcji aluminiowej, z układem podpór w kształcie „V” zgodnie z pkt. II.2 Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza częściowe przeniesienie paneli na konstrukcję gruntową w pobliżu montowanych wiat (do 10 sztuk), w przypadku gdy część paneli nie zmieści się na 4 wiatach. |  |  | Opis oferowanej zabudowy:…. |
| Wymiary każdej wiaty  minimum 5,4\* 5,6 m pomiędzy podporami w rzucie z góry. Wysokość użytkowa trzech wiat minimum 2,8m w najniższym punkcie. Wysokość użytkowa jednej wiaty min. 3,2 m od podłoża. |  |  |  |
| Powierzchnia każdej z wiat maksymalnie 35 m2 w rzucie. |  |  |  |
| Przedstawienie lokalizacji wiaty z rozmieszczeniem paneli (na etapie ofertowania. Dopuszcza się prostą grafikę na widoku satelitarnym z np. Google Maps) oraz Przedstawienie grafiki pokazującej wygląd oferowanej wiaty. |  |  |  |
| Integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącą instalacją elektryczną obiektu, |  |  |  |
| 1. Gwarancja: |  |  |  |
| Okres gwarancji Wykonawcy na całą instalację fotowoltaiczną: minimum 36 miesięcy. |  |  |  |

**Oferowany typ/model/producent inwertera: ………………………………………………………………………………………………..**

**Oferowany typ/model/producent paneli fotowoltaicznych: ……………………………………………………………………………**

**Oferowany typ/model/producent wiat: ……………………………………………………………………………………………..**

1. Oświadczam, że realizując dostawę urządzenia, nie powierzam wykonania zamówienia podwykonawcom / powierzam podwykonawcy[[2]](#footnote-2) :…………………………………………………………… wykonanie zamówienia w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………................................................ Jednocześnie oświadczam, że z podwykonawcą wskazanym powyżej mam zawartą umowę regulującą współpracę w ww. zakresie.
2. Oświadczam/-y, że posiadam/-y uprawnienia do realizacji zamówienia,
3. Oświadczam, iż znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Deklaruję termin związania ofertą w okresie 60 dni od daty złożenia oferty.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

* Skan podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
* skan podpisanego oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z tytułu przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę (załącznik nr 3 zapytania ofertowego),
* Przedstawienie lokalizacji wiat z rozmieszczeniem paneli (na etapie ofertowania. Dopuszcza się prostą grafikę na widoku satelitarnym z np. Google Maps) oraz przedstawienie grafiki pokazującej wygląd oferowanej wiaty.

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)*

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty   
   w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)