**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/10/2024/225/25\_26/AN/Z** **– Specyfikacja**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia do Laboratorium kosmetologicznego znajdującego się w budynku Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14 G wyposażenia do sali kosmetyki estetycznej tj.: kombajny wielofunkcyjne kosmetologiczne, aparaty do mezoterapii mikroigłowej typu derma pen, kartridże, urządzenie do karboksyterapii, igły i materiały jednorazowe do karboksyterapii, urządzenia do oczyszczania skóry z generatorem wodoru, urządzenie do emisji światła impulsowego E-LIGHT i E-SHR do usuwania owłosienia, terapii skóry naczyniowej i trądzikowej, urządzenia do elektrokoagulacji, urządzenie do RF mikroigłowej / RF bipolarnej, systemy do modelowania i ujędrniania, myjki ultradźwiękowe, podgrzewacze wosku, wosk do depilacji, barwniki do makijażu permanentnego, pędzle do makijażu.

Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. W konfiguracji fabrycznej przedmiot zapytania ofertowego musi spełniać specyfikację.

Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych     
i  uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

Jeżeli użytkowanie sprzętu wymaga dodatkowego, specjalistycznego montażu w siedzibie Zamawiającego, Dostawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia tego montażu na własny koszt. Oferta złożona na Załączniku nr 2 będzie traktowana jako uwzględniająca wszystkie koszty związane z dostawą, montażem oraz uruchomieniem sprzętu po stronie Oferenta.

**Szczegółowe parametry zamówienia**

| **L.p.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość zamawianych sztuk** | **Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kombajn wielofunkcyjny kosmetologiczny | 5 | * Posiada funkcje: mikrodermabrazja, kawitacja, UD, oksybrazja, światłoterapia LED, galwanizacja, jonoforeza, laser, dermomasażer, liposukcja, infrared, radiofrekwencja, mezoterabia bezigłowa, dermomasaż * Paszport urządzenia ze wskazanymi datami przeglądów technicznych * Gwarancja producenta: min. 2 lata |
|  | Aparat do mezoterapii mikroigłowej typu derma pen | 10 | * Zakres długości igieł 0,25 mm - 2,5 mm * Maksymalna ilość nakłuć 13000/min * Wbudowany akumulator - czas pracy 4 h, diody sygnalizujące naładowanie baterii * Waga urządzenia max. 80 g * Wymiary urządzenia 150 x 23 mm * Zasilanie 5v - 1000 mA * Napięcie 100-240 V, 50/60 HZ * Ilość stopni prędkości 5 * Bateria 300mAh * Materiał wykonania: stal chirurgiczna * Kolor: dowolny * Gwarancja producenta: min. 1 rok |
|  | Komplet kartridży do aparatu do mezoterapii mikroigłowej typu derma pen (zestawy, 3 różne kartridże w zestawie; kompatybilne z urządzeniem wskazanym w pkt.2) | 10 | * Sterylnie zapakowane * Materiał wykonania: stal chirurgiczna * W każdym zestawie znajdują się 3 różne kartridże: 12-igłowy, 24-igłowy, 36-igłowy * Kompatybilne z urządzeniem opisanym w pkt.2 |
|  | Urządzenie do przeprowadzania zabiegów karboksyterapii | 1 | * Waga urządzenia max 25 kg * Zasilanie 230 v * Moc <60 va * Gaz medyczny LAPAROS * Dotykowy 7 calowy ekran * Klasa ochronności i * W pakiecie butla z gazem * Paszport urządzenia ze wskazanymi datami przeglądów technicznych * Gwarancja producenta: min. 2 lata * **Pierwsze uruchomienie wraz z krótkim instruktażem przez sprzedawcę** |
|  | Igły do karboksyterapii, kompatybilne z urządzeniem opisanym w punkcie pkt.4. | 10 | * Certyfikat CE * Wyprodukowane ze stali chirurgicznej * Jednorazowego użytku * Niepirogenne i nietoksyczne * Pakowane w papierowo-foliowe blistry |
|  | Urządzenie do oczyszczania skóry z generatorem wodoru | 2 | * Pojemność zasobnika min. 1 litr * zasilanie 230 v , 50 hz * Bezpiecznik 3,15 * Jonizacja wody 150 w * Moc ssąca 800 mmgh * Moc zużycia energii 720 w * Przewodność właściwa używanej wody 350-900 us/cm * temp. Początkowa wody 25 st. C * Paszport urządzenia ze wskazanymi datami przeglądów technicznych * Gwarancja producenta: min. 2 lata * **Pierwsze uruchomienie wraz z krótkim instruktażem przez sprzedawcę** |
|  | Urządzenie do emisji światła impulsowego E-LIGHT i SHR do usuwania owłosienia, terapii skóry naczyniowej i trądzikowej | 1 | * Serwis pogwarancyjny * Moc generatora impulsów światła 2000 wat * Trzy kondensatory mocy po 15 000 uf * Energia impulsów 50 j/cm2 * Moc fali radiowej 30 j/cm2 * Częstotliwość rf 5 mhz * VPL umożliwia wolną pracę z szybkością od 1 do 4 s./błysk * IN MOTION umożliwia pracę z dużą szybkością od 1 do 15 błysków na sekundę * E-LIGHT z ośmioma filtrami w zakresie od 430 – 750 nm z polem naświetlania 15 x 50 mm o regulowanej energii od 1 do 50 j/cm2 * Głowica e-shr o długości światła 640 nm z polem naświetlania 10 x 40 mm o regulowanej energii od 1 do 50 j/cm2 * Parametry zasilania: 220/230 v, 50 hz, 16 a * Paszport urządzenia ze wskazanymi datami przeglądów technicznych * Gwarancja producenta: min. 2 lata * **Pierwsze uruchomienie wraz z krótkim instruktażem przez sprzedawcę** |
|  | Urządzenie do elektrokoagulacji | 10 | * Zasilanie 230V, 50Hz * Moc epilacji 50W * Częstotliwość pracy 0,88mhz i 1,66mhz * Wymiary max. 265x100x68mm * Ciężar brutto do 1,95kg * Paszport urządzenia ze wskazanymi datami przeglądów technicznych * Gwarancja producenta: min. 2 lata * **Pierwsze uruchomienie wraz z krótkim instruktażem przez sprzedawcę** |
|  | Urządzenie do RF mikroigłowej / RF bipolarnej | 1 | * Dwie samodzielnie działające głowice zabiegowe * Poziom vacuum, zakres 1-10 co 1, * Prędkość wychodzenia igieł, zakres 0.2-1.0 co 0.1, * Szerokość impulsu/czas do uwolnienia energii RF, zakres 0.1-0.6 s co 0.1 * Długość wysuwu igły, zakres 0.1-4.0 co 0.1, * Rodzaje kartridży: głowica Fraction: 10 igłowe, 25 igłowe, 64 igłowe, crystal, głowica Bipolar: wyniosłe 2, 4 i 6 PIN, płaskie 2, 4 i 6 PIN * Kartridże nakłuwające izolowane i nieizolowane * Pole zabiegowe kartridży nakłuwających: 5x5 mm (25), 8x8 mm (64), 1x10 (10) * Tryb: ciało i twarz * Skokowy silnik * CE * Paszport urządzenia ze wskazanymi datami przeglądów technicznych * Gwarancja producenta: min. 2 lata * **Pierwsze uruchomienie wraz z krótkim instruktażem przez sprzedawcę** |
|  | System do modelowania i ujędrniania | 3 | * Urządzenie przeznaczone do zabiegów ciała oraz zabiegów liftingujących na twarz * 5 technologii w jednym urządzeniu (ultrasound – do liposukcji kawitacyjnej, RF – fale radiowe, Vacuum – podciśnienie, Roller Massage – do endomasażu, Infrared-podczerwień) * Zastosowanie urządzenia: napinanie skóry na brzuchu, talii, udach, ramionach i pośladkach itp., spalanie i redukcja tłuszczu, redukcja cellulitu i obwodów ciała, zagęszczenie i ujędrnienie skóry twarzy, wzmocnienie tkanki łącznej oraz usuwanie z organizmu toksyn, rozluźnienie mięśni, drenaż limfatyczny. * Paszport urządzenia ze wskazanymi datami przeglądów technicznych * Gwarancja producenta: min. 2 lata * **Pierwsze uruchomienie wraz z krótkim instruktażem przez sprzedawcę** |
|  | Myjka ultradźwiękowa do dezynfekcji akcesoriów kosmetycznych | 2 | * Napięcie 220-240 V / 50-60 Hz * Moc min. 100 W * Częstotliwość ultradźwięków 40 000 Hz * Moc ultradźwięków 64 W * Pojemność 2,5 l * Wymiary urządzenia max. 280 x 210 x 160 mm * Cykle czasowe 90s, 180s, 280s, 380s, 480s * Podgrzewanie płynu * Waga urządzenia: do 2,5 kg * Gwarancja producenta: min. 1 rok |
|  | Podgrzewacz wosku do depilacji | 10 | * Pojemność: 400-500 ml * Moc: 100 W * Napięcie: 220-240 V * Preferowany kolor: czarny, biały, szary * Gwarancja producenta: min. 1 rok |
|  | Podgrzewacz na wkłady do depilacji w rolkach (patrony) | 5 | * Urządzenie umożliwia podgrzewanie 3 wkładów woskowych do depilacji jednocześnie * Napięcie 230 V * Częstotliwość 50 Hz * Moc min. 120 W * Gwarancja producenta: min. 1 rok |
|  | Wosk w aplikatorze kompatybilnym z podgrzewaczem opisanym w punkcie 13. | 120 | * Pojemność aplikatora: 100 g * Bez dodatków zapachowych i aromatów * Zawiera oleje roślinne * Nadaje się do użycia na skórę wrażliwą oraz dla osób z alergią na żywice * Wymienne nakładki |
|  | Wosk płynny/miękki | 10 | * Waga 400 g * Zawiera oleje roślinne * Pozwala na zastosowanie na duże obszary skóry |
|  | Paski flizelinowe do depilacji (1 opakowanie = 150 szt. pasków) | 15 | * Wykonane z fizeliny * Nadają się do każdego rodzaju wosku * Możliwość kilkukrotnego użycia w jednym zabiegu * Do depilacji pach, bikini, nóg, wąsika, brwi |
|  | Pędzle (zestawy, po 20 szt. różnych pędzli w zestawie) | 10 | * **W skład zestawu powinny wychodzić pędzle:** * **do podkładu lub korektora**– długość włosia 2,1 -2,7 cm; średnica włosia 2,5-2,7 cm, rozpiętość 2,7 cm * **do konturowania** - długość włosia 3,0 -3,2 cm; średnica włosia 2,0 cm, rozpiętość 2,0 cm * **do aplikacji kosmetyków kremowych i sypkich** - długość włosia 2,1 -2,7 cm; średnica włosia 2,5-2,7 cm, rozpiętość do 2,7 cm * **do podkładu i pudru** - długość włosia 2,1 -2,3 cm; średnica włosia 1,8-1,9 cm, rozpiętość do 1,9 cm * **do podkładu** - długość włosia 2,5 cm; średnica włosia 1,9 cm, rozpiętość 1,9 cm * **do korektora** - długość włosia 1,6 cm; średnica włosia 1,2 cm, rozpiętość do 1,2 cm * **do cieni**:  1. długość włosia 2,0 cm; średnica włosia 1,0 cm, rozpiętość do 1,0 cm 2. długość włosia 1,8 cm; rozpiętość 1,6 cm 3. długość włosia 0,8 cm; rozpiętość 1,0 cm 4. długość włosia 1,7 cm; rozpiętość 1,2 cm 5. długość włosia 2,1 cm; średnica włosia 0,9 cm, rozpiętość 1,0 cm 6. długość włosia 1,0 cm; średnica włosia 0,6 cm, rozpiętość 0,6 cm 7. długość włosia 1,5 cm; średnica włosia 0,7 cm, rozpiętość 0,7 cm 8. długość włosia 1,1 cm; rozpiętość 1,1 cm 9. długość włosia 0,8 cm; rozpiętość 0,7 cm  * **do blendowania cieni** - długość włosia 1,0 – 1,1 cm; średnica włosia 0,8 cm, rozpiętość 0,8 cm * **cieni kremowych, korektora, bazy pod cienie** - długość włosia 1,5 cm; rozpiętość 1,0 cm * **do eyelinera:**  1. długość włosia 0,4 - 0,7 cm; rozpiętość 0,5 cm 2. długość włosia 0,5 - 0,8 cm, rozpiętość 0,8 cm  * **do brwi -** długość włosia 0,4 - 0,7 cm; rozpiętość 0,9 cm * **Długości rączki:** od 14,2 cm do 17,5 cm * **Wykonane z syntetycznego włosia** |
|  | Barwnik do makijażu permanentnego brwi | 5 | * Kolor ciemno brązowy (równoważny z odcieniem 205 w palecie Swiss Color International) * Głębia koloru: neutralny * Średnie pokrycie * Pojemność pojemnika: 10 ml * Obszar zastosowania: brwi, skóra głowy |
|  | Barwnik do makijażu permanentnego ust | 5 | * Kolor: rubinowa czerwień (równoważny z odcieniem 406 w palecie Swiss Color International) * Głębia koloru: chłodny * Mocne pokrycie * Pojemność pojemnika: 10 ml * Obszar zastosowania: usta |
|  | Lateksowa skórka do ćwiczeń pigmentacji brwi Ombre Brows, segmentów i konturu | 60 | * Przeznaczenie: ćwiczenie pigmentacji brwi Ombre Brows, segmentów i konturu * Nadruk na skórce ułatwia podzielenie pracy na etapy i opanowanie właściwych ruchów ręki podczas zabiegu pigmentacji brwi * Schemat na brwiach posiada zaznaczone linie ułatwiające naukę prawidłowego rozłożenia pigmentu tworzącego gradient na brwiach * Nadaje się do testowania różnych kartridży, urządzeń i pigmentów różnych producentów * Materiał wykonania: lateks * Wymiary: min.300 mm x 150 mm |
|  | Plansza ze sztucznej skóry (usta) | 60 | * Wytłaczany szablon do ćwiczeń, imitujący ludzką skórę * Przeznaczenie do ćwiczeń makijażu permanentnego ust * 10 wytłoczonych ust na każdej planszy |
|  | Kartridże kompatybilne z urządzeniem do makijażu permanentnego ArtMini firmy Art Pmu | 60 | * Kartridże z systemem stabilizacji igieł * 30 sztuk igieł w rozmiarze 0,30 * 30 sztuk igieł w rozmiarze 0,25 |