*(miejscowość i data)*

*(nazwa firmy)*

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4/2024/1.2**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy LICZNIK CZĄSTEK STAŁYCH W WODZIE zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury badawczej przedsiębiorstwa do opracowywania zmian procesu produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów i procesów technologicznych” przez Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. w ramach Działania FELU.01.02-IP.01-001/23

**Dane Oferenta:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa |  | |
| Adres siedziby |  | |
| NIP (lub numer równoważny w kraju siedziby Oferenta) |  | |
| Osoba wyznaczona do kontaktu | Imię i nazwisko: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) |  | |

1. **Oferta cenowa**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
| 1. |  |  |  |  |

1. **Okres gwarancji[[1]](#footnote-1)** przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ [miesięcy].
2. **Termin realizacji** zamówienia wynosi: ................................ [miesięcy / dni].
3. **Gwarantowany czas reakcji serwisu** wynosi: ........................... [dni / godzin/y].
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że przedmiot oferty posiada następujące parametry:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA** | | | | |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość parametru dla oferowanego produktu (jeśli dotyczy)** | **Spełnia (Tak/Nie)** | **Wyjaśnienie oferowanego rozwiązania równoważnego[[2]](#footnote-2) (jeśli dotyczy)** |
| **I** | Licznik cząstek stałych w wodzie (nowe urządzenie) musi spełniać wymagania w zakresie: | | | |
| **1** | zakres pomiarowy cząstek | 0,3 µm – 3,0µm |  |  |
| **2** | możliwość wydzielenia kanałów pomiarowych | co najmniej 15 kanałów pomiarowych |  |  |
| **3** | możliwość ustawienia przez użytkownika wielkości kanałów w zakresie pomiarowym licznika | możliwość ustawienia przez użytkownika wielkości kanałów w zakresie pomiarowym licznika |  |  |
| **4** | prędkość przepływu | min. 20 ml/min |  |  |
| **5** | maksymalna koncentracja | do 10 000 cząstek/ml |  |  |
| **6** | pomiar cząstek w całej objętości próbki | pomiar cząstek w całej objętości próbki |  |  |
| **7** | temperatura próbki pomiarowej | co najmniej w zakresie: 0-100 st.C |  |  |
| **8** | zestaw licznika wyposażony w urządzenie próbkujące zgodne z prędkością przepływu licznika oraz oprogramowanie sterujące kompatybilne z systemem operacyjnym typu Windows | zestaw licznika wyposażony w urządzenie próbkujące zgodne z prędkością przepływu licznika oraz oprogramowanie sterujące kompatybilne z systemem operacyjnym typu Windows |  |  |
| **9** | Możliwość komunikacji z urządzeniem próbkującym | RS-485 z gniazdem DE9 |  |  |
| **10** | Komunikacja oprogramowania licznika z urządzeniem próbkującym poprzez RS-232 | Komunikacja oprogramowania licznika z urządzeniem próbkującym poprzez RS-232 |  |  |
| **11** | Oprogramowanie licznika współpracujące z systemem operacyjnym stacji komputerowej | Oprogramowanie licznika współpracujące z systemem operacyjnym stacji komputerowej |  |  |
| **12** | Możliwość komunikacji | Ethernet i protokołu Modbus TCP |  |  |
| **13** | Środowisko pracy | co najmniej w zakresie 10-35st.C |  |  |
| **14** | Zakres ciśnienia pracy | co najmniej w przedziale 0-100 psi |  |  |
| **15** | Gwarancja | co najmniej 12miesięcy |  |  |

1. Oświadczam, że:

* przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
* termin związania ofertą wynosi co najmniej 90 dni od daty złożenia oferty,
* w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.
2. Załącznikami do niniejszej oferty są:

* pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),
* oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
* Instrukcja / specyfikacja techniczna potwierdzająca spełnienie parametrów zawartych w punkcie 3 zapytania ofertowego

.....................................................................................

*(czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta)*

1. *Dopuszczalny minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbiorczego.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Należy wypełnić w przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego*  [↑](#footnote-ref-2)