Spis treści:

Personel	2

Sprzęt.	3

Organizacja pracy.	3

Dodatki, materiały.	3

Wymagania środowiskowe.	4

Zagrożenia.	4

Wprowadzenie

Niniejsze wytyczne powstały w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), wymagań normy PN-EN ISO 22000 „System zarządzania bezpieczeństwem żywności„ PN-EN ISO 14001 „systemy zarządzania środowiskowego” oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zleconych na rzecz AQUA S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, polityką jakości i polityką środowiskową, polityką bezpieczeństwa żywności oraz dokumentami Zintegrowanego Systemu Zarządzania AQUA S.A.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wraz z osobą odpowiedzialną ze strony AQUA zobowiązany jest ocenić zagrożenia środowiskowe i bezpieczeństwa zdrowotnego wody związane z wykonywanymi pracami (stosowanie substancji niebezpiecznych, możliwość ich wycieku, zakres prac i obszar obowiązywania niniejszych wytycznych, itp.) oraz ustalić rodzaj odpadów mogących powstać w wyniku prowadzonych prac.

W szczególności:

- Wszystkie powstałe odpady Wykonawca gromadzić będzie selektywnie do wyznaczonych pojemników.

- Wykonawca natychmiast po zakończeniu prac usunie na swój koszt wszelkie odpady powstałe w wyniku robot.

Ponadto:

- Zabrania się wylewania odpadów ciekłych poza wyznaczone miejsca.

- Maszyny i urządzenia wykorzystywane do realizacji zleconych prac muszą być sprawne technicznie i spełniać wymogi odpowiednich norm i przepisów.

- Przestrzegania zasad utrzymania całości zakładu w dobrym stanie technicznym.

- Zapewniania odpowiedniego miejsca na rozmieszczenie urządzeń produkcyjnych i magazynowych.

- Zapewniania odpowiednich zasad magazynowania sprzętu i substancji chemicznych.

- Przestrzegania zasad higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace.

- Stosowania zasad procesów mycia i dezynfekcji.

- Usuwania odpadów i ścieków.

- Właściwej wentylacji.

- Zapewniania skutecznego oświetlenia.

- Zapewniania kwalifikacji i szkoleń pracowników.

- Prowadzenia konserwacji maszyn i urządzeń.

# Personel Spis

- Pracownicy Wykonawcy realizujący zlecone prace muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

- Wykonawca odpowiada za przeszkolenie - zapoznanie pracowników realizujących prace na rzecz AQUA z:

- polityką jakości i polityką środowiskową oraz polityką bezpieczeństwa żywności,

- niniejszymi wytycznymi, przepisami BHP, Ppoż.,

- szczegółowymi instrukcjami dot. prowadzenia prac na sieci wodociągowej,

- sposobem postępowania z odpadami (segregowanie, miejsca składowania poszczególnych rodzajów odpadów, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi),

- miejscami pożarowo i wybuchowo-niebezpiecznymi oraz sposobem zachowania się w sytuacjach awaryjnych, w tym numerami telefonów awaryjnych, drogami ewakuacji,

- sposobem przeprowadzania i nadzorowania prac niebezpiecznych, sposobem poruszania się po terenie Firmy (warunki korzystania z środków transportu, sanitariaty, udostępnione pomieszczenia, itp.)

- warunkami wykonywania prac z użyciem otwartego ognia (np. spawania i cięcia metali),

- przepisami regulaminowymi (palenie papierosów, zabezpieczenie obiektów, miejsc wykonywania pracy),

- innymi istotnymi szczegółami związanymi ze specyfiką realizowanego zlecenia.

Niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dokumenty przekaże Wykonawcy pracownik AQUA nadzorujący prace.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia listy pracowników realizujących zlecone prace oraz odpowiada za aktualność listy. Lista ma zawierać:

  - imię, nazwisko pracownika,

  - podpis pracownika potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zasad BHP, Ppoż., niniejszych wytycznych i innych przekazanych dokumentów,

  - rodzaj badania lekarskiego jakie posiada pracownik Wykonawcy.

(przykładowy szablon listy w załączeniu – załącznik nr 1)

- Pracownicy Wykonawcy mają znać i stosować przepisy BHP, Ppoż., niniejsze wytyczne oraz inne przekazane przez AQUA.

- Wykonawca odpowiada za dopuszczenie do pracy pracowników o odpowiednim stanie zdrowia - każdy pracownik realizujący zadania, roboty na rzecz AQUA S.A. posiadający kontakt z wodą uzdatnioną musi posiadać aktualne badania na „nosicielstwo” potwierdzające odpowiedni stan zdrowia. Wyniki oraz termin następnego badania odnotowywany jest w książeczce zdrowia. Książeczki zdrowia przechowywane są w wskazanym przez Wykonawcę miejscu – pracownicy AQUA mają prawo wglądu do tych dokumentów.

- Osoby nadzorujące pracę ze strony Wykonawcy, są zobowiązane do codziennej obserwacji podległych pracowników pod kątem ich kondycji zdrowotnej, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika zobowiązani są do skierowania pracownika na badania lekarskie.

- Każdy pracownik (objęty wykazem - pkt 3), który chorował pow. 30 dni jest kierowany na dodatkowe badania lekarskie potwierdzające jego zdolność do pracy (dot. pracowników posiadających bezpośredni kontakt z wodą uzdatnioną).

- Drobne skaleczenia i otarcia skóry muszą być zabezpieczone wodoszczelnym opatrunkiem.

- Wymagania higieniczne wobec personelu.

Dobra praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad higieny w zakresie stanu zdrowia i higieny osobistej pracowników oraz zachowań higienicznych podczas prac w trakcie których pracownik może mieć kontakt z wodą uzdatnioną. Spełnienie tych warunków, jest konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorców, spełnienia wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000  oraz wymagań przepisów prawnych, określonych w rozporządzeniach właściwego Ministra.

- Należy przestrzegać obowiązku oddzielenia odzieży roboczej od osobistej oraz czystej od brudnej.

- Wykonawca ma obowiązek dbania o czystość odzieży roboczej.

- Pracownik przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany umyć ręce ciepłą bieżącą wodą oraz właściwymi środkami myjącymi i / lub dezynfekującym.

- Czynności po których należy bezwzględnie umyć ręce to: korzystanie z toalety, brudne czynności produkcyjne.

- Utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy,

- Należy przestrzegać zakazu wnoszenia, przechowywania lub konsumpcji żywności w pomieszczeniach produkcyjnych.

# Sprzęt. Spis

AQUA nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiały Wykonawcy. Wszystkie maszyny i urządzenia Wykonawcy winny być sprawne technicznie, nie zagrażać pracownikom ani otoczeniu - w szczególności niedopuszczalne jest używanie maszyn i urządzeń zaolejonych, nieszczelnych (z których wydobywają się oleje, smary, paliwo).

# Organizacja pracy. Spis

- Przy prowadzonych robotach mogą przebywać wyłącznie pracownicy zatrudnieni przy realizacji zlecenia.

- Pracownicy Wykonawcy mogą przebywać na terenie AQUA tylko w wyznaczonych miejscach.

- AQUA zapewnia dostęp do miejsca wykonywania zlecenia w ustalonych godzinach.

- Po zakończeniu robót, w danym dniu, Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania prac przed dostępem osób postronnych.

- O zakończeniu robót, w danym dniu, oraz fakcie zabezpieczenia obiektu Wykonawca będzie informował wyznaczonego pracownika AQUA.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości dróg dojazdowych oraz udostępnionych pomieszczeń.

- Wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

- Pracownicy Wykonawcy mają korzystać z wyznaczonych, przez pracownika nadzorującego roboty z ramienia AQUA, pomieszczeń sanitarnych. Jeśli takiej możliwości nie ma Wykonawca zapewni na własny koszt stosowne toalety przenośne.

- Po zakończonych robotach Wykonawca przywróci teren do stanu pierwotnego.

# Dodatki, materiały. Spis

Wszystkie środki, dodatki, materiały używane w trakcie prac wykonywanych na rzecz AQUA S.A. muszą posiadać stosowne atesty dopuszczające. Szczegółowe dane zawarto w umowie lub zostaną przekazane przez pracownika AQUA nadzorującego prace.

# Wymagania środowiskowe. Spis

- Pojazdy i urządzenia wykorzystywane do realizacji zlecenia winny być sprawne technicznie, nie powodować niekontrolowanych wycieków, odpowiadać wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa oraz posiadać sprawne wyposażenie.

- Rozładunek dostarczanego materiału powinien odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

- W trakcie rozładunku substancji niebezpiecznych należy zapewnić aby materiały te były równomiernie rozłożone i nie doszło do uszkodzenia opakowania i wycieku. W przypadku ewentualnych wycieków kierowca stosując odpowiedni Zestaw Sorbentów lub inny odpowiedni, dostępny materiał, jest zobowiązany do ograniczenia rozprzestrzeniania się wycieku płynu / wydostania substancji.

- Zabrania się używania ognia oraz palenia papierosów w miejscach do tego celu nie wyznaczonych.

- Transport materiałów niebezpiecznych winien być prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach.

- Segregacji odpadów dokonuje się w sposób uzgodniony z pracownikiem AQUA nadzorującym pracę.

# Zagrożenia. Spis

- Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia pracownikowi AQUA* informacji o złym stanie zdrowia (dot. pracowników objętych wykazem – „Personel” pkt 3) oraz zauważeniu jakichkolwiek zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych lub innych mogących mieć wpływ na możliwość skażenia wody i środowiska

- W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań, sytuacji nietypowych Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie kontaktować się z pracownikiem AQUA nadzorującym prace.

*Nadzorującemu pracę lub na centralną dyspozytornię 994 / 033 82-80-355.