**Załącznik nr 1**

( do zapytania ofertowego nr 1/10/TA/2024)

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | | Zakup i dostawa **-** 16 zestawów współpracujących ze sobą urządzeń IoT/Smart Home |
|  | |  |
| **Wymagane parametry techniczne**  **CZĘŚĆ 3 – zakup, dostawa - Czujnik temperatury i wilgotności – 16 sztuk** | | |
| **Czujnik temperatury i wilgotności** | * Możliwość sprawdzenia odczytów w czasie rzeczywistym na smartfonie i poprzez asystenta w inteligentnym głośniku. * Możliwość wywołania akcji w momencie przekroczenia progu temperatury lub wilgotności. * Dopuszczalne osobne urządzenia czujnika temperatury i czujnika wilgotności. |
| **Dodatkowo** | * Musi być zasilany bateryjnie, akumulatorowo lub z gniazda europejskiego. * Do rozwiązań akumulatorowych wymagane jest dostarczenie ładowarki do każdego zestawu. * Musi zapewniać współpracę z Google Home lub ekosystemem Tuya Smart i umożliwiać komunikację poprzez Wi-Fi\*.  |  | | --- | | \*Dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązań korzystających z innych protokołów komunikacji. W takim przypadku należy dołączyć do oferty bramkę/mostek tego samego producenta co oferowane urządzenie pozwalającą na zdalne połączenie z Internetu. Bramka musi również spełniać powyższe wymagania. |  * Wszystkie aplikacje towarzyszące muszą być dostępne pod systemem Android. * Jeżeli do prawidłowego funkcjonowania urządzenia i jego konfiguracji wymagane jest założenie konta, musi być one możliwe do założenia bez podawania danych karty płatniczej i potwierdzania numeru telefonu. |
| **Sprzęt i oprogramowanie musi być nowe i oryginalne oraz objęte przynajmniej 24 miesięczną gwarancją.**  **Urządzenia muszą być przeznaczone na rynek europejski.**  **W celach weryfikacyjnych, oferty muszą zawierać nazwy producentów i modeli.** | | |

W przypadku ujęcia w ww. dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Do wszystkich nazw własnych dodano zapis lub równoważne. Tam, gdzie w dokumentacji wskazano pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przedstawić specyfikację proponowanego równoważnego produktu w języku polskim powyższe wymagania.