## Arkusz2
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie minimalnych parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany- TAK/NIE - należy podać zakresy lub opisać
System fotowoltaiczny:
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
Wymogi Ogólne:
4 | Panele fotowoltaiczne zestaw 19,70 kWp do 19.90 kWp | TAK
5 | Panel fotowoltaiczny – parametry (producent, moc, sprawność konwersji, rodzaj i liczba ogniw, stopień szczelności i odporność na warunki atmosferyczne,inne) | TAK
6 | Moduł fotowoltaiczny sprawność minimum 21,5% | TAK
7 | Kolorystyka modułu PV – Full Black | TAK
8 | Rodzaj modułu fotowoltaicznego - monokrystaliczny | TAK
9 | Konstrukcja dedykowana do montażu w pionie – montaż modułów na elewacji budynku, czarne profile oraz łączniki (rodzaj, inne) i/lub konstrucja dachowa | TAK
10 | Konstrukcja przeznaczona do montażu instalacji PV ma posiadać Krajową lub Europejską ocenę Techniczną wydana przez Instytut Techniki Budowlanej. | TAK
11 | Rozdzielnica AC do instalacji 3 fazowej (o mocy do 20 kW) z zabezpieczeniami typu T1+T2 – ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy oraz różnicowoprądowy | TAK
12 | Rozdzielnica DC z zabezpieczeniami typu T1+T2, wyłącznik ppoż. | TAK
Pozostałe wymagania:
13 | Komplet pomiarów elektrycznych, konfiguracja monitoringu on-line, zgłoszenie do PSP | TAK
14 | Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejącej instalacji wraz z przeniesieniem urządzeń do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w podziemiach budynku | TAK
15 | Dokumentacja projektowa oraz techniczna, zgłoszenie do OSD, prace przyłączeniowe | TAK
16 | Wsparcie techniczne powykonawcze (zdalne) 24H. Coroczne przeglądy w czasie obowiązywania gwarancji. | TAK
……………………………..
Podpis Oferenta