**Załącznik nr 2 do Zapytania nr 1/2/2024**

**na: „Przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 63 w obrębach ewidencyjnych Bąków, Biadacz, gminy Kluczbork oraz Gorzów Śląski”**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**W PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA ZASADY DNSH**

Niżej podpisany, w imieniu własnym/ występując jako uprawniony do reprezentacji [\_], oświadczam, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 63 w obrębach ewidencyjnych Bąków, Biadacz, gminy Kluczbork oraz Gorzów Śląski” zobowiązuję się spełniać poniższe wymogi w oparciu o wypełnienie zasady DNSH „nie czyń poważnej szkody” , w rozumieniu art.17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852.

1. **Realizacja odtworzeń:**

Zobowiązuję się do dokonywania odtworzenia wyrządzonych szkód na rzecz środowiska w stopniu nie mniejszym od zastanego stanu środowiska przed rozpoczęciem prac. Potwierdzenie powyższego powinno być udokumentowane fotograficznie.

1. **Realizacja nowych nasadzeń:**

Zobowiązuję się w przypadku wycinki drzew lub krzewów do dokonania nowych nasadzeń w ilości x 2 do stanu pierwotnego. Nasadzenia muszą zostać zrealizowane na terenie gminy, w której dokonano wycinki. Przed przystąpieniem do wejścia na budowę zobowiązuję się przygotować plan realizacji nasadzeń. Należy uzyskać akceptację planu nasadzień przez właściwy Urząd Miejski i przedstawić do wglądu Zamawiającego.

1. **Pojazdy**

Zobowiązuję się dysponować i potwierdzić wykorzystanie do realizacji Przedmiotu zamówienia następującego pojazdu:

* z silnikiem elektrycznym: szt. 1,

lub

* z silnikiem napędzanym gazem ziemnym szt. 1.

1. **Ochrona cieków wodnych:**

w przypadku natrafienia na systemy retencji wody gruntowej podczas realizacji Przedmiotu zamówienia zobowiązuję się:

* dokonać oceny drożności sytemu retencji,
* przygotować dokumentację geodezyjną i fotograficzną danego punktu,
* dokonać inwentaryzacji miejsca kolizji,
* w przypadku braku drożności systemu w danym punkcie powiadomić właściwą jednostkę odpowiedzialną za system retencji w celu usprawnienia działania sytemu,
* w przypadku naruszenia istniejącego sytemu retencji dokonać odtworzenia uszkodzonego systemu.

1. **Ochrona lokalnej przyrody:**

Zobowiązuję się:

* w trakcie wykonywania prac ziemnych do dołożenia staranności w zakresie składowania urobku – działania musza być prowadzone w taki sposób, aby po zakończeniu realizacji nie naruszyć dotychczasowej struktury gruntu w miejscu prowadzenia prac ziemnych,
* w trakcie realizacji robót zachować aktualny stan przyrody i ukształtowania terenu, w tym zachować wszelkie zagłębienia wodne typu rowy, oczka wodne itp.

1. **Gospodarka odpadami:**

Zobowiązuję się podczas realizacji Przedmiotu zamówienia, od momentu przekazania terenu budowy, do prowadzenia bieżącej gospodarki wytworzonych odpadów.

Podczas realizacji zadania wykorzystam najlepsze techniki minimalizujące powstawanie odpadów zgodne z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W przypadku gospodarki odpadami zastosuję wysokiej jakości recykling z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów budowalnych.

Z prowadzonej gospodarki odpadami będę przedstawiać comiesięczne raporty do chwili odebrania terenu budowy od Wykonawcy przez Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *Oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy* |