## Zestawienie
PRZEDMIAR ROBÓT Budowa i demontaż rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej, Parkowej, Górskiej, Tatrzańskiej, Zakopiańskiej, Gajowej, Głogowej w Rumi
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość
1 | CZĘŚĆ OGÓLNA
2 | CZĘŚĆ TECHNICZNA
3 | RAZEM [poz. 1 + poz. 2] | 0
4 | Podatek VAT od poz. 3
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | 0

## Część ogólna
PRZEDMIAR ROBÓT Budowa i demontaż rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej, Parkowej, Górskiej, Tatrzańskiej, Zakopiańskiej, Gajowej, Głogowej w Rumi
CZĘŚĆ OGÓLNA
Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ryczałt | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ST-00-00 | Dokumentacja techniczna powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza | ryczałt
RAZEM część ogólna do przeniesienia do zestawienia zbiorczego (str. 6 poz.1)
Ceny jednostkowe oraz wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Część technicza
PRZEDMIAR ROBÓT Budowa i demontaż rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej, Parkowej, Górskiej, Tatrzańskiej, Zakopiańskiej, Gajowej, Głogowej w Rumi
CZĘŚĆ TECHNICZNA
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ST.00.00 ST.01.00 ST.02.00 | Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych i towarzyszących | kpl. | 1
2 | ST.00.00 ST.04.00 | Wycinka istniejących drzew i krzewów wraz z utylizacją i niezbędnym zakresem robót przygotowawczych i towarzyszących | kpl. | 1
SIEĆ WODOCIĄGOWA
3 | ST.00.00 ST.01.00 ST.03.00 | Sieć wodociągowa z rur PE-HD PE100, PN16, SDR11, DN110 w wykopie otwartym wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych (w tym robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, w tym z wymianą gruntu, usunięcie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, umocnień wykopów i odwodnień) i odtworzeniowych | m | 1250
4 | ST.00.00 ST.01.00 ST.03.00 | Przyłącza z rur PE-HD PE100, PN16, SDR11, DN90 wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych (w tym robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, w tym z wymianą gruntu, usunięcie kolizji, zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, umocnień wykopów i odwodnień) i odtworzeniowych | m | 11
5 | ST.00.00 ST.01.00 ST.03.00 | Przyłącza z rur PE-HD PE100, PN16, SDR11, DN40 wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych (w tym robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, w tym z wymianą gruntu, usunięcie kolizji, zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, umocnień wykopów i odwodnień) i odtworzeniowych | m | 220
6 | ST.00.00 ST.01.00 ST.03.00 | Unieczynnie istniejącej sieci wodociągowej przez zamulenie wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych i odtworzeniowych | m | 975
7 | ST.00.00 ST.01.00 ST.03.00 | Demontaż istniejącej sieci wodociągowej i armatury wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych i odtworzeniowych oraz z transportem i utylizacją | m | 20
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
8 | ST.00.00 ST.02.00 ST.03.00 | Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur i kształtek PVC-U DN200, SN8, SDR34 wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych (w tym robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, umocnień wykopów i odwodnień) i odtworzeniowych | m | 156
9 | ST.00.00 ST.02.00 ST.03.00 | Studnia rewizyjna z monolitycznym dnem z kręgów betonowych o średnicy DN1200mm (w tym wykonanie warstwy wyrównawczej pod studnię, montaż dennicy i kręgów betonowych wraz z przejściem szczelnym, kinetą, montaż płyty górnej wraz z włazem żeliwnym i jego regulacją) wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych, ziemnych, odwodnieniowych i odtworzeniowych | kpl. | 4
RAZEM część techniczna do przeniesienia do zestawienia zbiorczego (str. 6 poz. 2)
Ceny jednostkowe oraz wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.