Nr projektu SAP……………………

(Jednostka organizacyjna PSG sp. z o.o.)

## PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

## ZESPOŁU GAZOWEGO NA PRZYŁĄCZU / STACJI GAZOWEJ*

## NR ……………

z dnia ………………………..

Nr umowy / zamówienia z Wykonawcą: ………………………………...…………………………..

Nr umowy o przyłączenie*: …………………………………………...………….……………………

Nr elementu PSP: …………………………………………………….………….…………………....

Adres realizowanego obiektu: ....................................................................................................

ul. ........................................................................................... dz. ew. nr…................................

Typ realizowanego obiektu: .......................................................................................................

Inwestor: PSG sp. z o.o. Oddział ……………………..................................................................

Wykonawca: ..............................................................................................................................

Komisja stwierdza , że:

- Wybudowano zespół gazowy na przyłączu / stację gazową* o parametrach:

| Lp. | Wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj gazu wg PN-C-04753: □ grupa E, □ podgrupa LW, □ podgrupa LS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Źródło zasilania w gaz: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Parametry gazociągu źródłowego w punkcie włączenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica nominalna gazociągu DN |  | Maksymalne ciśnienie robocze MOP [MPa] |  |  | Rodzaj materiału |  |  |
| 4 | Przepustowość zespołu / stacji* w m3/h w warunkach normalnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q [m3/h] : …………. |  |  | Qmin [m3/h] : …………. |  |  | Qmax [m3/h] : …………. |  |
| 5 | Ciśnienie paliwa gazowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) wejściowe |  |  |  | b) wyjściowe |  |  | c) zakres nastaw |
|  | MOPwej [kPa/MPa] | Pwej min [kPa/ MPa] |  |  | MOPwyj[kPa/MPa] |  |  | [kPa/MPa] |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Od ……… do ………. |
| 6 | Wykaz elementów zrealizowanych w ramach przeprowadzonych robót zgodnie z protokołem odbioru technicznego zespołu gazowego na przyłączu / stacji gazowej* |  |  |  |  |  |  |  |

- W/w obiekt(y)* został(y)*  odebrany(e)*  Protokołem Odbioru Technicznego
w dniu…………………… , którego oryginał wraz z wymienionymi w nim dokumentami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Wybudowany (a) zespół gazowy na przyłączu / stacja gazowa* został (a)* /nie został (a)* połączona z gazociągiem/ przyłączem bazowym. Data wykonania połączenia .................. 20.........r. przez......................................................................................................................

- Przekazane wraz z protokołem Odbioru Technicznego dokumenty odbiorowe uzupełniono o: 							         (zaznaczyć właściwe)

- dziennik budowy									□

- decyzję o pozwoleniu na budowę / kopia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych		□

- dokumentacja projektowa wraz z załącznikami i naniesionymi zmianami kpl….

- kopię zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych / wniosek o wydanie decyzji

o pozwoleniu na użytkowanie* wraz z załącznikami					□

- informację z organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia 
o zakończeniu robót budowlanych / ostateczną decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie*										□

- mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego opatrzoną klauzulą urzędową  / oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji* kpl. .....						□

- szkice powykonawcze z pomiaru geodezyjnego z wykazem współrzędnych, 	□

- dane graficzne z pomiarów geodezyjnych w formacie (SHP/DXF/DWG/TXT/XLS),	□

- oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami				□

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy		□

- oświadczenia właścicieli terenów o prawidłowym uporządkowaniu działki		□

- protokoły / oświadczenia* odbiorów pasów drogowych				□

- protokół z napełnienia paliwem gazowym 						□

- protokół z rozruchu / ruchu próbnego zespołu gazowego na

przyłączu / stacji gazowej 								□

- decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia 				□

- gwarancja na całość wykonanych w ramach umowy robót budowlanych. 		□

- Instrukcje eksploatacji 									□

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego						□

- …………………………………………………………...					□

- Wykonawca przekazał oryginały udzielonych pełnomocnictw:

- Nr………………….. z dnia……………….……………

- Nr………. ………….z dnia……………….……………

- Wybudowane w/w obiekt(y)* został(y)*  napełnione paliwem gazowym
w dniu....................20......r. pod nadzorem ..............................................................................

- Stacja gazowa w czasie rozruchu i ruchu próbnego osiągnęła określone w projekcie parametry techniczne.

- Uzyskano zgodę właściwego Organu Nadzoru Budowlanego na użytkowanie w/w obiektu w drodze:

a)* zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z zamiarem przystąpienia do użytkowania z dnia ………………….. do którego Organ nie wniósł sprzeciwu jednocześnie zwracając złożone dokumenty w dniu: ……………………

b)* Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Nr ……………… z dnia …………………..

- Komisja postanowiła odebrać wykonane prace od wykonawcy i dopuścić zespół / stację* do pracy przy ciśnieniu:

roboczym wlotowym: .................... [MPa],

wylotowym : .................................. [MPa].

- Komisja w w/w składzie postanawia odebrać wykonane roboty z uwagami / bez uwag*
i przekazuje obiekty do użytkowania.

- Dokumenty otrzymane od uczestników procesu budowlanego przekazano przedstawicielowi użytkownika.

- Wymienione obiekty zostały przyjęte do użytkowania z dniem niniejszego protokołu przez ……………………………………………………..……..

- Protokół niniejszy stanowi podstawę do rozliczenia obiektu w zakresie finansowym.

- Protokoły sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

- Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Komisja w składzie:

| L.p. | Funkcja | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedstawiciel PSG sp. z o.o. |  |  |
| 2 | Kierownik robót / budowy*: |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić