Załącznik nr 3A do SWZ

Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania

„Budowa gazociągów średniego ciśnienia na terenie miejscowości Damnica, Karzniczka, Zagórzyca wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego (Projektu) pn. „Gazyfikacja południowej części powiatu słupskiego””

nr postępowania 2024/WB00/WUNP-000161

KWOTY NETTO

| Lp. | Zakres robót | Prace budowlano-montażowe w PLN netto | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w PLN netto |  | Włączenia do istn. sieci gazowych* w PLN netto | Razem w PLN netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gazociąg ś/c PE100 RC SDR 17 dn180, L=ok. 4 250,00m |  |  |  |  |  |
| 2. | gazociąg ś/c PE100 RC SDR 17 dn160, L=ok. 5 710,00m |  |  |  |  |  |
| 3. | gazociąg ś/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 3 050,00m |  |  |  |  |  |
| RAZEM PLN netto: |  |  |  |  |  |  |

____________________________

[Data, Podpis i pieczątka Wykonawcy]