**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Z1/2024**

**Formularz ofertowy**

Dane Zamawiającego:

ZAJAZD OSTRZESZÓW JOLANTA MAGIELSKA-ANDRZEJEWSKA

63-500 Ostrzeszów, ul. gen. Władysława Sikorskiego, nr 43A

NIP: 6220023650, REGON: 250928872

Dane Oferenta:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Imię i nazwisko: …………………………….

Telefon kontaktowy: ………………………..

Adres e-mail**:** …………………………………

Cena ofertowa:

*Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ:*

Netto PLN: …………………………………………………….

Brutto PLN: …………………………………………………….

Przedmiot oferty:

**Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy …………… zamontowanego na przyczepie**

- Moc minimalna: 42 kW TAK / NIE1

- Elektroniczny Sterownik automatyczny AMF agregatu TAK / NIE1

- Cyfrowy regulator AVR TAK / NIE1

- Akumulator/y rozruchowe. TAK / NIE1

- Rama z integralnie zabudowanym zbiornikiem paliwa. TAK / NIE1

- Uchwyty transportowe / załadunkowe. TAK / NIE1

- Wlew paliwa wyposażony w zamknięcie na klucz (zamek patentowy). TAK / NIE1

- Obudowa / Rozdzielnica wyposażona w drzwi z zamknięciem. TAK / NIE1

- Wyłącznik kompaktowy mocy. TAK / NIE

- Przycisk bezpieczeństwa - awaryjnego zatrzymania agregatu. TAK / NIE1

- Wskaźnik poziomu paliwa. TAK / NIE1

- Wibro-izolatory drgań silnika i prądnicy. TAK / NIE1

- Sygnalizator dźwiękowy awarii. TAK / NIE1

- Sensor ciśnienia oleju silnikowego. TAK / NIE1

- Termostat wysokiej temperatury silnika. TAK / NIE1

- Wyłącznik sterownika. TAK / NIE1

- Wbudowana rozdzielnica z zestawem gniazd odbioru mocy. TAK / NIE1

- Odseparowana komora wyrzutni powietrza z układem wydechowym TAK / NIE1

- Podstawy stalowe ramy TAK / NIE1

- Drzwi panelu sterowania wyposażone w wizjer TAK / NIE1

- Wyprowadzony zacisk podłączenia przewodu uziemiającego TAK / NIE1

- Na przyczepie lub lawecie dyszel regulowany (z regulacją wysokości) TAK / NIE1

- Gniazdo 400V/125/A/5P ( IP 67 ) TAK / NIE1

- Gniazdo 400V/16A/5P ( IP67 ) TAK / NIE1

- Gniazdo 230V/32A/3P (IP 67) TAK / NIE1

- zgodność z normą emisji spalin Stage V TAK / NIE1

Gwarancja: 24 miesiące TAK / NIE1

Oświadczam, że

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w ZO oraz we wzorze umowy;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważam się związany niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
6. posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia,
7. dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8. znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
9. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,

Brak powiązań

* 1. **Jestem/Nie jestem**[[1]](#footnote-1) podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:*

1. *uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,*
2. *pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,*
3. *pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.*
   1. **Jestem/Nie jestem**1 podmiotem, wobec którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ………………………………..
2. ………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

…………………………………………

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)