|  |
| --- |
| **Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  **SPÓŁKA Z O.O. w Siedlcach ul. Leśna 8**  **NIP: 821-000-76-04** sekr. /25/ 640-28-00  **REGON: 710008012** e-mail: [**sekretariat@pwik.siedlce.pl**](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl) |

|  |
| --- |
| Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, Jaskrawoniebieski  Opis wygenerowany automatycznie  DZ- 2916-55/2024 SPECYFIKACJA **WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  dla zamówienia kwalifikowanego do finansowania ze środków zewnętrznych z programu  Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 - Projekt „ IFSynergy - współpraca transgraniczna w zarządzaniu SMART publicznymi systemami wodociągowymi w Iwano-Frankiwsku i Siedlcach” nr PLUA.01.02-IP.01-0021/23.  **pod nazwą:**  **Dostawa, instalacja i uruchomienie destylarki laboratoryjnej.**            Siedlce 13.11.2024 r. |

SPIS TREŚCI

[I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 3](#_Toc97895060)

[II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 3](#_Toc97895061)

[III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3](#_Toc97895062)

[IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 4](#_Toc97895063)

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU………………………………………..……………………..4

[VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 4](#_Toc97895065)

[VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 4](#_Toc97895066)

[VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 4](#_Toc97895067)

[IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 5](#_Toc97895068)

[X. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY 5](#_Toc97895069)

[XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 5](#_Toc97895070)

[XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 5](#_Toc97895071)

[XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 5](#_Toc97895072)

[XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 5](#_Toc97895073)

[XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 6](#_Toc97895074)

[XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 6](#_Toc97895075)

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

# II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Na podstawie przepisów ustawy **Prawo zamówień publicznych (PZP)** do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy, ponieważ łączna wartość zaplanowanych przez Zamawiającego na 2024 r. zamówień częściowych na dostawy urządzeń laboratoryjnych nie przekracza kwoty progu **443 000 euro** dla zamówień sektorowych na dostawy i usługi. Postępowanie będzie prowadzone jako przetarg nieograniczony na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/> (platforma BK2021) na podstawie ***Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*** z uwzględnieniem ***Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach* (RWUZ)** w zakresie zamówień w ramach projektów współfinansowanych za środków zewnętrznych dostępnego na stronie internetowej: [www.pwik.siedlce.pl](file:///C:\Users\Hejniak\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Hejniak\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KZM2NPJ2\www.pwik.siedlce.pl).

**Zamówienie kwalifikowane do finansowania ze środków zewnętrznych z programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 - Projekt „ IFSynergy - współpraca transgraniczna w zarządzaniu SMART publicznymi systemami wodociągowymi w Iwano-Frankiwsku i Siedlcach” nr PLUA.01.02-IP.01-0021/23.**

# III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.**

**Przedmiotem zamówienia jest** zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do destylacji z parą wodną do oznaczania zawartości azotu amonowego i azotu ogólnego metodą Kjeldahla wraz ze szkoleniem aplikacyjnym dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Siedlcach o następującej specyfikacji:

**Wspólny słownik zamówień CPV 42910000-8.**

1. Aparat do destylacji ze szklaną lub polimerową osłoną przeciwrozpryskową.

2. Napięcie połączenia: 220 - 240 +/-10 V.

3.Urządzenie wyposażone w precyzyjne pompy zapewniają stałe, dokładne (± 2%) programowalne dozowanie

odczynników:

• pompę dozującą NaOH,

• pompę dozującą H2O,

4. Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji.

5. Zasilanie wodą demineralizowaną.

6. Kolorowy wyświetlacz o przekątnej ≥4 z pokrętłem sterującym i przyciskami.

7. Interface w języku polskim lub instrukcja w języku polskim.

8. Programowalny czas reakcji.

9. Programowalny czas destylacji.

10. Regulacja wydajności generowanej pary w zakresie 10 – 100%

11. Odzysk azotu ≥ 99,5%.

12. Zakres pomiarowy N 0,1 - 200 mg.

13. Odtwarzalność ± 1%.

14. Rozdzielczość 1 ml.

15. Możliwość zaprogramowania do 8 metod.

16. Zabezpieczenia dla ochrony Użytkownika uniemożliwiające uruchomienie cyklu destylacji lub jego przerwanie

oraz ostrzeżenie dźwiękiem/komunikatem na ekranie w przypadku: braku lub złego ustawienia probówki

destylacyjnej, nie zamknięcia przezroczystej osłony probówki destylacyjnej oraz niewłaściwego położenia

(opuszczenia) dźwigni zwalniającej kolbę destylacyjną.

17. Możliwość podłączenia kolb Kjeldahla 500 ml (np. poprzez zastosowanie odpowiednich adapterów lub

zastosowanie odpowiednich uchwytów).

18.Kolba Kjeldahla z powiększoną szyjką (typ KD500) - 500 ml – zestaw 20szt. (Kolba mineralizacyjno-destylacyjna

ze szkła borokrzemowego, pojemność 500ml, Ø bańki 100 mm, wys. kolby 300 mm, do klasycznej, ręcznej

mineralizacji próbek oraz do destylacji z parą wodną).

19. Dodatkowa elementy:

• zbiornik 10 L, 1 szt.,

• zbiornik 20 L, 1 szt.,

• niezbędne podłączenia, rurki, zestaw węży,

• odbieralnik (kolba stożkowa lub płaskodenna szeroka szyja) 500 ml ze szkła borokrzemowego.

**IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA** **- do 20.12.2024 r.**

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – brak warunku;
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  
   z odrębnych przepisów – brak warunku;
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – brak warunku;
4. Zdolności technicznej lub zawodowej **–** brak warunku;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA:

**SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczenie (1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2  składany wraz z ofertą)

**BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

3. Oświadczenia (2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 2 składany wraz z ofertą)

4. Oświadczenia (3) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. nr 2 składany wraz z ofertą)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym

osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.:

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania, mające bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Przez powiązania, rozumie się wzajemne powiązania polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia*

***UWAGA: Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać wybranego Wykonawcę do złożenia:***

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego (SWZ), składanie ofert, wymiana informacji ( pytania, odpowiedzi ) między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie **wyłącznie za pomocą** **platformy BK2021.**

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>

Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się w inny sposób niż wskazany w SWZ.

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każdy Wykonawca wniesie przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie: **1 000 PLN**

w następujących formach do wyboru:

- poręczenie bankowe;

- gwarancja bankowa;

- gwarancja ubezpieczeniowa;

- w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce nr: 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

1. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium (kopia przelewu bankowego, dokumentu gwarancji lub poręczenia, itp.).

W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinno ono zabezpieczać wspólnie składaną ofertę.

1. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie lub

naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony z postępowania.

# IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY

Narzędziem elektronicznym służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest wyłącznie platforma BK2021

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/> ,która udostępnia techniczną funkcjonalność do prawidłowego złożenia oferty.

1. Instrukcje dla wykonawców oraz wskazówki dotyczące użytkowania platformy BK2021 są dostępne na stronie:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>

1. **Warunkiem udziału w przetargu jest prawidłowe przesłanie poprzez** **platformę BK2021 plików PDF z ofertą i wymaganymi dokumentami przez odnośnik z tytułem niniejszego postępowania.**
2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1 do SWZ.**
3. W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
4. Formularz oferty wraz z załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszych warunków, bez dokonywania w nich zmian.
5. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, nieczytelne oferty zostaną odrzucone.
7. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów, które zamawiający może uzyskać z ogólnodostępnych baz danych. Zamawiający akceptuje każdą formę podpisu.

**Oferta musi obowiązkowo zawierać:**

1. Formularz oferty (zał. nr 1)

2. Wymagane oświadczenia

Oświadczenie 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

Oświadczenia 2 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 2)

Oświadczenia 3 o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. nr 2)

3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

# XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

**1. Termin składania ofert**  **- 22.11.2024r. do godz. 12.****00 na platformie BK2021**

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>

**2. Termin otwarcia ofert - 22.11.2024r. godzina 13.00**

# XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena ryczałtowa brutto oferty będzie sumą cen wszystkich dostaw i usług wchodzących do zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ.

# XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Jako kryterium oceny ofert przyjmuje się: **cenę brutto w PLN** **- 100%**

Po rozpatrzeniu ofert Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji w zakresie kryteriów oceny ofert jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli nie znajdzie możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

# XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

# XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **5 % ceny** **brutto podanej w ofercie**. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w pieniądzu; Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce,

nr: 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

**3. W przypadku złożenia tytułem należytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego (m.in. co do formy, wartości i okresu ważności).**

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania w następujących terminach;

1. 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni po upływie Okresu Zgłaszania Wad (gwarancji).

# XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.
7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
9. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 7 dni od upływu terminu na jego wniesienie.
10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 7 dni uznaje się za jego oddalenie.
11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.
14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro nie przysługuje odwołanie.
15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 100 000 euro - Wykonawca może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach" w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania rozstrzygnięcia protestu.

**Załączniki do SWZ:**

1. Formularz oferty załącznik Nr 1
2. Oświadczenia załącznik Nr 2
3. Projekt umowy załącznik Nr 3

**Załącznik nr 1 DZ- 2916-55/2024**

Nazwa i Adres Wykonawcy

………………………………. tel.……………………………

KRS………………………………. NIP…………………………..

REGON………………………………. e-mail…………………………

**Formularz Oferty**

Zapoznaliśmy się z SWZ i warunkami umowy oraz akceptujemy je bez ograniczeń

Oferujemy wykonanie zamówienia pod nazwą:

**Dostawa, instalacja i uruchomienie destylarki laboratoryjnej.**

**1.** **Cena oferty brutto** **wynosi:……………………………………………………………………………………………….…….……………..…….PLN**

**(słownie:.......................................................................................................................................PLN brutto)** w tym:

- **cena netto**…………………...PLN plus podatek VAT …….% w kwocie…………………….………………..……PLN

2. Udzielamy **12** **m-cy** gwarancji na cały przedmiot umowy.

3. Akceptujemy terminy realizacji zamówienia.

4. Prace wykonamy: - siłami własnymi\* - przy pomocy podwykonawców\*

Na podwykonawcę przewidujemy (\*jeżeli dotyczy)......................................................., który wykona

zakres prac:.........................................................................................................................................

5. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie

...........................................w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. .................................... PLN.

(Nr konta PWiK do wpłaty zabezpieczenia: **83 1500 1663 1216 6000 0705 0000)**

8. Wyrażamy zgodę, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego

9. Wnieśliśmy wadium w kwocie 1 000 PLN w formie ………………..………………………………………………………………

(nr konta na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu ……………………………………………………………………)

......................................... ……………………..............................................

miejscowość i data podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

..............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**Załącznik nr 2 DZ- 2916-55/2024**

..................................

(pieczęć firmowa )

**OŚWIADCZENIE 1**

**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu DZ 2916-55/2024**

Ja (imię i nazwisko) ................................................................................................................................. reprezentując firmę .................................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ..........................................................................................w imieniu swoim

i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

......................................, dnia ............................

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

...............................

(pieczęć firmowa )

**OŚWIADCZENIE 2**

**o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu DZ 2916-55/2024**

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ...................................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w Regulaminie wewnętrznym udzielania zamówień PWiK Sp. z o.o. oraz przesłanek zawartych w aktach prawa powszechnie obowiązującego

*-* Ustawie Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. z póź. zmianami

- Ustawie O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego art. 7

- Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, które ustanawia

ogólnounijny  zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych

w państwach członkowskich UE

......................................, dnia ............................

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

...............................

(pieczęć firmowa )

**OŚWIADCZENIE 3**

**o braku powiązań osobowych lub kapitałowych**

**pomiędzy Oferentem a Zamawiającym w postępowaniu DZ 2916-55/2024**

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ...................................................................................................................................jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam

że ubiegając się o udzielenie zamówienia reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:

1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

......................................, dnia ............................

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta

**Załącznik nr 3 DZ- 2916-55/2024**

**(Wzór) UMOWA NR ......D /DZ/2024**

**Dostawa, instalacja i uruchomienie destylarki laboratoryjnej.**

zawarta w dniu………………………………..**2024 r**. pomiędzy stronami:

**ZAMAWIAJĄCY:** Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. w Siedlcach,

08-110 Siedlce ul. Leśna 8, KRS Nr 0000080539, NIP 821 000 76 04, REGON 710008012,

reprezentowany przez: Dariusz Kierzkowski – Prezesa Zarządu Spółki,

**WYKONAWCA:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**§ 1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do destylacji z parą wodną do oznaczania zawartości azotu amonowego i azotu ogólnego metodą Kjeldahla.

2. Szczegółowy wykaz i opis techniczny sprzętu zawiera opis przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiot umowy obejmuje dostawę wraz z transportem nowego i fabrycznie (bez cech używalności) zapakowanego przedmiotu umowy, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie starszy niż 2024), wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych w siedzibie Zamawiającego.

4. Przedmiot umowy obejmuje także montaż, konfigurację i uruchomienie przedmiotu zamówienia. Montaż obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie), regulację i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu.

5. Przedmiot umowy obejmuje także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w wymiarze min 7 godzin z obsługi urządzenia (dla min. 3 osób) w zakresie obsługi dostarczanego przedmiotu zamówienia. Szkolenie winno się odbyć w siedzibie Zamawiającego w dni robocze tj. w wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Termin przeprowadzenia szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

6. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi   
w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Dostarczony przedmiot umowy oznakowany winien być symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806).

**§ 2 Termin realizacji umowy**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 20.12.2024 r.

**§ 3 Osoby odpowiedzialne za realizację**

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest:

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………tel………………………………..e-mail………………………………

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………tel………………………………..e-mail………………………………

**§ 4 Cena i warunki płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………..………PLN BRUTTO (słownie: …………………………………………………………………………………………)w tym:

- **cena netto** ……………………………………………….………………..………………………..………………………………………………………...PLN

plus obowiązujący podatek VAT …….% w kwocie…………………………………………………………………….………………..……PLN

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje cenę przedmiotu umowy, koszty jego dostarczenia, wniesienia wraz z rozładunkiem do wskazanych miejsc u Zamawiającego, koszty montażu, konfiguracji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, koszty szkolenia, koszty gwarancji i serwisu oraz wszelkie inne koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia, która winna uwzględniać wszystkie pozycje i ceny jednostkowe.

4. Podstawę wystawienia faktury stanowi pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 3 umowy.

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

6. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury na wskazany rachunek Wykonawcy

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

**§ 5 Sposób i miejsce realizacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, rozładunku, wniesienia oraz montażu, konfiguracji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającegozgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, na własny koszt, w terminie określonym w § 2.

2. O terminie dostawy towaru Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego telefonicznie z 5-dniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe). Dostawa (transport przedmiotu umowy) winna zostać zrealizowana jednorazowo, tj. w jednym dniu roboczym.

3. Odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele stron   
w siedzibie Zamawiającego, po wykonaniu dostawy sprzętu oraz przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy. Dowodem zrealizowania przedmiotu umowy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 3 pkt. 1, dokonującego odbioru dostawy po sprawdzeniu ilości, asortymentu i jakości dostarczonego przedmiotu umowy oraz przeprowadzeniu szkolenia w pełnej ilości godzin.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony towar jest odmienny od określonego w § 1 umowy, niezgodny z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie postępowania, niezupełny lub posiada wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie – Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.

5. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data jego odbioru bez wad.

**§ 6 Gwarancja**

1. Wykonawca udziela **12** **miesięcznej** gwarancji jakości na cały przedmiot umowy z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i wad.

3. Do każdego urządzenia lub oprogramowania zostanie wystawiona karta gwarancyjna, w rozumieniu kodeksu cywilnego, z tym że brak tego dokumentu nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości określonej niniejszą umową i w takim przypadku umowa stanowi dokument gwarancyjny.

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach/usterkach przedmiotu umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu telefonicznie:………………………… lub e-mailem:………………………………………….

5. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego przystąpienia do usuwania wad i usterek nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wady/usterki.

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis techniczny przedmiotu umowy w okresie gwarancji. Serwis (naprawa) winien być świadczony na miejscu użytkowania przedmiotu umowy (urządzenia) w okresie gwarancji u Zamawiającego, z gwarantowanym czasem naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy: maksymalnie do godziny 15:00 siódmego dnia roboczego od zgłoszenia wady/usterki (14 dni roboczych). Zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 15:00 każdego dnia roboczego.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, albo żądać dostarczenia nowego Urządzenia o parametrach nie gorszych od Urządzenia, w którym stwierdzono wadę, bądź żądać zwrotu kwoty odpowiadającej zapłaconej przez Zamawiającego cenie Urządzenia. W przypadku zlecenia usunięcia wad Urządzenia podmiotowi trzeciemu, koszt usunięcia wad zostanie pokryty w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Naprawa dokonana w tym trybie nie ma wpływu na ciągłość i trwałość gwarancji.

8. W przypadku trzykrotnego wystąpienia tej samej wady Urządzenia, lub zaistnienia wady niemożliwej do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części, lub tworzącego całość funkcjonalną zespołu na nową część/zespól wolną od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie.

9. W przypadku wymiany wadliwego Urządzenia lub jego części na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia Urządzenia lub wymiany części na wolne od wad.

10. W przypadku dokonania naprawy Urządzenia, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jej dokonywania.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami gwarancyjnymi, częściami zamiennymi i szybkozużywającymi oraz naprawami w okresie gwarancyjnym.

12. Poza gwarancją Wykonawca, przez okres dwóch lat od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i wad udziela rękojmi na zasadach Kodeksu Cywilnego. Przez czas rozsądny w rozumieniu art. 561 § 2 kodeksu cywilnego należy rozumieć nie dłużej niż 5 dni.

**§ 7 Zwłoka i kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy;

2) wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji uprawnień z gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4;

3) wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji uprawnień rękojmi w stosunku do terminów wynikających z kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisu § 6 ust. 8 umowy;

4) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Kary umowne są niezależne od poniesionej przez Zamawiającego szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia świadczenia przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

5. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednakże kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji określonej w § 8 ust. 1 i 2 umowy.

**§ 8 Odstąpienie od umowy**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 4 umowy w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z § 1 ust. 2, 4-7 umowy,

2) Wykonawca dostarcza towar niezgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy;

3) Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu określonego w § 2 o co najmniej 14 dni;

4) Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4 co najmniej 7 dni w zakresie naprawy i wystąpiły co najmniej trzy przypadki zwłoki w naprawie powyżej w/w terminu;

5) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   
i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy.

**§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy w związku z Umową oraz sposobem jej realizacji, w szczególności roszczeń wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca uzyska i dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia (zwane dalej ,,Zabezpieczeniem”), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, przy czym dopuszcza się ustanowienie zabezpieczenia w jednej z poniższych form:

a) Nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, której treść oraz podmiot wystawiający wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego, lub

b) Dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego kwoty w wysokości stanowiącej wartość zabezpieczenia lub

c) Kwoty Zatrzymanej z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2. Wraz z zabezpieczeniem w formie niepieniężnej Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, iż składane zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu wystawiającego gwarancję

3. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w pkt 1b i 1c powyżej, będzie przechowywana przez Zamawiającego na nieoprocentowanym koncie bankowym i zostanie zwrócona Wykonawcy na warunkach określinych w Umowie

4. Jeśli wykonawca nie złoży Zamawiającemu Zabezpieczenia na warunkach i w terminie wskazanych w niniejszej Umowie, Zamawiający upoważniony będzie do zatrzymania kwoty Zabezpieczenia z płatności przysługującej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

5.  Zabezpieczenie będzie obowiązywało zgodnie z poniższymi zasadami

a) 100% wartości zabezpieczenia będzie utrzymywane do 30 dnia po zakończeniu 12-miesięcznego okresu gwarancji, które Zamawiający zwróci/zwolni Wykonawcy (pomniejszone o ewentualne wypłaty/potrącenia na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego) po upływie okresu jego obowiązywania oraz po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego, pod rygorem nieważności, wniosku w tej sprawie, jednak nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania tego wniosku

b) Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie w kwotach nominalnych, tj. bez odsetek (pomniejszone o ewentualne wypłaty/potrącenia na zaspokojenie roszczeń Wykonawcy), po zakończeniu okresu na jakie zostały ustanowione na pisemny wniosek Wykonawcy z podaniem konta na jakie zwrot ma nastąpić, jednak nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wniosku w tej sprawie.

**§ 10 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

3. Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:

1) ceny, na skutek:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała,

b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części dostaw w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość dostaw niezrealizowanych – o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikającym z tych okoliczności będą dokonane;

2) sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w przypadku jego wycofania z dystrybucji   
i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę określoną   
w umowie, zgodnie z Formularzem ofertowym;

3) terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek:

a) niemożliwych do przewidzenia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności dostawy i usługi nie mogły być wykonywane.

4. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz

wymaga zgody drugiej strony.

5. Czynności następcze określone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub nieskuteczności.

6. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.

7. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Załączniki do umowy:

1. Dokumentacja przetargowa

2. RODO

3. Protokół odbioru przedmiotu umowy.

**Wykonawca Zamawiający**

**Załącznik 2 RODO do umowy**

**KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

**RODO**

Kierując się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (dalej „RODO”)PWiK Sp. z o.o. (dalej „Przedsiębiorstwo”) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018r.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo informuje, iż:

1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być lub mogą być:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontaktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem,
   2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Przedsiębiorstwo obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
   3. art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa;
2. bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   1. w celu wykonania Umowy, w tym celu obsługi reklamacji, realizacji Pani/Pana dyspozycji oraz zawarcia Umowy,
   2. w celu przestrzegania przez Przedsiębiorstwo przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,
   3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy w okresie jej obowiązywania;
3. dane osobowe Pani/Pana oraz osób wskazanych do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Pani/Pan takie osoby wskazali lub wskażą), będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe: NIP, REGON, imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane do kontaktu (nr telefonu i/lub email – dane przekazane dobrowolnie):
4. pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie   
   z obowiązującym prawem Pani/Pana dane Przedsiębiorstwo może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
5. pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynawowej w rozumieniu RODO;
6. dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy a po jej zakończeniu przez 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa przestała wiązać strony, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzana, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące;
7. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

Osobom tym, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ze względu naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;

1. w oparciu o dane osobowe Pani/Pana Przedsiębiorstwo nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

sporządzony dnia…………. w związku z realizacją umowy nr ……….. z dnia ………  
w ramach realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest **,,Dostawa, instalacja   
i uruchomienie urządzenia do destylacji z parą wodną do oznaczania zawartości azotu amonowego i azotu ogólnego metodą Kjeldahla.”**w obecności:

ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO: ZE STRONY WYKONAWCY

1. …………… 1………………………….……………………..

2………………………………………………. 2………………………………………….…..

dokonano odbioru **Przedmiotu Umowy** zgodnego ze wskazaną w SWZ oraz Umowie specyfikacją tj.:

(WYKONAWCA UMIEŚCI PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĘ ZESTAWU) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wykonawca dostarczył również instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty techniczne oraz certyfikaty zgodności. Wykonawca w ramach dostawy przeprowadził ……. godzinowe szkolenie dla .…. pracowników Zamawiającego w Siedlcach, co zostało potwierdzone wystawieniem stosownych certyfikatów w formie papierowej dla każdego uczestnika szkolenia. Niniejszym protokołem stwierdza się kompletność dostawy z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu nr ……………………. Przedstawiciele stron stwierdzają, iż Przedmiot Umowy został uruchomiony i działa poprawnie. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA