Załącznik nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadaszenie markizowe z oświetleniem LED

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zadaszenia ruchomego sterowane pilotem  z oświetleniem typu LED na potrzeby ogródka gastronomicznego przy obiekcie gastronomicznym.

Całkowity wymiar zadaszenia z oświetleniem LED: 11,50 m x 4,20 m w tym zadaszenie stałe o wymiarze 2,70m x 4,20m oraz zadaszenie ruchome sterowane pilotem o wymiarze 8,80m x 4,20m zgodnie z poniższym schematem.

Kolor poszycia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia

Kolor konstrukcji: RAL do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia

Sterowanie zadaszenia ruchomego: Silnik, sterowanie radiowe wraz z pilotem

Ściany szklane ruchome – od frontu i z jednego + drzwi jednoskrzydłowe z boku,

Ściany stałe (fix) – po bokach , drzwi jednoskrzydłowe

# Opis i schematy zadaszenia

Opis zadaszenia

Zadaszenie markizowe to konstrukcje wykonane z wysokiej jakości tłoczonego aluminium, lakierowane proszkowo na kolor RAL do uzgodnienia z Zamawiającym.

Część ruchoma ma być wyposażona w silnik elektryczny radiowy. Sterowanie ma się odbywać za pomocą pilota. Zadaszenie ma posiadać oświetlenie LED.

Jako poszycie zainstalowano impregnowaną tkaninę wielowarstwowego PVC o podwyższonej odporności na rozdarcie, odpornym na zabrudzenie i zapewniającym długoletnią trwałość materiału. Kolor materiału do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ściany boczne, szklane, ruchome, szkło zespolone, dodatkowo drzwi jednoskrzydłowe oraz ściana stała /fix/.

Do zainstalowania ściany szklane w systemie ruchomym, gr. 22mm na profilu aluminiowym , oraz ściany stałe (fix) , dodatkowo 1 szt. drzwi zewnętrznych.

Schemat konstrukcji zadaszenia

# Dodatkowe informacje:

# Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych, nie obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, nieużywane, niepowystawowe, nie mogą również pochodzić z programów tzw. „outletowych” producenta. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia.

# Dopuszczenie zastosowania produktów i materiałów równoważnych:

# W przypadku, gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia, we wszystkich dokumentach i załącznikach opisujących przedmiot zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. W każdym przypadku dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów, komponentów / zamienników równoważnych wobec wskazanych w dokumentacji pod warunkiem zachowania ich zgodności z planowanym przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami budowlanymi, które spełniają minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcje i walory użytkowe.

# Wymagany minimalny okres gwarancji dla całego zamówienia wynosi: 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbioru.

# Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim umówieniu spotkania, w celu dokonania dokładnych oględzin oraz pomiarów dla realizacji zamówienia.